Kraków dnia: 2023-09-07

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-503/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”dostawa 1 sztuki przepływomierza elektromagnetycznego do pomiarów przepływu cieczy dla WGGiOŚ - KC-zp.272-503/23” – znak sprawy KC-zp.272-503/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: W odpowiedzi na Państwa zapytanie niniejszym zwracam się uprzejmie z pytaniami do w/w postępowania: 1. Czy Zamawiający dopuszcza zasilanie 230VAC? 2. Czy Zamawiający dopuszcza komunikację MODBUS RTU? Odpowiedź Zamawiającego: 1. Tak, Zamawiający dopuszcza zasilanie 230VAC. 2. W związku z tym, że inne czujniki w projektowanym systemie korzystają z protokołu HART, to dopuszcza się miernik EM tylko z tym protokołem.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło