## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 1
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Vat (%) | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  |  | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe. Kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach, mankiet rolowany, Długość rękawicy min. 240 mm, AQL ≤1,5 z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu. Zarejestrowane podwójnie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III). Rozmiary XS – XL. Pakowane po 100 szt. | szt. | 4500000
x | x | x | Razem | x | x | x | x | x
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy 10szt mocowań potrójnych oraz 10szt mocowań potrójnych bądź pojedyńczych, jednolitych, plasikowych - konstrukcja ułatwiejąc dezynfekcję, możliwość mocowania uchwytów za pomocą taśmy i na stałe za pomocą śrub, ze stali nierdzewnej na szynę oraz plastikowe do zawieszeniana ramie łóżka - rozmiar od S do XL. Mocowania muszą być dostarczone najpóźniej z pierwszą dostawą. W przypadku zużycia Wykonawca jest zobowiązany do wymiany bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego.
.................................................................................................
/podpis i pieczątka osoby upoważnionej/

## Zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Vat (%) | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  |  | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, niejałowe. Kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana AQL</= 1,5, zawartość protein lateksowych <19mcg/g, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zarejestrowane podwójnie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III). Rozmiary XS-XL. Pakowane po 100 szt. | szt. | 62000
x | x | x | Razem | x | x | x | x | x
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy 10szt mocowań potrójnych oraz 10szt mocowań potrójnych bądź pojedyńczych, jednolitych, plasikowych - konstrukcja ułatwiejąc dezynfekcję, możliwość mocowania uchwytów za pomocą taśmy i na stałe za pomocą śrub, ze stali nierdzewnej na szynę oraz plastikowe do zawieszeniana ramie łóżka - rozmiar od S do XL. Mocowania muszą być dostarczone najpóźniej z pierwszą dostawą. W przypadku zużycia Wykonawca jest zobowiązany do wymiany bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego.
.................................................................................................
/podpis i pieczątka osoby upoważnionej/

## Zadanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 3
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Vat (%) | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  |  | Rękawice diagnostyczne oporne na przenikanie substancji chemicznych, nitrylowe, bezpudrowe. Do stosowania jako produkt ochrony osobistej w warunkach pracy z wyrobami medycznymi – zestawy narzędziowe zanieczyszczone resztkami organicznymi, eliminujące podrażnienia skóry, wolne od akceleratorów chemicznych. Kształt uniwersalny,mankiet przedłużany min. 300 mm, rolowany. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców ułatwiającą pewny chwyt. Grubość - palec: 0,14-0,16mm. AQL</=1,0 Dostępność rozmiarów: S-XL. Pakowane po 50 lub 100 szt. | szt. | 45000
x | x | x | Razem | x | x | x | x | x
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy 10szt mocowań potrójnych oraz 10szt mocowań potrójnych bądź pojedyńczych, jednolitych, plasikowych - konstrukcja ułatwiejąc dezynfekcję, możliwość mocowania uchwytów za pomocą taśmy i na stałe za pomocą śrub, ze stali nierdzewnej na szynę oraz plastikowe do zawieszeniana ramie łóżka - rozmiar od S do XL. Mocowania muszą być dostarczone najpóźniej z pierwszą dostawą. W przypadku zużycia Wykonawca jest zobowiązany do wymiany bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego.
.................................................................................................
/podpis i pieczątka osoby upoważnionej/

## zadanie 4
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 4
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Vat (%) | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  |  | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe: mankiet rolowany, tekstura na końcach palców, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, grubość na palcu 0,08 mm do 0,12 mm, mankiecie 0,06 mm (+/-0,01 mm), dłoni 0,07 (+/- 1 mm), długość min. 240 mm. Zarejestrowane podwójnie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III). Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Odporne na przenikliwość substancji chemicznych oraz wirusów. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rękawice wyjmowane bez ryzyka kontaminacji opakowania oraz pozostałych rękawic. Dostępne rozmiary S-XL. Pakowane po 200 lub 250 szt. | szt. | 125000
x | x | x | Razem | x | x | x | x | x
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy 15 szt. mocowań potrójnych oraz 10 szt. mocowań potrójnych - jednolite, plastikowe - konstrukcja ułatwiająca dezynfekcję,
mocowania muszą być dostarczone najpóźniej z pierwszą dostawą. W przypadku zużycia Wykonawca jest zobowiązany do wymiany bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy 10szt mocowań potrójnych oraz 10szt mocowań potrójnych bądź pojedyńczych, jednolitych, plasikowych - konstrukcja ułatwiejąc dezynfekcję, możliwość mocowania uchwytów za pomocą taśmy i na stałe za pomocą śrub, ze stali nierdzewnej na szynę oraz plastikowe do zawieszeniana ramie łóżka - rozmiar od S do XL. Mocowania muszą być dostarczone najpóźniej z pierwszą dostawą. W przypadku zużycia Wykonawca jest zobowiązany do wymiany bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego.
.................................................................................................
/podpis i pieczątka osoby upoważnionej/