Częstochowa dnia: 2023-09-07

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

RK-809/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na „ Wykonanie 6 stanowisk laboratoryjnych do laboratorium podstaw elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy 
RK-NZ.261.70.2023.KC.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Proszę o ujednolicenie opisów poszczególnych stanowisk laboratoryjnych ( inne są w opisie przedmiotu zamówienia i w specyfikacjach)

Odpowiedź 1

Nazwy zostały ujednolicone, zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 2

Proszę o sprecyzowanie / podanie danych technicznych dla autotransformatorów ( poz. 10 zestawienia materiałów dla Charakterystyk statycznych i poz. 8 zestawienia materiałów dla Obciążeniowe straty mocy czynnej w jednofazowym torze rozdzielczym).

Odpowiedź 2

Autotransformator 1-fazowy Us 0-250V, 10A, 2,5 kVA – 2 szt

Pytanie 3

W opisie przedmiotu zamówienia podano wymóg dostarczenia przewodów łączeniowych - prosimy o sprecyzowanie wymagań w tym zakresie ( ilość i rodzaj przewodów do poszczególnych stanowisk , rodzaj zakończeń przyłączeniowych ( wtyki bananowe, wsuwki , gniazda , itp.)

Odpowiedź 3

## Charakterystyki statyczne

Przewody o długości 90-110 cm, z wtykami bananowymi  pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu – 12 sztuki

- Obciążeniowe straty mocy czynnej w jednofazowym torze rozdzielczym nN

Przewody o długości 70-80 cm, z wtykami bananowymi  pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu -22 sztuki

- Asymetria w sieciach rozdzielczych

Przewody o długości 30-40 cm, z wtykami bananowymi  pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu – 34 sztuki

Przewody o długości 70-80 cm, z wtykami bananowymi  pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu – 5 sztuk

- Analiza pracy miejskiej linii rozdzielczej niskiego napięcia

Przewody o długości 70-80 cm, z wtykami bananowymi  pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu – 4 sztuki

- Spadek napięcia i obciążeniowe straty mocy i energii w torze rozdzielczym niskiego napięcia

Przewody o długości 70-80 cm, z wtykami bananowymi  pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu -12 sztuk

Przewody o długości 90-110 cm, z wtykami bananowymi  pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu – 3 sztuki

- Straty mocy w  transformatorach

Przewody o długości 70-80 cm, z wtykami bananowymi  pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu – 22 sztuki

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert zgodnie z informacją podaną poniżej.

Z  uwagi na powyższe, Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2, art. 284 ust.3 oraz art. 286 ust. 1,3 i  5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 15.09.2023 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy  https://e-ProPublico.pl/.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 15.09.2023 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2023-10-14.

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski