Poznań dnia: 2023-09-11

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostosowanie lądowiska dla helikopterów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019” – znak sprawy SZW/DZP/90/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1
Zamawiający wymaga wykonania Zamówienia w 2 miesiące od zawarcia umowy. Termin ten jest niemożliwy do spełnienia, ze względu na dostępność materiałów specjalistycznych, w tym układu zasilania i sterowania oświetlenia nawigacyjnego lądowiska. W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji o co najmniej 1 miesiąc.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia

Pytanie nr 2

Zamawiający w ramach wykazu robót budowlanych wymaga wykazania robót budowlanych z których każda w swoim zakresie obejmuje prace drogowe, ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne. W ramach bieżącego postępowania wg wiedzy oferenta nie występują prace sanitarne, prace drogowe ograniczone są do opaski i oznakowania poziomego i nie występują prace ogólnobudowlane. Wiodącą branżą w ramach modernizacji lądowisk jest branża elektryczna. Dlatego też zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna spełnienie wymagań przy wykazaniu  roboty obejmującej w swoim zakresie prace elektryczne, o wartościach określonych w SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający uzna spełnienie wymagań przy wykazaniu roboty obejmującej w swym zakresie prace elektryczne o wartościach określonych w SWZ.

Pytanie nr 3
W związku z koniecznością uzyskania ofert na wyposażenie lądowiska od podmiotów zagranicznych prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 1 tydzień.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki