10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Znak sprawy: 110/2023	Bydgoszcz, 2023-09-20

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ## zwana dalej (SWZ)

Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Zatwierdzono w dniu:

2023-09-20

Płk dr n. med. Robert SZYCA

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Tel.: +48 261 417 449

Adres poczty elektronicznej: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: www.10wsk.mil.pl platforma https://e-propublico.pl

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony.

# informacje ogólne

## Komunikacja w postępowaniu

## W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl  (dalej jako: ”Platforma”).

## Wizja lokalna

## Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

## Zaliczki na poczet wykonania zamówienia

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Katalogi elektroniczne

## Zamawiający  wymaga /   nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710).

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia są Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Przeglądy systemu do nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia i autonomicznego układu krążenia Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym Części zamienne do przeglądu: - Pompa ContBP 12V - Pompa OscBP 6V - Elektrozawór OscBP Czynności przeglądowe: - Regulacja ECG, ICG, OscBP, ContBP - Kalibracja ECG, ICG, OscBP, ContBP - Dezynfekcja - Testy Bezpieczeństwa Elektrycznego - Testy szczelności Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Przeglądy kardiomonitorów transportowych GENERAL MIDITECH Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Przegląd techniczny - Konserwacja techniczna\pomiary i testy funkcjonalne - Testy i kalibracja - Test bezpieczeństwa elektrycznego - Kontrola parametrów pracy Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Przeglądy: ABATORA 50AE, AERATORA XL, sterylizatora gazowego EO z wyposażeniem i sterylizatora gazowego 5XL Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym Sterylizator: - Przegląd co 6 miesięcy - Demontaż filtrów instalacji sprężonego powietrza, wymiana filtra 0,3 mikrona oraz 0,1 mikrona wraz z o-ringami - Sprawdzenie linii wentylacji * Sprawdzenie na szczelność połączeń między sterylizatorem a instalacją w szpitalu * Sprawdzenie zagięć i innych zatorów, które mogą przeszkadzać właściwej cyrkulacji powietrza * Sprawdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie ze specyfikacją System nawilżania - Wymiana trzpienia i o-ringów zaworu nawilżania; w razie konieczności wymiana elektrozaworu System próżniowy - Oczyszczanie trzpienia elektrozaworu powietrza. Wymiana w razie konieczności - Wymiana elementów reduktora powietrza przy użyciu zestawu naprawczego - Czyszczenie pompy próżniowej - Układ blokowania drzwi * Czyszczenie elektrozaworu zamknięcia drzwi. Oczyszczenie trzpienia i gniazda; wymiana w razie konieczności * Kontrola pracy mechanizmu zamka drzwi - Układ odpowietrzający * Demontaż elektrozaworu odpowietrzającego. Czyszczenie trzpienia i gniazda; wymiana w razie konieczności. * Wymiana filtra bakteryjnego - Demontaż elektrozaworu przebijaka. Wymiana trzpienia i o-ringów. - Czyszczenie instalacji wodnej * Demontaż zbiornika wody * Płukanie czystą wodą * Sprawdzenie rurki PCV łączącej zbiornik z elektrozaworem czy nie jest popękana; jeśli konieczne wymiana na rurkę z silikonu o tej samej średnicy Abator: - Wymiana filtra abatora - Pomiar przepływu powietrza (sprawdzenie wentylatora) - Sprawdzenie temperatury katalizatora Aerator: - Wymiana filtra bakteryjnego - 2 szt. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Synoptoforu 2001 CLEMENT-CLARK i autorefraktometru RK-F1 FIRMY CANON Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - oględziny zewnętrzne; - kontrola tabliczki znamionowej; - ocena zużycia obudowy; - dokręcenie śrub mocujących obudowę; - kontrola działania przycisków; - kontrola gniazda zasilającego; - badanie bezpieczeństwa elektrycznego wg PN:EN 62 353 - w przypadku autorefraktometru dodatkowo nastąpi kontrola na pracy przy użyciu sztucznego oka; Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Przeglądy aparatów do elektroterapii BTL 4625 SMART Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym -Testy bezpieczeństwa elektrycznego - Sprawdzenie poprawności działania Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 6 | Temat: Przeglądy systemów neuronawigacji BRAINLAB Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Wizualna i mechaniczna kontrola wszystkich elementów sprzętowych i instrumentów systemu (jeśli są dostępne) zgodnie z protokołami kontroli firmy Brainlab - Kompleksowa konserwacja jednostki komputerowej (wymiana filtrów,czyszczenie dysku twardego, instalacja najnowszych poprawki bezpieczeństwa itp.) - Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego - Weryfikacja integracji stron trzecich (np. ramion C, mikroskopów itp.) Dodatkowo przy neuronawigacja - 2021r.: - Sprawdzenie dokładności optycznego urządzenia śledzącego (kamera Vega) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 7 | Temat: Przeglądy aparatu do izolacji magnetycznej materiału genetycznego Maxwell RSC 48 Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym Coroczny przegląd Maxwell RSC 48 obejmujący: - Pełną kontrolę systemu, * Czyszczenie i kontrola wszystkich elementów, * Czyszczenie i kontrola obudowy zewnętrznej * Czyszczenie i kontrola platformy urządzenia i powierzchni wewnętrznych - Kontrolę regulacji oraz dostosowanie urządzenia - Aktualizację oprogramowania Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 8 | Temat: Przeglądy techniczne Diatermii chirurgicznej Bechtold ELTRON 80 i diatermii chirurgicznej Bechtold ELTRON 80 z odsysaczem dymu ELTRON SE z wózkiem Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Testy bezpieczeństwa i funkcjonalności - Sprzęt pomiarowy niezbędny do wykonania przeglądu - tester Pomiarowy CHIROTEST Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 9 | Temat: Przeglądy kapnometrów RADICAL7 z ROOT z modułem ISA/Nomoline MASIMO Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Sprawdzenie - Kalibracja - Test bezpieczeństwa elektrycznego Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 10 | Temat: Przeglądy głowic pomiarowych GDX-70/C2H4O (ze sprzetem zastępczym) Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Demontaż głowicy - Montaż głowicy zastępczej - Kalibracja w laboratorium pomiarowym - Demontaż głowicy zastępczej - Montaż głowicy Sprzęt zastępczy wliczony w cenę przeglądu Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 11 | Temat: Przeglądy aparatu do kriochirurgii CRYO-S ELECTRIC II i aparatu do kriochirurgii CRYO-S CALSSIC Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Ogólna ocena stanu aparatu - Czyszczenie urządzenia - Testy funkcjonalności - Wymiana o-ringów oraz kontrola szczelności - Weryfikacja przyrządów pomiarowych urządzenia - Testy bezpieczeństwa elektrycznego Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 12 | Temat: Przeglądy monitorów diagnostycznych RTG Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Kontrola zewnętrzna urządzenia - Pomiar bezpieczeństwa odpowiednim miernikiem - Wymiana promiennika bakteriobójczego - Czyszczenie i konserwacja - Pomiar parametrów funkcjonalnych - Kalibracja monitorów Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 13 | Temat: Przeglądy aparatu VNG, symulatora kalorycznego wodnego ENTHERMO 304T oraz aparatu do badań słuchowych potencjałów wywołanych SMART EP ARRS OAE Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym Coroczny przegląd obejmujący: - Sprawdzenie stanu technicznego - Sprawdzenie poprawności pracy - kalibrację Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 14 | Temat: Przeglądy elektrokardiografu ascard green v.06.101 Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym Coroczny przegląd, w którego skład wchodzi: - Test bezpieczeństwa elektrycznego zgodny z normą IEC 60601-1 (spełniający normę bezpieczeństwa PN EN 62353) przeprowadzony przy pomocy dedykowanego testera Rigel 288. - Kontrola stanu obudowy, działania klawiatury, drukarki i mocowania elementów. - Test funkcjonalny przeprowadzony za pomocą testera Rigel Uni-Pulse 400 (symulator EKG) oraz test potwierdzający prawidłowość działania wszystkich funkcji zgodnie z dokumentacją techniczną. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 15 | Temat: Przeglądy elektrokardiografu LUMED EUROECG z wózkiem Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym Przegląd techniczny - Konserwacja - Testy bezpieczeństwa elektrycznego - Sprawdzenie działania aparatu na zgodność z WTO 25/2020 - Niezbędne przyrządy: * Tester bezpieczeństwa elektrycznego RIGEL 277 * Symulator RIGIEL 33 * Miernik cyfrowy BRYMEN Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 16 | Temat: Przeglądy lasera chirurgicznego VELAS PRO-30B15D Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego - Sprawdzenie poziomu emisji promieniowania laserowego Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 17 | Temat: Przeglądy aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym Coroczny przegląd, w którego skład wchodzi: - Inspekcja wizualna, sprawdzenie numerów seryjnych podzespołów. - Weryfikacja czujników/wszystkich podzespołów systemu/sprawdzenie poprawności działania kanałów (impedancja) - Sprawdzenie toru video - Aktualizacja/wymiana oprogramowania - Sprawdzenie materiałów eksploatacyjnych, stan oraz data ważności - Wykonanie badania testowego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 18 | Temat: Przeglądy ultrasonografu okulistycznego A-SCAN PACSCAN 300 - BIOMETR Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Testy bezpieczeństwa elektrycznego - Test funkcji - Ocena wizualna - Sprawdzenie poprawności działania Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 19 | Temat: Przeglądy systemu do analizy metodą FISH Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym Coroczny przegląd, w którego skład wchodzi: - czyszczenie powierzchni optycznych (obiektywy, okulary, nasadka okularowa, kondensor, płytka szklana - przy przysłonie polowej, dostępne filtry, elementy polaryzacyjne) - czyszczenie powierzchni mechanicznych (statyw stolika, uchwyt preparatów, nasadki), - ustawienie oświetlenia Koehlera, - ustawienie filtrów polaryzacyjnych, - sprawdzenie poprawności układu elektrycznego, - regulacja toru wizyjnego, - sprawdzenie mechanizmu centrującego w kondensorze uniwersalnym, kontrola i ewentualne smarowanie prowadnic stolika. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 20 | Temat: Przeglądy aparatu do echokardiografii ultrasonograficznej VIVID IQ Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Konserwacja aparatu - Kalibracja przetworników -Testy bezpieczeństwa elektrycznego wg norm IEC 606001-1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 21 | Temat: Przeglądy diatermii AUTOCON III 400 Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Czyszczenie - Pomiar mocy - Testy funkcjonalne - Testy bezpieczeństwa elektrycznego Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 22 | Temat: Przeglądy nyktometru MESOTEST II Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Odkurzenie - Mycie optyki - Sprawdzenie poprawności działania - Sprawdzenie połączeń - Aktualizacja oprogramowania (jeśli dostępna jest nowsza wersja) - Kalibracja aparatu - Badanie bezpieczeństwa elektrycznego wg normy 62353 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 23 | Temat: Przeglądy urządzenia do kontrolowanej hipotermii CRITICOOL Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Inspekcja wizualna - Testy funkcjonalne - Kontrola parametrów pracy - Wymiana filtra Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 24 | Temat: Przeglądy myjni-dezynfekatora typ PWD 82545 SAD Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Kontrola szczelności * Dopływ/odpływ wody * System dozowania * Pompa zwiększająca ciśnienie * Drzwiczki, uszczelka drzwiczek - Kontrola wzrokowa i działanie * Ramię myjące: kontrola funkcji obrotu/połączenia śrubowego * Wkład koszowy: kontrola prawidłowego ryglowania * Kontrola dysz myjących * Zbiornik: kontrola przełącznika pływakowego, w razie potrzeby czyszczenie * Sprawdzenie odpływu wody * Kontrola zamka drzwi * Zabezpieczenie urządzenia przed przewróceniem - Kontrola systemu dozującego * Sprawdzenie systemów dozujących, w tym komunikatu o opróżnieniu * Optyczna kontrola dozowania w zbiorniku i/lub bojlerze * Przeprowadzenie kalibracji dozowania - Dozowanie/kalibracja chemikaliów procesowych * Środek wiążący kamień * Detergenty - Kontrole bezpieczeństwa * Pomiar termoelektryczny * Kontrola bezpieczeństwa - Zmiany parametrów Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 25 | Temat: Przeglądy kardiomonitorów Cardio 9000 STANDARD Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - pełna kontrola bezpieczeństwa kardiomonitora, - pełna kontrola parametrów pracy kardiomonitora, - kontrola wizualna kardiomonitora: * ocena stanu wizualnego, * ocena stanu przewodów, * ocena stanu uziemienia, * ocena stanu wyposażenia, - czyszczenie kardiomonitora oraz podzespołów wewnętrznych urządzenia z kurzu i zabrudzeń, - kalibracje serwisowe jeśli kalibracja będzie konieczna: * czujnika kapnografii * modułu NIBP - testy funkcjonalne, - testy serwisowe (jeśli oprogramowanie przewiduje możliwość wykonania testów bądź oprogramowanie nie jest zablokowane), - kontrola parametrów pracy z wykorzystaniem aparatury kontrolno-pomiarowej (EKG, SpO2, NIBP, TEMP, IBP, CO2, CO, ICG), - test bezpieczeństwa elektrycznego, - Reset alertu dotyczącego wymaganego przeglądu i programowe ustawienie daty kolejnego przeglądu Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 26 | Temat: Przeglądy detektora promieniowania gamma NEOPROBE 2300 NPCU23 oraz mammotomu SCM23 Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym Sprzęt zastępczy na czas przeglądu wliczony w cenę przeglądu Detektor: - Sprawdzenie akcesoriów - Oczyszczenie jednostki - Test funkcjonalny - Test bezpieczeństwa elektrycznego - Test zgodnie z instrukcją numer 00-0298 Mammotom: - Oczyszczenie jednostki - Test funkcjonalny - Test bezpieczeństwa elektrycznego - Sprawdzenie akcesoriów Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 27 | Temat: Przeglądy cyfrowego systemu do drenazu klatki piersiowej THOPAZ Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Kontrola i weryfikacja wizualna urządzenia *Weryfikacja stanu zewnętrznego urządzania - sprawdzenie występowania: pęknięć, uszkodzeń mechanicznych, przebarwień na obudowie i manometrze * Inspekcja obecności osłon gniazd technicznych (zasilania i zgrywania danych) * Kontrola poprawności działania uchwytów mocujących * Czytelność tabliczki znamionowej * Kontrola sprawności przycisku zwalniającego kanister * Sprawdzenie obecności uszczelki kanistra * Ocena czystości urządzenia * Sprawność stacji dokującej oraz zasilacza - Testy urządzenia * Dokonanie testu FPT manometr pomiarowym * Przeprowadzenie testu funkcjonalnego * Sprawdzenie poprawności działania zasilania bateryjnego * Sprawdzenie sygnału akustycznego (alarmy) * Test ładowania akumulatora - Dostępne części zamienne * Dren * Kanister * Uszczelka - Test bezpieczeństwa elektrycznego norma 62353 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 28 | Temat: Przeglądy kabiny z promiennikami emitującymi UVB/UVA WALDMANN UV 7002 Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym Coroczny przegląd, w którego skład wchodzi: - Sprawdzenie i kalibracja natężenia promieniowania UVA i UVB emitowanego przez kabinę, - Wykonanie testu funkcjonalnego - Podjęcie ewentualnych działań dążących do wyeliminowania problemu (bez użycia części zamiennych) - Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego - Co 24 miesiące wymiana filtrów powietrza w kabinie UV7002 - 1 raz w trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 29 | Temat: Przeglądy kardiotokogramu BTL FC Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Sprawdzenie stanu technicznego - Testy bezpieczeństwa elektrycznego Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 30 | Temat: Przeglądy autorefraktometru z funkcją tonometru bezdotykowego TONOREF II NIDEK Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym AUTOREFRAKTOMETR Z FUNKCJĄ TONOMETRU BEZKONTAKTOWEGO TONOREF II NIDEK - oględziny zewnętrzne; - kontrola tabliczki znamionowej; - ocena zużycia obudowy; - dokręcenie śrub mocujących obudowę; - kontrola działania przycisków; - kontrola gniazda zasilającego; - badanie bezpieczeństwa elektrycznego wg PN:EN 62 353 - kontrola na pracy przy użyciu sztucznego oka Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 31 | Temat: Przeglądy noża ultradźwiękowego PIEZOMED SA-320 Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym Przegląd raz na 3 lata w którego skład wchodzi: - Sprawdzenie błędów w pamięci urządzenia. - Weryfikacja wszystkich funkcji. - Weryfikacja poprawności pracy przetwornika piezoelektrycznego. - Upgrade oprogramowania (jeżeli dostępny). - Sprawdzenie stanu rolek pompy wody. - Konserwacja połączeń na płycie elektroniki. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 32 | Temat: Przeglądy noża harmonicznego GEN11 (ze sprzętem zastepczym) Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Dezynfekcja - Kontrola wzrokowa - Test funkcjonalny - Aktualizacja oprogramowania - Weryfikacja wyjścia - Test bezpieczeństwa elektrycznego - Test zapewnienia jakości Sprzęt zastępczy na czas przeglądu wliczony w cenę przeglądu Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 33 | Temat: Przeglądy kriokomory ALASKA AL01 Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Sprawdzenie stanu poszycia zewnętrznego i wewnętrznego kriokomory - Sprawdzenie stanu szyb i szczelnień - Sprawdzenie stanu drzwi: komory zabiegowej oraz wejściowych do przedsionka 1 i 2 - Sprawdzenie stanu paneli podłogowych - Sprawdzenie szczelności instalacji zasilającej - Sprawdzenie drożności instalacji zasilającej i stanu dysz - Sprawdzenie układu zasilania komory w ciecz kriogeniczną - Sprawdzenie układu osuszania kriokomory - Sprawdzenie układu sterowania - Sprawdzenie oprogramowania sterującego - Sprawdzenie stanu oświetlenia: zewnętrznego kriokomory, komory zabiegowej, przedsionków - Sprawdzenie stanu czujników zamknięcia drzwi - Sprawdzenie stanu świetlnej wizualizacji położenia drzwi przedsionków 1 i 2 oraz komory zabiegowej - Sprawdzenie czujników temperatury - Sprawdzenie funkcjonowania sterownika - Sprawdzenie funkcjonowania systemu pomiarów temperatur T1 i T2 w komorze zabiegowej - Sprawdzenie układu wyłączania awaryjnego (bezpieczeństwa) - Sprawdzenie stanu panelu z filtrami do odpylania z pyłu lodowego kriokomory - Sprawdzenie stanu żaluzji między komorą akumulacyjną, a komora zabiegową - Sprawdzenie stanu panelu wyjścia awaryjnego - Sprawdzenie funkcjonowania układu głosowej komunikacji z pacjentem Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 34 | Temat: Przeglądy pomp infuzyjnych strzykawkowych SP-12 SPRO-N Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Sprawdzenie poprawności działania - Konserwacja techniczna - Pomiary i testy funkcjonalne - Testy i kalibracje - Test bezpieczeństwa elektrycznego Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 35 | Temat: Przeglądy Lasera okulistycznego OCULIGHT GL IRIDEX Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym - Sprawdzenie mocy wiązki lasera dedykowanym miernikiem - Badanie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 36 | Temat: Naprawy trepanów czaszki Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym 1 - trepan czaszki GB304R 12/15 mm z końcówką HUDSON - GB 304 R - 051097 2 - TREPAN CZASZKI - GB 304 R - 049393 3 - TREPAN CZASZKI TE563 - GB 304 R - 062168 4 - trepan czaszki GB304R 12/15 mm z końcówką HUDSON - GB 304 R - 51098 5 - trepan czaszki GB304R 12/15 mm z końcówką HUDSON - GB 304 R - 51101 6 - trepan czaszkin GB304R 12/15 mm z końcówką HUDSON - GB 304 R - 051077 7 - Perforator kości czaszki - GB 304 R - 047982 8 - Trepan czaszki GB304R 12/15 mm z końcówką HUDSON GB 304 R 051076 9 - trepan czaszki - GB 304 R - 049198 10 - trepan czaszki GB304R 12/15 mm z końcówką HUDSON - GB 304 R - 051085 11 - TREPAN CZASZKI - GB 304 R - 051520 12 - TREPAN CZASZKI - GB 304 R - 049703 13 - TREPAN CZASZKI - GB 304 R - 048201 14 - TREPAN CZASZKI - TE 563 - 063650 15 - TREPAN CZASZKI TE563 - TE 563 - 062168 16 - TREPAN CZASZKI TE563 - TE 563 - 063668 17 - TREPAN CZASZKI - TE 563 - 063679 18 - TREPAN CZASZKI - TE 563 - 063674 19 - trepan czaszki - TE563 - TE 563 - 062968 20 - trepan czaszki - TE 563 - 050361 21 - trepan czaszki TE563 - TE 563 - 062242 22 - TREPAN CZASZKI - TE 563 - 050480 23 - TREPAN CZASZKI - TE 563 - 062669 24 - trepan czaszki GB304R, TE563 12/15MMTE - TE 563 - 050368 25 - trepan czaszki GB 300R - TE 563 - 036808 26 - trepan czaszki GB302R 9/12 mm z końcówką HUDSON - TE 561 - 063082 27 - trepan czaszki GB302R 9/12 mm z końcówką HUDSON - GB 302 R - 063124 28 - trepan czaszki GB302R 9/12 mm z końcówką HUDSON - GB 302 R - 063121 29 -Trepan czaszki GB302R - GB 302 R - 060671 30 - trepan czaszki GB302R 9/12 mm z końcówką HUDSON - GB 302 R - 063115 31 - TREPAN CZASZKI - GB 302 R - 062283 32 - trepan czaszki GB302R 9/12 mm z końcówką HUDSON - GB 302 R - 063118 33 - TREPAN CZASZKI - GB 302 R - 0644150 34 - TREPAN CZASZKI - GB 302 R - 062272 35 - trepan czaszki GB302R 9/12 mm z końcówką HUDSON - GB 302 R - 063084 36 - Trepan 9x12 - GB 302 R - 064681 37 - trepan czaszki GB302R 9/12 mm z końcówką HUDSON - GB 302 R - 63099 38 - trepan czaszki GB302R 9/12 mm z końcówką HUDSON - GB 302 R - 63114 39 - TREPAN CZASZKI - GB 302 R - 053561 40 - trepan czaszki TE562 - TE 562 - 062210 41 - TREPAN CZASZKI - TE 562 - 062807 42 - trepan czaszki GB302R - TE 562 - 063019 43 - trepan czaszki GB302R - TE 562 - 061615 44 - TREPAN CZASZKI - TE 562 - 061693 45 - TREPAN CZASZKI - TE 562 - 064513 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu, funkcji, przeznaczenia za pomogą innych rozwiązań technicznych, przy równoczesnym zapewnieniu rezultatów ekonomicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do  wszystkich części zamówienia   maksymalnej liczby części zamówienia: [  ]   tylko jednej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Miejsce realizacji:

## siedziba Zamawiającego, Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

# Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 USTAWY PZP.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

24 miesiące od daty zawarcia umowy – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

# Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.

## Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

| Lp. | Warunki udziału w postępowaniu |
| --- | --- |
| 1 | Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedstawi: 1. Wykaz min. 2 usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. obsługa serwisowa obejmujące przeglądy (dla zad. 1 - 35) oraz przeglądy i naprawy (dla zadania 36) urządzeń medycznych wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 9.2 ppkt. 1 SWZ, 2. Wykaz min. 1 osoby posiadającej imienny aktualny certyfikat lub inny dokument, potwierdzający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia - dla wszystkich zadań. |

# Podstawy wykluczenia wykonawcy Z POSTĘPOWANIA

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

## wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 108 ustawy Pzp;

## wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);

## wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

## Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

## Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.

## Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10  ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

## Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.

## Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# informacja o podmiotowych środkach dowodowych, oraz   oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz innych dokumentach, które należy zlożyć wraz z ofertą

## Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Jednolity europejski dokument zamówienia - załącznik nr 3 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia |
| 2 | Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) - załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). |
|  | PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE |
| 3 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. |
|  | INNE DOKUMENTY |
| 4 | Formularz oferty - załącznik nr 1 |
| 5 | Formularz cenowy - załącznik nr 2 |
| 6 | Dla potwierdzenia kryterium "Autoryzacja producenta" przedstawienie dokumentu "Aktualna autoryzacja producenta Dla potwierdzenia kryterium "Autoryzacja producenta" przedstawienie dokumentu "Aktualna autoryzacja producenta lub firmy upoważnionej przez producenta uprawniające do wykonania obsługi serwisowej" |

## Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

## W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wykaz osób - załącznik nr 6 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - wykaz min. 1 osoby posiadającej imienny aktualny certyfikat lub inny dokument, potwierdzający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia - dla wszystkich zadań |
| 2 | Wykaz usług - załącznik nr 7 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. Wykaz min. 2 usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. obsługa serwisowa obejmujące przeglądy (dla zad. 1 - 35) oraz przeglądy i naprawy (dla zadania 36) urządzeń medycznych wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 9.2 ppkt. 1 SWZ, z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna ze wskazanych usług będzie wynosiła wartość brutto wynoszącą minimum: - dla zadania nr 1 - 10 000,00 zł - dla zadania nr 17 - 3 000,00 zł - dla zadania nr 2 - 2 000,00 zł - dla zadania nr 18 - 1 000,00 zł - dla zadania nr 3 - 30 000,00 zł; - dla zadania nr 20 - 1 000,00 zł - dla zadania nr 4 - 1 000,00 zł; - dla zadania nr 21 - 5 000,00 zł - dla zadania nr 5 - 1 500,00 zł - dla zadania nr 22 - 1 200,00 zł - dla zadania nr 6 - 52 000,00 zł - dla zadania nr 23 - 3 000,00 zł - dla zadania nr 7 - 11 000,00 zł - dla zadania nr 24 - 1 000,00 zł - dla zadania nr 8 - 1 000,00 zł - dla zadania nr 26 - 15 000,00 zł - dla zadania nr 10 - 7 000,00 zł - dla zadania nr 28 - 2 500,00 zł - dla zadania nr 11 - 1 500,00 zł - dla zadania nr 32 - 5 000,00 zł - dla zadania nr 12 - 2 500,00 zł - dla zadania nr 33 - 4 000,00 zł - dla zadania nr 13 - 3 600,00 zł - dla zadania nr 34 - 2 000,00 zł - dla zadania nr 16 - 1 500,00 zł - dla zadania nr 36 - 5 000,00 zł Dla zadań nr 9, 14, 15, 19, 25, 27, 29, 30, 31, 35 Zamawiający nie stawia warunku. |

## W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. |
| 2 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
| 3 | Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. |
| 4 | Zaświadczenie z ZUS lub KRUS Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. |
| 5 | Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. |
| 6 | Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym - załącznik nr 9 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. |

## Dokumenty podmiotów zagranicznych:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. |
| 2 | Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego" lub "Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. |
| 3 | Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. |

## Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z uwzględnieniem terminów ważności tych dokumentów.

## Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

## Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

## Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

## Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH podmiotów trzecich

## Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp.

## Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest:

## złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

## zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

## sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

## czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

## złożyć wraz z ofertą dokument ”Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia”, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

## przedstawić na żądanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, określone w pkt 9.2 ppkt 2 SWZ, dotyczące tych podmiotów, na potwierdzenie, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.

## Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w pkt. 8 niniejszej SWZ.

## Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

## Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

## Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani.

## Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

# Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:

## postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;

## wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

## ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania.

## W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Jednolity europejski dokument zamówienia”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

## W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.

## Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

## Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego” – znak sprawy: 110/2023.

## Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.

## Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.

## Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

## Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

## dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;

## dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;

## do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).

## Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:

## stały dostęp do sieci Internet;

- posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),

- komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje  z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),

## włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

## Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:

## pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx;

## w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;

## maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.

## Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

## załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;

- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;

## o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

## W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

## Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

Barbara CHOROSZYŃSKA - Inspektor ds ZP tel.: poprzez platformę https://e-propublico.pl tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

# OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia).

## Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.

## Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-01-20.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ.

## Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca:

## wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;

## wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

## Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.

## Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

## Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej:

## Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu ”Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji ”Zgłoś udział w postępowaniu” na karcie Informacje ogólne”;

## w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji ”Zarejestruj”. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie;

## oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być podpisana ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, a następnie przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;

## jeżeli umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca do oferty powinien dołączyć dokument pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

- wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;

- potwierdzeniem prawidłowo załączonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści ”Plik został poprawnie przesłany na platformę;

- ostateczne złożenie oferty wraz z załącznikami Wykonawca musi potwierdzić klikając w przycisk ”Złóż ofertę”;

- złożenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej złożenia oraz aktywowana zostanie dla Wykonawcy możliwość pobrania, w stosunku do każdego z przesłanych plików, automatycznie wystawionego przez Platformę dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będącego dowodem potwierdzającym fakt i czas dostarczenia Zamawiającemu pliku za pośrednictwem Platformy.

## Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, może wycofać złożoną ofertę, używając opcji ”Wycofaj ofertę” (karta Oferta/Załączniki). Po wycofaniu oferty Wykonawca może usunąć załączone pliki, zaznaczając pozycje do usunięcia i klikając w przycisk ”Usuń zaznaczone”.

## Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, przycisk ”Instrukcja Wykonawcy”.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2023-10-23 do godz. 08:00.

# termin otwarcia ofert

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2023-10-23 o godz. 08:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

## Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

## nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

## cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

## Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia - zadania należy wyliczyć w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ z podaniem ceny jednego przeglądu netto, stawkę podatku VAT, ceny jednego przeglądu brutto oraz wartości netto i brutto dla każdej pozycji w zadaniu. Następnie wartość netto i brutto należy zsumować w ramach zadania. Tak zsumowaną wartość brutto dla zadania należy przenieść do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ z podaniem kwoty należnego podatku VAT

## Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług.

## Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

## Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:

## poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

## wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

## wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

## wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

# Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

| ## Zadanie częściowe | ## Nazwa kryterium - waga [%] |
| --- | --- |
| ## 1 - Przeglądy systemu do nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia i autonomicznego układu krążenia ## 2 - Przeglądy kardiomonitorów transportowych GENERAL MIDITECH ## 3 - Przeglądy: ABATORA 50AE, AERATORA XL, sterylizatora gazowego EO z wyposażeniem i sterylizatora gazowego 5XL ## 4 - Synoptoforu 2001 CLEMENT-CLARK i autorefraktometru RK-F1 FIRMY CANON ## 5 - Przeglądy aparatów do elektroterapii BTL 4625 SMART ## 6 - Przeglądy systemów neuronawigacji BRAINLAB ## 7 - Przeglądy aparatu do izolacji magnetycznej materiału genetycznego Maxwell RSC 48 ## 8 - Przeglądy techniczne Diatermii chirurgicznej Bechtold ELTRON 80 i diatermii chirurgicznej Bechtold ELTRON 80 z odsysaczem dymu ELTRON SE z wózkiem ## 9 - Przeglądy kapnometrów RADICAL7 z ROOT z modułem ISA/Nomoline MASIMO ## 10 - Przeglądy głowic pomiarowych GDX-70/C2H4O (ze sprzetem zastępczym) ## 11 - Przeglądy aparatu do kriochirurgii CRYO-S ELECTRIC II i aparatu do kriochirurgii CRYO-S CALSSIC ## 12 - Przeglądy monitorów diagnostycznych RTG ## 13 - Przeglądy aparatu VNG, symulatora kalorycznego wodnego ENTHERMO 304T oraz aparatu do badań słuchowych potencjałów wywołanych SMART EP ARRS OAE ## 14 - Przeglądy elektrokardiografu ascard green v.06.101 ## 15 - Przeglądy elektrokardiografu LUMED EUROECG z wózkiem ## 16 - Przeglądy lasera chirurgicznego VELAS PRO-30B15D ## 17 - Przeglądy aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu ## 18 - Przeglądy ultrasonografu okulistycznego A-SCAN PACSCAN 300 - BIOMETR ## 19 - Przeglądy systemu do analizy metodą FISH ## 20 - Przeglądy aparatu do echokardiografii ultrasonograficznej VIVID IQ ## 21 - Przeglądy diatermii AUTOCON III 400 ## 22 - Przeglądy nyktometru MESOTEST II ## 23 - Przeglądy urzadzenia do kontrolowanej hipotermii CRITICOOL ## 24 - Przeglądy myjni-dezynfekatora typ PWD 82545 SAD ## 25 - Przeglądy kardiomonitorów Cardio 9000 STANDARD ## 26 - Przeglądy detektora promieniowania gamma NEOPROBE 2300 NPCU23 oraz mammotomu SCM23 ## 27 - Przeglądy cyfrowego systemu do drenażu klatki piersiowej THOPAZ ## 28 - Przeglądy kabiny z promiennikami emitującymi UVB/UVA WALDMANN UV 7002 ## 29 - Przeglądy kardiotokogramu BTL FC ## 30 - Przeglądy autorefraktometru z funkcją tonometru bezdotykowego TONOREF II NIDEK ## 31 - Przeglądy noża ultradźwiękowego PIEZOMED SA-320 ## 32 - Przeglądy noża harmonicznego GEN11 (ze sprzętem zastepczym) ## 33 - Przeglądy kriokomory ALASKA AL01 ## 34 - Przeglądy pomp infuzyjnych strzykawkowych SP-12 SPRO-N ## 35 - Przeglądy Lasera okulistycznego OCULIGHT GL IRIDEX | ## 1 - Cena - 60 ## 2 - Autoryzacja producenta - 10 ## 3 - Czas wykonania usługi - 25 ## 4 - Termin płatności - 5 |
| ## 36 - Naprawy trepanów czaszki | ## 1 - Koszt roboczogodziny - 60 ## 2 - Autoryzacja producenta - 10 ## 3 - Czas naprawy z użyciem części zamiennych - 25 ## 4 - Termin płatności - 5 |

## Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| ## Zadanie częściowe | ## Wzór |
| --- | --- |
| ## 1 - Przeglądy systemu do nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia i autonomicznego układu krążenia ## 2 - Przeglądy kardiomonitorów transportowych GENERAL MIDITECH ## 3 - Przeglądy: ABATORA 50AE, AERATORA XL, sterylizatora gazowego EO z wyposażeniem i sterylizatora gazowego 5XL ## 4 - Synoptoforu 2001 CLEMENT-CLARK i autorefraktometru RK-F1 FIRMY CANON ## 5 - Przeglądy aparatów do elektroterapii BTL 4625 SMART ## 6 - Przeglądy systemów neuronawigacji BRAINLAB ## 7 - Przeglądy aparatu do izolacji magnetycznej materiału genetycznego Maxwell RSC 48 ## 8 - Przeglądy techniczne Diatermii chirurgicznej Bechtold ELTRON 80 i diatermii chirurgicznej Bechtold ELTRON 80 z odsysaczem dymu ELTRON SE z wózkiem ## 9 - Przeglądy kapnometrów RADICAL7 z ROOT z modułem ISA/Nomoline MASIMO ## 10 - Przeglądy głowic pomiarowych GDX-70/C2H4O (ze sprzetem zastępczym) ## 11 - Przeglądy aparatu do kriochirurgii CRYO-S ELECTRIC II i aparatu do kriochirurgii CRYO-S CALSSIC ## 12 - Przeglądy monitorów diagnostycznych RTG ## 13 - Przeglądy aparatu VNG, symulatora kalorycznego wodnego ENTHERMO 304T oraz aparatu do badań słuchowych potencjałów wywołanych SMART EP ARRS OAE ## 14 - Przeglądy elektrokardiografu ascard green v.06.101 ## 15 - Przeglądy elektrokardiografu LUMED EUROECG z wózkiem ## 16 - Przeglądy lasera chirurgicznego VELAS PRO-30B15D ## 17 - Przeglądy aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu ## 18 - Przeglądy ultrasonografu okulistycznego A-SCAN PACSCAN 300 - BIOMETR | ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa spośród wszystkich ofert ## - Cof - podana w ofercie ## 2 - Autoryzacja producenta ## Liczba punktów = Ozn war2 ## Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji 0 lub 10. ## gdzie: ## - Ozn war2 - 10 punktów ## Tak - 10 punktów ## Nie - 0 punktów ## 3 - Czas wykonania usługi ## Liczba punktów = ( Ozn min3/Ozn war3 ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Ozn min3 - najniższa spośród wszystkich ofert ## - Ozn war3 - podana w ofercie ## 0 - 25 punktów ## od 1 do 4 dni - 13 punktów ## od 5 do 7dni - 7 punktów ## od 8 do 10 dni - 5 punktów ## 4 - Termin płatności ## Liczba punktów = ( Ozn war4/Ozn max4 ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Ozn war4 - podana w ofercie ## - Ozn max4 - najwyższa spośród wszystkich ofert ## minimalny 30 dni kalendarzowych, maksymalny 60 dni kalendarzowych |
| ## 19 - Przeglądy systemu do analizy metodą FISH ## 20 - Przeglądy aparatu do echokardiografii ultrasonograficznej VIVID IQ ## 21 - Przeglądy diatermii AUTOCON III 400 ## 22 - Przeglądy nyktometru MESOTEST II ## 23 - Przeglądy urzadzenia do kontrolowanej hipotermii CRITICOOL ## 24 - Przeglądy myjni-dezynfekatora typ PWD 82545 SAD ## 25 - Przeglądy kardiomonitorów Cardio 9000 STANDARD ## 26 - Przeglądy detektora promieniowania gamma NEOPROBE 2300 NPCU23 oraz mammotomu SCM23 ## 27 - Przeglądy cyfrowego systemu do drenazu klatki piersiowej THOPAZ ## 28 - Przeglądy kabiny z promiennikami emitującymi UVB/UVA WALDMANN UV 7002 ## 29 - Przeglądy kardiotokogramu BTL FC ## 30 - Przeglądy autorefraktometru z funkcją tonometru bezdotykowego TONOREF II NIDEK ## 31 - Przeglądy noża ultradźwiękowego PIEZOMED SA-320 ## 32 - Przeglądy noża harmonicznego GEN11 (ze sprzętem zastepczym) ## 33 - Przeglądy kriokomory ALASKA AL01 ## 34 - Przeglądy pomp infuzyjnych strzykawkowych SP-12 SPRO-N ## 35 - Przeglądy Lasera okulistycznego OCULIGHT GL IRIDEX | ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - ## - Cof - ## 2 - Autoryzacja producenta ## Liczba punktów = Ozn war2 ## Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji 0 lub 10. ## gdzie: ## - Ozn war2 - 0 - 10 punktów ..... ## TAK - 10 punktów ## NIE - 0 punktów ## 3 - Czas wykonania usługi ## Liczba punktów = ( Ozn min3/Ozn war3 ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Ozn min3 - najniższa spośród wszystkich ofert ## - Ozn war3 - podana w ofercie ## 0 - 25 punktów ## od 1 do 4 dni - 13 punktów ## od 5 do 7dni - 7 punktów ## od 8 do 10 dni - 5 punktów ## 4 - Termin płatności ## Liczba punktów = ( Ozn war4/Ozn max4 ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Ozn war4 - podana w ofercie ..... ## - Ozn max4 - najwyższa spośród wszystkich ofert ..... ## Minimum 30 dni, maksimum 60 dni kalendarzowych |
| ## 36 - Naprawy trepanów czaszki | ## 1 - Koszt roboczogodziny ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższy spośród wszystkich ofert ## - Cof - podany w ofercie ## 2 - Autoryzacja producenta ## Liczba punktów = Ozn war2 ## Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji 0 lub 10. ## gdzie: ## - Ozn war2 - 10 punktów - ## TAK - 10 ## NIE - 0 ## 3 - Czas naprawy z użyciem części zamiennych ## Liczba punktów = ( Ozn min3/Ozn war3 ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Ozn min3 - najniższa spośród wszystkich ofert ## - Ozn war3 - podana w ofercie ## od 1 do 10 dni - 13 punktów ## od 11-20 dni - 7 punktów ## od 21 do 30 dni - 5 punktów ## powyżej 30 dni - 0 punktów ## 4 - Termin płatności ## Liczba punktów = ( Ozn war4/Ozn max4 ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Ozn war4 - podana w ofercie ## - Ozn max4 - najwyższa spośród wszystkich ofert |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## Zamawiający poprawi w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

## - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.

## Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.10wsk.mil.pl.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

# Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 264 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

## Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

## Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy.

## Zamawiający po uprawomocnieniu się wyników postępowania prześle umowę wraz z załącznikiem wybranemu Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci e-maila), a Wykonawca jest zobowiązany wydrukować i podpisać umowę wraz z załącznikiem i w terminie do 3 dni dostarczyć ją do Zamawiającego. W przypadku opóźnienia Zamawiający może jednokrotnie wezwać Wykonawcę do podpisania umowy z wyznaczeniem 2-dniowego terminu dostarczenia umowy lub przybycie uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy pod rygorem odmowy podpisania umowy i dokonać wyboru kolejnej oferty.

## Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych. W takim przypadku Zamawiający przygotowuje umowę wraz z załącznikiem i przygotowaną umowę wraz z załącznikiem przesyła na wskazany w ofercie adres e-mail dzień przed terminem podpisania umowy. Wykonawca sprawdza dane umowy, w przypadku błędów, omyłek, konsultuje je z osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego w tym samym dniu lub następnym, ale nie później niż do godz. 11:00. Po sprawdzeniu umowy Wykonawca w dniu wskazanym w umowie podpisuje umowę i przesyła ją pocztą elektroniczną w formie elektronicznej (.pdf) z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych nie później niż do godz. 10.00. Zamawiający po sprawdzeniu danych odeśle podpisaną umowę wraz z załącznikiem w tym samym dniu. W sytuacjach nieprzewidzianych możliwe jest przesunięcie terminu podpisania lub odesłanie umowy.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie upoważniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:

## 1) Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ust. 1 ustawy pkt. 2-4 i ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych.

## 2) Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, która wykracza poza przewidzianą w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub ogłoszeniu, możliwość oraz warunki takiej zmiany.

## 3) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamówień dodatkowych w wysokości do 10% wartości zamówienia, zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

## Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

# Aukcja elektroniczna

## Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

# Ochrona danych osobowych

## Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

## Zamawiający informuje, że:

## administratorem danych osobowych Wykonawcy jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Powstańców Warszawy 5 , 85-681 Bydgoszcz.

## Tel.: +48 261 417 001; 261 417 448, e-mail: dariuszwzp@10wsk.mil.pl

## w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest M. Powała, za pośrednictwem adresu e-mail: m.powala@10wsk.mil.pl ;

## dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego – znak sprawy: 110/2023 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;

## odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

## dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

## Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

## obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;

## obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

## Zamawiający informuje, że;

## udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;

## udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

## w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

## skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

## w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

## w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Załączniki do SWZ:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Formularz oferty |
| 2 | Formularz cenowy |
| 3 | Jednolity europejski dokument zamówienia |
| 4 | Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) |
| 5 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |
| 6 | Wykaz osób |
| 7 | Wykaz usług |
| 8 | Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej |
| 9 | Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym |
| 10 | Projekt umowy - zadania 1-36.docx |
| 11 | Zasady Środowiskowe.doc |
| 12 | Oświadczenie.docx |
| 13 | Zakres przeglądów dla zadań 1-35.docx |

Wykonano w 1 egz. na 46 ark.

Egz. 1-str. int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl.  T2612  B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 20.09.2023 r