Bydgoszcz dnia: 2023-09-21

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 6951/ 23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Przeglądy i wzorcowania, testy sprzętu i aparatury medycznej” – znak sprawy 93/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1

Dotyczy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie w zakresie Zadania 13

Wnosimy o odstąpienie od obowiązku zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, albowiem podczas wykonywania przeglądów oraz napraw aparatów serii EEG DigiTrack, przetwarzanie takich danych nie ma miejsca.

Wykonawca   z o.o. z siedzibą w xxxx  (dalej również: wykonawca  ) wyjaśnia, że w trakcie czynności serwisowych, w tym napraw oraz przeglądów okresowych nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę   oraz osoby wykonujące czynności serwisowe.

Aparaty EEG DigiTrack umożliwiają przed przystąpieniem do serwisu utworzenie pustej bazy danych lub psedunimizację zawartych w aparacie danych osobowych. Zabiegi te spowodują, że ani Wykonawca   ani osoby wykonujące czynności serwisowe, nie będą miały jakiejkolwiek praktycznej możliwości aby zapoznać się z danymi osobowymi zapisanymi w aparacie. Wykluczona będzie także przypadkowa możliwość zapoznania się z tymi danymi.

Należyte wykonanie czynności serwisowych nie wymaga dostępu do danych osobowych. Z tego punktu widzenia Wykonawca    lub osoby wykonujące czynności serwisowe nie potrzebują dostępu do danych osobowych.

Przed przystąpieniem do serwisu udzielimy Państwu wszelkich wyjaśnień związanych z prawidłowym przygotowaniem urządzenia, w tym przeprowadzimy Państwa przez proces wygenerowania pustej bazy danych lub psedonimizacji danych osobowych.

W procesie ochrony danych osobowych na administratorze spoczywa obowiązek minimalizowania operacji przetwarzania danych osobowych, czemu może służyć odpowiednie przygotowanie urządzenia przed czynnościami serwisowymi, tak aby osoby, które nie mają potrzeby przetwarzania danych osobowych, tych danych nie przetwarzały.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający odstępuje od konieczności podpisania umowy powierzenia danych osobowych dla zadania 13

PYTANIE2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagań dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dla wykonawców, w szczególności w zakresie punktu nr 7.2.1 o treści „Przedstawienie wykazu osób kierowanych do realizacji zamówienia, które muszą legitymować się aktualnym imiennym certyfikatem wystawionym przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia dla zadań 1-34, 40-54,” Powyższy zapis uniemożliwi składanie ofert przez wykonawców, którzy posiadają doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej poszczególnych urządzeń, ale nie posiadają takich certyfikatów, które są wydawane praktycznie autoryzowanym partnerom. Czy zatem należy przyjąć, że zapis ten dotyczy wyłącznie wykonawców, którzy będą składali ofertę w ramach kryterium „autoryzacja producenta”?

ODPOWIEDŹ

Wykonawca musi przedstawić certyfikat przeszkolenia z obsługi technicznej i serwisu sprzętu obejmującego dany pakiet.

PYTANIE  3

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za niedokonanie przeglądu w terminie określonym w § 4 ust. 1 i 3 Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto niewykonanej części  umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części  umowy;

3) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 13 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia.

ODPOWIEDŹ

##### Zgodnie z SWZ

PYTANIE  4

Prosimy o podanie jakie są wymagane terminy przeglądów urządzeń zawartych w pakiecie nr 22 i 23. Informacja ta potrzebna jest do właściwego obliczenia kosztu dojazdu, niezbędnego do przygotowania kalkulacji realizacji zadania.

ODPOWIEDŹ

Dla pakietu 22 termin przeglądów – nie później niż do 07.09.2024r

Dla  pakietu 23 – nie później niż 17.03.2024

PYTANIE 5

Zwracamy się z prośbą o dodanie do paragrafów umowy następującego zapisu:

„W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego, przekraczających 30 dni kalendarzowych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług serwisowych w zakresie tej umowy, aż do momentu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy.”

ODPOWIEDŹ

##### Zgodnie z SWZ

PYTANIE 6

Pytania do projektu umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej. Jeśli tak proszę o dodanie postanowienia do umowy, określającego, iż za datę podpisania umowy uznaje się złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze stron.

ODPOWIEDŹ

##### Zamawiający  przesyła  umowę  do  Wykonawcy  z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem ,  a Wykonawca  ma  przesłać  umowę w dniu podpisania umowy  lub   wcześniej. Zamawiający  podpisuje umowę w dniu oznaczonym wg  umowy  (zapis komparycji )  + zapisy  zapisu pkt 23.5 SWZ

PYTANIE 7

Pytania do projektu umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ

Czy w przypadku zawarcia umowy w formie papierowej, Zamawiający akceptuje, iż za dzień zawarcia umowy uznaje się datę doręczenia umowy do siedziby Wykonawcy? Z uwagi na fakt, iż zawarcie umowy w formie tradycyjnej w większości przypadków odbywa się poprzez wysyłanie podpisanych egzemplarzy umowy, Wykonawca nie ma wpływu na okres doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską. Takie zastrzeżenie nie spowoduje opóźnienia w podpisaniu umowy, ponieważ obiektywnym dowodem na skuteczne przekazanie umowy wykonawcy, może być potwierdzenie generowane przez pocztę lub firmę kurierską.

ODPOWIEDŹ

##### Nie.

PYTANIE  8

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularze cenowe

Dotyczy zadanie nr 19

Czy Zamawiający wrazi zgodę na wykonanie przeglądów urządzeń opisanych w zadaniu 19 podczas jednego dojazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego w roku przeglądowym?

ODPOWIEDŹ

##### TAK

PYTANIE  9

Załącznik nr 10 do SWZ  - Project umowy

Dotyczy § 9 ust. 1 ppkt 1

Wykonawca wnosi o naliczanie kary umownej za niedokonanie przeglądu w terminie określonym 
§ 9 ust. 1 i 3 w wysokości 0,1% od kwoty brutto przeglądu, którego dotyczy niedotrzymanie terminu(zwłoka) a nie od wartości całej umowy brutto.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SWZ

PYTANIE  10

dotyczy § 9 ust. 2. Prosimy i zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie do 20%wartości umowy brutto, o której mowa w §2 ust. 1.

ODPOWIEDŹ

##### TAK,  Zamawiający  zmienia wysokość kar do 20%  wartości umowy  brutto.

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz. 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez : str  intern,: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448