| Pakiet 1 – Żel przeciwzrostowy do operacji kręgosłupa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy / Nazwa wyrobu | Producent | Próbki | Kod EAN |
| 1 | Przeźroczysty, biowchłanialny, izotoniczny, dwuskładnikowy żel przeciwzrostowy stosowany w chirurgii kręgosłupa. Skład: mieszanina tlenku polietylenu (PEO)-odpowiada za działanie przeciwzapalne i soli sodowej karboksymetylocelulozy (CMC)- stanowi barierę mechaniczną- z chlorkiem wapnia i chlorkiem sodu w wodzie. Jest apirogenny, nie zawiera komponentów zwierzęcych ani bakteryjnych. Resorpcja do 28-30 dni. Strzykawka zawiera 3ml preparatu. |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 2 – Aplikatory do Lidocainy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy / Nazwa wyrobu | Producent | Próbki | Kod EAN |
| 1 | Jednorazowe aplikatory do 10% Lidocainy w formie aerozolu. |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| Pakiet 3 – Preparat hemostatyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy / Nazwa wyrobu | Producent | Próbki | Kod EAN |
| 1 | Jałowy preparat hemostatyczny, wchłanialny w 100% w przeciągu 7-14 dni, zbudowany z utlenionej celulozy, wyprodukowany z bawełny klasy alfa, nie zawierający żadnych dodatkowych substancji pochodzenia zwierzęcego lub kolagenu, o wymiarach 10cm x 20 cm |  | 264 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| Pakiet 4 – Jałowe serwety z włókniny jednorazowego użycia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt, | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy / Nazwa wyrobu | Producent | Próbki | Kod EAN |
| 1 | Jałowy zestaw samoprzylepnych serwet operacyjnych z włókniny dwuwarstwowej z padem chłonnym, 1szt- 150cm x 240cm (pad chłonny 50cm x 70 cm); 1szt-170cm x 175cm (pad chłonny 50cm x 75cm); 2szt- 75cm x 90cm (pad chłonny 36cm x 90cm); serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona minimum 140cm x 190cm, taśma samoprzylepna 10cm x 50cm; serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 3 220 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 2 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia z włókniny minimum dwuwarstwowej do operacji ginekologicznych i cystoskopii, 1 serweta samoprzylepna 100cm x 200cm z otworem 7cm x 10cm, 2 osłony na nogi 75cm x 120cm, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140cm x 190cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 924 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 3 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do artroskopii kolana z włókniny minimum dwuwarstwowej, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140cm x 90cm, 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo, 1 serweta 200cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, 1 osłona na kończyny 35cm x 55cm, 3 taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm , 1 osłona na przewody 13cm x 250cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 152 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 4 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do cięć cesarskich z włókniny minimum dwuwarstwowej, 1 serweta na stolik instrumentariuszki minimum 140cm x 190cm, 1 serweta minimum 200cm x 320cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne i torebką na płyny oraz z otworem przylepnym o wymiarach 20cm x 28cm (może posiadać folię operacyjną); 1 ręcznik chłonny dla noworodka; 1 serweta na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 568 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 5 | Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik instrumentariuszki z włókniny minimum dwuwarstwowej pakowana pojedynczo 150cm x 200cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 2 592 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 6 | Jałowy zestaw przeznaczony do zabiegów PCNL jednorazowego użycia, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny, o gramaturze minimum 54g/m2. Wykonany jest tak, aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Skład zestawu: 1 serweta do nakrycia stolika instrumentariuszki 150cm x 200cm, 1 serweta samoprzylepna 170cm x 300cm z otworem 15cm x 20cm oraz workiem do zbiórki płynów (worek z sitem z zaworem). Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 7 | Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik Mayo z włókniny minimum dwuwarstwowej o wymiarach 80cm x 140cm z padem chłonnym 60cm x 140cm, składana teleskopowo. |  | 225 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| Uwaga!-dotyczy wszystkich pozycji w Pakiecie nr 4. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gramatura materiału 2 warstwowego min. 54 g/m2. Gramatura w miejscu padów chłonnych min. 110 g/m2 |  |  |  |  |
| Wymagane dokumenty: |  |  |  |  |
| Karta danych technicznych wystawiona przez producenta. |  |  |  |  |
| Karta katalogowa. |  |  |  |  |
| Palność: Klasa I. |  |  |  |  |
| Spełnienie normy EN 13 795 potwierdzone przez producenta. |  |  |  |  |
| Zestaw pakowany w min. 2 opakowania transportowe. |  |  |  |  |

| Pakiet 5 – Patyczki do wypalania ze srebrem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy / Nazwa wyrobu | Producent | Próbki | Kod EAN |
| 1 | Patyczki giętkie 50% 200 mm do wypalania z azotanem srebra i azotanem potasu |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 2 | Patyczki giętkie 50% 115 mm do wypalania z azotanem srebra i azotanem potasu |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| Pakiet 6 - Taśmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy / Nazwa wyrobu | Producent | Próbki | Kod EAN |
| 1 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 2,5cm x 10m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 2 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 5cm x 10m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 3 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 10cm x 10m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 4 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 15cm x 10m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 5 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 20cm x 10m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| Pakiet 7 – Preparaty do ochrony skóry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w litrach | Cena jednostkowa netto za litr | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy / Nazwa wyrobu | Producent | Próbki | Kod EAN |
| 1 | Krem ochronny do skóry zawierający kreatynę lub argininę. W opakowaniach od 150 ml do 250 ml. |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 2 | Preparat ochronny do skóry w postaci aerozolu, zawierający kreatynę i / lub panthenol, o działaniu nawilżającym, natłuszczającym. W opakowaniach od 100 ml do 200 ml. |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 3 | Pianka do oczyszcznia skóry z dodatkiem kreatyny i / lub panthenolem. W opakowaniach od 300 ml do 500 ml. |  |  | 197 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| Pakiet 8 – Gąbki do oczyszczania ran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy / Nazwa wyrobu | Producent | Próbki | Kod EAN |
| 1 | Jałowe, jednorazowe gąbki poliuretanowe o strukturze gruboziarnistej i min 3 stopniach chropowatości do oczyszczania i leczenia ran. Rozmiar 6,25cm(+/-0,5cm)x4cm(+/-0,5cm)x2cm(+/-0,5cm). Opak. x 12 szt. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| Pakiet 9 – Paski do zamykania ran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy / Nazwa wyrobu | Producent | Próbki | Kod EAN |
| 1 | Jałowe paski do zamykania ran 4-6mmx38-40mm, pakowane po nie więcej niż 6 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 5400 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 2 | Jałowe paski do zamykania ran 3mmx75-76mm, pakowane po nie więcej niż 5 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………