Kraków dnia: 2023-09-21

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-461/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego na ”dostawę i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia do pomieszczeń KAP w hali H-B1B2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-461/23” – znak sprawy KC-zp.272-461/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 2 W SWZ w punkcie 4 Opis przedmiotu zamówienia , w "Wyposażeniu meblowym pod wymiar" na stronie 16 Zmywarka do zabudowy s-60 mamy wymóg dopasowania zmywarki do szafki wg. Rys. A-07. Rysunek przedstawia zabudowę dolną o wymiarach wysokość- cokół 15 cm , korpus 70 cm, blat grubość 3 cm. Dostępne na rynku zmywarki są dostosowane do zabudowy dla cokołu 15 cm do wysokości bez blatu 87 cm, a front dostosowany do szafek o wysokości korpusu 72 cm. Czy dla cokołu 15 cm możemy zwiększyć wysokość korpusu szafek dolnych z 70 na 72 cm, wysokość bez blatu 87 cm? W rysunku A-07 podano grubość blatu 3 cm. Na rynku jest większy wybór blatów o grubości 38 mm. Czy możemy zamienić blat grubości 28 mm na 38 mm? Odpowiedź Zamawiającego: W odpowiedzi Zamawiający przychyla się do prośby i dopuszcza również wysokość korpusu szafek dolnych do 72 cm oraz grubość blatu do 38 mm, powyższe zmiany uzależnione są od doboru modelu zmywarki.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło