Kraków dnia: 28.09.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/30/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający w pakiecie 13 w poz. nr 1 dopuści probówki w opakowaniu handlowym 1000 szt? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający w pakiecie 13 w poz. nr 2 dopuści probówki o wymiarach 16x103? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający w pakiecie 13 w poz. 3 dopuści probówki w opakowaniach większych niż 500 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający w pakiecie 13 w poz. 5 dopuści szkiełka w opakowaniu handlowym 1000 szt? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający w pakiecie 13 w poz. 6 dopuści szkiełka w opakowaniu handlowym 1000 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dopuści szkiełka w opakowaniach jednostkowych 100 sztuk, pakowanych w opakowanie zbiorcze 1000 sztuk. - Czy Zamawiający w pakiecie 13 w poz. 8 dopuści szkiełka w opakowaniu handlowym 100 szt.? Odpowiedź: W związku z Zawiadomieniem o zmianie treści SWZ – 2 z dnia 27.09.2023 r., dotyczącej usunięcia pozycji 8 z pakietu 13, Zamawiający nie udziela odpowiedzi na powyższe pytanie! - Czy Zamawiający w pakiecie 13 w poz. 12 dopuści szkiełka w opakowaniu handlowym 1000 szt.? Odpowiedź: Pozycja 12 pakietu dotyczy probówek typu Eppendorf (nie szkiełek). Zamawiający dopuszcza probówki w opakowaniu handlowym 1000 sztuk. - Czy Zamawiający w pakiecie 13 w poz. 13 dopuści probówki okrągłodenne ? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 9. Czy Zamawiający w pakiecie 13 w poz. 18 dopuści płyty w kolorze białym? Prośbę swoją motywujemy tym, iż Producent wycofał ze swojej oferty płyty bezbarwne. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel