Kraków dnia: 28.09.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/30/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Endostapler zakrzywiony (artykulacyjny) składający się z rękojeści i wymiennego trzonu załadowanego wymiennym ładunkiem z nożem w trzonie, o długości całkowitej ramienia 377 mm, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60mm, sterylny, pakowany pojedynczo - rękojeść i trzon z ładunkiem, każdy w oddzielnych sterylnych opakowaniach, jednorazowego użytku pasujący do trokara 12? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4 poz. 2 Endostapler zakrzywiony (artykulacyjny) składający się z rękojeści i wymiennego trzonu załadowanego wymiennym ładunkiem z nożem w trzonie, długość ramienia 477 mm umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60 mm, sterylny, pakowany pojedynczo- rękojeść i trzon z ładunkiem, każdy w oddzielnych sterylnych opakowaniach, jednorazowego użytku pasujący do trokara 12? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4 poz. 3 Ładunki liniowe do endostaplera, długość zespolenia 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki z 6 rzędami tytanowych zszywek (3 + 3), kompatybilne z trzonami laparoskopowymi. Ładunki do tkanki standardowej : Wysokość zszywek przed zamknięciem 2.0 / 2.5 / 3.0 mm po zamknięciu 0.88 ~ 1.5 mm, przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm, ładunki do tkanki pośredniej: przed zamknięciem 3.0 / 3.5 / 3.8 mm po zamknięciu 1.2 ~ 2, ładunki do tkanki grubej: przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel