Kraków dnia: 28.09.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/30/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4 - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie endostaplerów artykulacyjnych z dołączanym ładunkiem umożliwiającym wykonanie zespolenia o długości 60 mm, o całkowitej długości ramienia po zapięciu ładunku 37 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie endostaplerów artykulacyjnych z dołączanym ładunkiem umożliwiającym wykonanie zespolenia o długości 60 mm, o całkowitej długości ramienia po zapięciu ładunku 47 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ładunków dołączanych do endostaplerów. Odpowiedź: Pytanie zadane nieprecyzyjnie, Zamawiający nie może udzielić konkretnej odpowiedzi.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel