Kraków dnia: 28.09.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/30/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji Rękawice o długości minimum 290mm, na opakowaniu informacja o rozmiarze rękawic, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1:2015, dla co najmniej 12 substancji chemicznych z barierowością na min. 1 poziomie, potwierdzona raportem z badań na przenikanie substancji chemicznych min. z grup kwasów organicznych i nieorganicznych, zasad alkoholi oraz aldehydów, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671, zgodne z EN ISO 21420. Sklasyfikowane jako klasa I wyrobu medycznego i kategoria III typ B środka ochrony indywidualnej zgodne z normą EN-ISO 374-1, pakowane po 100 szt. Grubość na palcu 0,14 mm (+/- 0,01 mm), siła zrywania przed starzeniem 9N. AQL 1,0. Otwór dozujący nie zabezpieczony folią ale opakowanie wyposażone w 3 bigi - pionowe załamania w okienku perforacji - umożliwiające "uchylenie" okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji. Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel