Kraków dnia: 28.09.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/30/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet 3, poz. 1: Zestawu do nefrostomii w składzie - Cewnik typu J wykonany z poliuretanu o wymiarach 12Ch/30cm (do wyboru przez Zamawiającego) - z kranikiem jednokierunkowym i zaworem Luer-lock do podłączenia worka na mocz, - uchwyt umożliwiający przyszycie cewnika, - igła 2-częściowa ze skrzydełkami wykonana ze stali medycznej, śr. 18G, dł. 20 cm, - widoczna w USG, - atraumatyczne rozszerzadła o śr. 10 i 14 G, - prowadnik Lunderquista z giętką końcówką na odcinku 1,5mm typu J o dł. 80 cm, śr. 0.035", - łącznik do worka na mocz z męskim Luer-lock o dł. 23cm Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 3 poz. 2 : Zestaw do do nakłucia i wymiany nefrostomii: - Cewnik wykonany z poliuretanu, - Śr. 9 Ch, dł. 22-30 cm, - Metalowy obturator, - Skrzydełka do przyszycia cewnika, - Kranik jednokierunkowy, - Echogeniczna Igła Chiba 18G/20cm, - Igła punkcyjna 18G, dł. 20 cm, - 3-5 rozszerzadeł (zależnie od rozmiaru cewnika), - Prowadnica pokryta teflonem, śr. 0.038", - Łącznik z lejkiem, - Akcesoryjny łącznik Luer-lock, - Worek na mocz, - Kołnierz mocujący oraz opaska zaciskowa, - Skalpel. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 3, poz. 3: Zestawu do cystostomii typu Cystofix z : - rozdzieralnym metalowym trokarem o dł.12 cm, - cewnikiem wykonanym z poliuretanu o długości 65 cm i śr. 10CH, 12CH - zaciskiem regulującym przepływ moczu - skalpelem z trzonkiem plastikowym - workiem na mocz o pojemności 2000 ml w osobnym opakowaniu Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel