Kraków dnia: 28.09.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/30/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 13 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 12x92mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian. Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 10mm (śr. wewnętrzna) x 41mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Dotyczy punktu 9.1.a SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie oryginalnych materiałów informacyjnych/ Folderów/ katalogów/ prospektów/ informacji/ opisów dystrybutora w którym będą wyszczególnione informacje potwierdzające wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia? Oryginale materiały/foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do szczegółowych parametrów opisywanych przez Zamawiających w SWZ i są jedynie ulotką informacyjną. W związku z tym większość materiałów nie potwierdzałoby wszystkich wymaganych parametrów, zatem zasadne jest sporządzanie ich przez dystrybutora w oparciu o informacje od producenta czy autoryzowanego przedstawiciela i najlepszą wiedzę profesjonalnego wykonawcy na rynku medycznym. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel