Kraków dnia: 28.09.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/30/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 150 cm z końcówką drenu zabezpieczoną zatyczką, spełniający pozostałe wymagania SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kanki doodbytnicze z zamkniętym końcem i dwoma otworami bocznymi? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kanki doodbytnicze z otwartym końcem bez otworów bocznych, jakie dotychczas były dostarczane? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 2 Czy Zamawiający miał na myśli rozmiary CH16-CH20? Odpowiedź: Tak. Pakiet 10 Czy Zamawiający dopuści kaniulę z poniższymi właściwościami: ▪ igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut ▪ cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG ▪ kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka mocujące, bez portu górnego ▪ uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką ▪ zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia ▪ komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock ▪ dostępna w rozmiarze 24 G 0,7x19 o przepływie 23ml/min ▪ jednorazowego użytku, bez lateksu, bez ftalanów ▪ sterylizowana tlenkiem etylenu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające kształt uniwersalny, pakowane po 50 szt., z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 16 op.? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice jałowe, pakowane po 40 par, o długości 278-290mm, posiadające warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 19, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości 0,11mm+/-0,01? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 19, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu min. 7,5N? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 19, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji (etanolu i izopropanolu) raportem z badań jednostki niezależnej (zamiast informacji na opakowaniu)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 19, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie zgodności z normą EN 455 1-3 dokumentem producenta? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 24, pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę szpatułek pakowanych a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 27, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie oraz min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel