Kraków dnia: 28.09.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/30/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu 2, 13, 25 Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) "dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)". Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. Dotyczy Zał. Nr 1 Pakiet 13, poz.4. Czy Zamawiający uznaje za równoważne do kamer Fast Read kamery Pentasquare? Odpowiedź: Tak, Zamawiający uznaje. Pakiet 13, poz. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek szlifowanych o wymiarach 75x25x1 - wymiar zgodnie z normą PN ISO 8037-1? Odpowiedź: W związku z Zawiadomieniem o zmianie treści SWZ – 2 z dnia 27.09.2023 r., dotyczącej usunięcia pozycji 8 z pakietu 13, Zamawiający nie udziela odpowiedzi na powyższe pytanie! Pakiet 13, poz. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem soczewkowym spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 13, poz. 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura o długości 15 cm z podziałką co 0,25 ml do 1 ml? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 13, poz.18. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań? Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 25, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pipety z licznikiem do 4 cyfr - z uwagi na pojemność pipety do 1000 ml. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Projektu umowy: 1. Dotyczy §4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 4 sformułowania, iż "Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto"? Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ. Dotyczy §4 ust. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 4 sformułowania, iż " Zamówienia złożone po godz. 12:00 będą traktowane jak zamówienia złożone o godz. 8.00 następnego dnia roboczego"? Prośbę motywujemy tym, że aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie, wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadążyć z realizacją zamówienia w dniu, w którym ono wpłynęło. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy §14 ust. 1 pkt c) i d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na "10% niezrealizowanej wartości umowy brutto."? Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Obecny zapis umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel