Kraków dnia: 28.09.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/30/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1 1) Prosimy Zamawiającego strzykawki do podawania leków doustnych 3 ml, Skalowanych w ml i łyżeczkach (TSP) , co możliwi to podanie także podanie 2 ml leku Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje strzykawki posiadały purpurowy tłok - identyfikacja produktu przeznaczonego do karmienia, żywienia? Odpowiedź: Dopuszcza się purpurowy tłok z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ. Pakiet 3 Poz.1. 1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii wielostopniowej o składzie: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G oraz 22G, długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29 cm, z silikonową szpulką mocującą, prowadnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038" o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle; kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Rozmiary cewnika: CH12. Zestaw sterylny jednorazowego użytku Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik wykonany był z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz sztywny dla redukcji ryzyka zamknięta drenażu, na zewnątrz miękki redukujący dolegliwości bólowe pacjentów) z pamięcią kształtu (zapewnia utrzymanie krzywizny cewnika)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Poz.2. 1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii jednostopniowej o składzie: trokar 19G, koncówka igły o charakterystyczny, cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29cm, silikonowa szpulka mocująca kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik do worka na mocz wykonany z PCV z mechanizmem obrotowym, tulejka prostująca. Rozmiar cewnika CH8 i CH10. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik wykonany był z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz sztywny dla redukcji ryzyka zamknięta drenażu, na zewnątrz miękki redukujący dolegliwości bólowe pacjentów) z pamięcią kształtu (zapewnia utrzymanie krzywizny cewnika)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Poz.3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu nadłonowego o składzie: cewnik typu pigtail wykonany z miękkiego poliuretanu CH8/11/14, dł. całkowita 43cm dla CH8 oraz 48cm dla CH11/14, osiem oczek drenażowych wewnatrz pętli; rozrywalny trokar dł. 12cm o średnocy wewnętrznej CH9 dla cewnika CH8, CH12 dla cewnika CH11 oraz CH15 dla cewnika CH14, silikonowa tulejka mocująca, zacisk, worek na mocz 2000ml. Zestaw sterylny. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 10 Poz. 1 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznych kaniuli do wkłuć obwodowych jałowa jednorazowego użycia z cewnikiem z biokompatybilnego poliuretanu, bez portu bocznego, z otworem przy ostrzu, który potwierdza umieszczenie w żyle, bez zdejmowalnego uchwyt i skrzydełek, by jak najmniej obciążyć wkłucie z mechanizmem zabezpieczającym w pełni izolującym igłę. Z podaną prędkością przepływu (w ml/min) - 12 ml/min, na opakowaniu jednostkowym, z możliwością aseptycznego otwierania. Pakowana pojedynczo, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. Opakowanie papier folia. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul pakowanych w opakowanie papier -folia. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 19 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek o nieznacznej różnicy w grubości średnia grubość na palcach min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,08 mm, na mankiecie min. 0,06 mm. Barierowość dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanol i izopropanol potwierdzony badaniami z jednostki niezależnej. Pozostałe zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 27 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL ?1,5, kolor niebieski, średnia grubość na palcu 0,15mm, na dłoni 0,10 mm, na mankiecie 0,07 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 11 N (potwierdzona raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium). Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetrację min. 10 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Produkowane wg zasad zrównoważonego rozwoju w zakładach posiadających certyfikaty Amfiori BSCI A oraz EcoVadis Platinum. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 27 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic przebadanych na wirusy zgodnie z normą EN 374-5, która jest równoważna do normy ASTM F1671. Pozostałe zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel