Kraków dnia: 2023-10-02

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-532/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”dostawę maszyny wytrzymałościowej 250kN dla WO - KC-zp.272-532/23” – znak sprawy KC-zp.272-532/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 3 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny wytrzymałościowej o rozdzielczości kanału przemieszczenia 0,105 µm? - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny wytrzymałościowej o zakresie prędkości testującej od 0,00005 - 700 mm/ min? - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny wytrzymałościowej o maksymalnej prędkości powrotu 700 mm/min ? - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny wytrzymałościowej o głębokości 840 mm zamiast 800 mm? Odpowiedź Zamawiającego: - Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. - Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. - Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. - Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. KANCLERZ mgr inż. Henryk Zioło