Kraków dnia: 2023-10-03

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-40/23-722.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Implanty i wszczepy ortopedyczne” – znak sprawy SZP-271-40-2023.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 do Grupy 1 Czy Zamawiający w zakresie Grupy 1 dookreśli w pozycji a), jaką ilość planuje zamówić elementów endoprotezy jednoprzedziałowej stawu kolanowego cementowych a jaką ilość bezcementowych antyalergicznych. Oba wyżej wymienione elementy udowe maja rozbieżne parametry techniczne. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie jest w stanie określić liczny wykonywanych endoprotez cementowych i bezcementowych gdyż to jest zależne od podłoża kostnego. Natomiast patrząc na dotychczasowe doświadczenia w większości przypadków zamawiający wykonuje endoprotezy z zastosowaniem implantów bezcementowych. Pytanie 2 do Grupy 1 Czy z uwagi na ilość protez w Grupie 1, Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu zdeponowania narzędzi oraz napędu na rzecz sukcesywnej dostawy sprzętu na zasadzie zestawów lotnych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga na stałe u siebie instrumentariów, kompletu implantów oraz napędów Piła i wiertarka. Nie przewiduje dostaw lotnych. Pytanie 3 do Grupy 1 Czy Zamawiający w zakresie Grupy 1 dookreśli w pozycji b), jaką ilość planuje zamówić elementów piszczelowych endoprotezy jednoprzedziałowej stanu kolanowego cementowych a jaką ilość bezcementowych antyalergicznych. Oba wyżej wymienione elementy piszczelowe maja rozbieżne parametry techniczne. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie jest w stanie określić ilości endoprotez bezcementowych i cementowych gdyż zastosowanie w/w endoprotez zależne jest od jakości podłoża kostnego, które określane jest w trakcie leczenia operacyjnego. Zazwyczaj w około 80 procentach przypadków stosuje się elementy osadzone bezcementowo.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz