Kraków dnia: 2023-10-03

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-532/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”dostawę maszyny wytrzymałościowej 250kN dla WO - KC-zp.272-532/23” – znak sprawy KC-zp.272-532/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 4 Normy EN-ISO 7500-1 oraz EN-ISO 9513 wymagają wzorcowania maszyn wytrzymałościowych oraz ekstensometrów na miejscu instalacji. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści dostarczenie certyfikatów wzorcowania maszyny wytrzymałościowej wg EN-ISO 7500-1, kanału ekstensometru wg EN-ISO 9513 oraz kanału przemieszczenia maszyny wytrzymałościowej wg EN-ISO 9513 po podpisaniu Umowy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

KNCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło