Kraków dnia: 04.10.2023r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne)” – znak sprawy ZP/37/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Wadium

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 4 – czy Zamawiający dopuści gramaturę padów chłonnych 95g/m2?

Odpowiedź: W związku z Zawiadomieniem o unieważnieniu zadań oraz z Zawiadomieniem 
o zmianie treści SWZ–1 z dnia 26.09.2023 r., dotyczącej unieważnienia Pakietu nr 4, Zamawiający nie udziela odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pakiet 4 poz. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę serwet z padami chłonnymi w rozmiarze 60x90cm?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę serwet na stolik instrumentariuszki bez dodatkowego wzmocnienia?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę zestawów bez taśmy samoprzylepnej i dostarczenie jej jako osobny sterylny produkt?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę serwet na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145cm wyposażonych w pad chłonny w rozmiarze 60 x 140cm?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę zestawów wyposażonych w minimum 2 etykiety TAG?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę zestawów z serwetą w rozmiarze 180x180cm w miejsce wyspecyfikowanego rozmiaru 170x175cm?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę zestawów z serwetą w rozmiarze 75x100cm w miejsce wyspecyfikowanego rozmiaru 75x90cm?

Odpowiedź: W związku z Zawiadomieniem o unieważnieniu zadań oraz z Zawiadomieniem 
o zmianie treści SWZ–1 z dnia 26.09.2023 r., dotyczącej unieważnienia Pakietu nr 4, Zamawiający nie udziela odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pakiet 4 poz. 1 –  Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach i składzie:

• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

• Gramatura serwet 65 g/m2

• Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym

• Uniwersalne zastosowanie

• Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;

• 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;

• 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;

• 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;

• 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: W związku z Zawiadomieniem o unieważnieniu zadań oraz z Zawiadomieniem 
o zmianie treści SWZ–1 z dnia 26.09.2023 r., dotyczącej unieważnienia Pakietu nr 4, Zamawiający nie udziela odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pakiet 4 poz. 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę zestawów zawierających w swoim składzie: 1 x serweta o wymiarach 80cm x 120cm z samoprzylepnym otworem 9cm x 15cm; 2 x osłona na kończynę 75 x 120cm; 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 100x150cm?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę zestawów wyposażonych w minimum 2 etykiety TAG?

Odpowiedź: W związku z Zawiadomieniem o unieważnieniu zadań oraz z Zawiadomieniem 
o zmianie treści SWZ–1 z dnia 26.09.2023 r., dotyczącej unieważnienia Pakietu nr 4, Zamawiający nie udziela odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pakiet 4 poz. 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę zestawów zawierających w swoim składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm (pad chłonny 60x140cm)

- 1 serweta 100 x 150 cm;

- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 90 cm;

- 1 foliowa osłona na przewody 15 x 250 cm

- 1 serweta główna 200 x 300 cm ze zintegrowanym trójkątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów. Zbiornik wyposażony w kształtkę (sztywnik), samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm i zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50 cm

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę zestawów wyposażonych w minimum 2 etykiety TAG?

Odpowiedź: W związku z Zawiadomieniem o unieważnieniu zadań oraz z Zawiadomieniem 
o zmianie treści SWZ–1 z dnia 26.09.2023 r., dotyczącej unieważnienia Pakietu nr 4, Zamawiający nie udziela odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pakiet 4 poz. 4

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach:

• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

• Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta

• Gramatura serwet 65g/m2 (Biflex) i 83g/m2 (Triflex)

• Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;

• 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;

• 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przylepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (sztywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

• 4 ręczniki 30 x 40 cm;

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę zestawów wyposażonych w minimum 2 etykiety TAG?

Odpowiedź: W związku z Zawiadomieniem o unieważnieniu zadań oraz z Zawiadomieniem 
o zmianie treści SWZ–1 z dnia 26.09.2023 r., dotyczącej unieważnienia Pakietu nr 4, Zamawiający nie udziela odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pakiet 4 poz. 5

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę zestawów wyposażonych w minimum 2 etykiety TAG?

Odpowiedź: W związku z Zawiadomieniem o unieważnieniu zadań oraz z Zawiadomieniem 
o zmianie treści SWZ–1 z dnia 26.09.2023 r., dotyczącej unieważnienia Pakietu nr 4, Zamawiający nie udziela odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pakiet 4 poz. 6

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
• Serweta z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

• Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta

• Gramatura serwet 65g/m2 (Biflex) i 83g/m2 (Triflex)

• Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

• 1 serweta główna o wymiarach 180 x 300 cm, z otworem przylepnym 15 x 20 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym zbiornikiem do przechwytywania płynów w kształcie trójkąta. Zbiornik wyposażony w kształtkę (sztywnik) oraz zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę zestawów wyposażonych w minimum 2 etykiety TAG?

Odpowiedź: W związku z Zawiadomieniem o unieważnieniu zadań oraz z Zawiadomieniem 
o zmianie treści SWZ–1 z dnia 26.09.2023 r., dotyczącej unieważnienia Pakietu nr 4, Zamawiający nie udziela odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pakiet 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę z padem chłonnym 60x142 cm?

Odpowiedź: W związku z Zawiadomieniem o unieważnieniu zadań oraz z Zawiadomieniem 
o zmianie treści SWZ–1 z dnia 26.09.2023 r., dotyczącej unieważnienia Pakietu nr 4, Zamawiający nie udziela odpowiedzi na powyższe pytanie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel