Niepołomice dnia: 2023-09-27

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.22.2023.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa Domu Kultury "Senior"” – znak sprawy ZP.271.22.2023.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W związku z planowanym udziałem naszej firmy w wyżej wymienionym przetargu zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia: 1) Prosimy o udostępnienie projektów instalacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych ( elektryczny, sanitarny). Brak projektów uniemożliwia wycenę. 2) Czy w zakres zamówienia wchodzą prace związane z zagospodarowaniem terenu - brak zakresu w przedmiarze. 3) Czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie budynku w tym wyposażenie kuchni - brak zakresu w przedmiarze. 4) Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie rozbiórki istniejących budynków oznaczonych na pzt. Prosimy o określenie parametrów budynków przeznaczonych do rozbiórki. 5) Czy w zakres zamówienia wchodzi likwidacja sieci zewnętrznych oznaczonych na pzt. Prosimy o określenie parametru istniejących sieci przewidzianych do likwidacji. 6) Czy w zakres zamówienia wchodzą prace związane z zielenią w obrębie projektowanego budynku. 7) Czy w zakres zamówienia wchodzą prace związane z wykonaniem ogrodzenie Jeśli tak prosimy o określenie ilości i parametrów projektowanego ogrodzenia Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1). Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania folder: „ Załączniki do wyjaśnienia treści SWZ nr 1 i 2 „ Ad.2) W zakres prac nie wchodzi zagospodarowanie terenu. Ad. 3) W zakres prac nie wchodzi wyposażenie kuchni. Ad. 4) W zakres prac nie wchodzi wykonanie rozbiórki. Budynki zostały już rozebrane. Ad. 5) W zakres prac nie wchodzi likwidacja sieci zewnętrznych. Wszystkie przyłącza zostały odcięte. Ad. 6) Należy usunąć drzewo kolidujące z inwestycją – Świerk popsolity i dokonać nasadzenia Brzozy brodawkowatej. Ad. 7) W zakres zamówienie nie wchodzi wykonanie ogrodzenia.

..............................................