Niepołomice dnia: 2023-10-04

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.22.203.6

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa Domu Kultury "Senior"” – znak sprawy ZP.271.22.2023.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Prosimy o udostępnienie szczegółowego rozwiązania trasu. - Prosimy o wyjaśnienie jakim materiałem ma zostać pokryty dach? czy to ma być dachów lub blacha powlekana dachowa (blachodachówka) czy może blacha tynanowo-cynkowa na rąbek lub powlekana na rąbek stojący wszystkie informacje w dokumentacji technicznej w SST i przedmiarze są rozbieżne. - Prosimy o wyjaśnienie jakim materiałem mają zostać wykonane rynny i rury spustowe? przedmiar przewiduje wykonania z PVC, dokumentacja SST wykonanie w tytanowo-cynkowej - Prosimy o wyjaśnienie jakim materiałem mają zostać wykonane obróbki blacharskie ? blacha powlekana czy tytanowo-cynkowa i jakiej grubości? - Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiałem ma zostać wykonana balustrada francuska na poddaszu ? przedmiar przewiduje stalową - Prosimy o wyjaśnienie czy maja zostać zamontowane kraty, jak tak to z jakiego rodzaju materiału? (przedmiar przewiduje) - Prosimy o wyjaśnienie czy ma zostać zamontowana drabina, jak tak to z jakiego rodzaju materiału ? (przedmiar przewiduje) - Prosimy o wyjaśnienie pozycji 89 w przedmiarze co ma zostać zastosowane i z jakiego rodzaju materiałów ? Zwracamy się z prośbo o odpowiedź na wszystkie pytania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1) Zamawiający dopuszcza budowę tarasu z płyt wielkogabarytowych na dystansach lub warstwach zagęszczonych według rozwiązań systemowych (taras w poziomie terenu).

Ad.2)  Zakłada się krycie dachówką płaską w kolorze ciemnoszarym.

Ad.3)  Zakłada się wykonane rynien i rur spustowych z PVC w kolorze spójnym (maksymalnie zbliżonym) do koloru pokrycia dachu.

Ad.4) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej min. gr.0,6mm

Ad.5) Balustrada zabezpieczająca od zewnątrz do wys. 110cm okno na poddaszu całoszklana montowana na uchwytach montażowych ze stali nierdzewnej.

Ad.6) Nie przewiduje się montażu krat.

Ad.7) Złożono montaż schodów drabiniastych na nieużytkowe poddasze. Są to schody wyłazowe na poddasze systemowe, składane z warstwą izolacyjną na pokrywie (jak dla poddaszy nieogrzewanych).

Ad.8) Pozycja 89 Przedmiaru dotyczy elementów ślusarsko-kowalski (cyt.”wycieraczki, kraty, uchwyty, odbojnice, drabiny, balustrady”)

- Schody wyłazowe na poddasze systemowe, z warstwą izolacyjną (jak dla poddaszy nieogrzewanych).

- Wycieraczka przed głównym wejściem systemowa, wpuszczana, montowana w płaszczyźnie chodnika umożliwiająca przejście bezprogowe. Wymiary minimalne 150cm(szer.) x 100cm

- Balustrada zabezpieczająca od zewnątrz do wys. 110cm okno na poddaszu całoszklana montowana na uchwytach montażowych ze stali nierdzewnej

.................................................