Niepołomice dnia: 2023-10-04

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.22.2023.7

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa Domu Kultury "Senior"” – znak sprawy ZP.271.22.2023.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W przedmiarze Zamawiający wymaga wykonania instalacji w związku z czym proszę o załączenie kompletnego projektu instalacji wewnetrznych w tym min; wod-kan, co, instalacji elektrycznej, gazu, instalacj odgromowej 2. Czy przedmiar obejmuje wykonanie przyłączy do budynku? Brak pozycji Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Projekt pełnobranżowy zamieszczono w materiałach przetargowych w pozycji „Załączniki do wyjaśnienia SWZ nr 1 i 2” Ad.2) Tak. Projekt obejmuje przyłącz wody i przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej. ..........................................