Niepołomice dnia: 2023-10-04

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pisma: ZP.271.22.2023.8

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa Domu Kultury "Senior"” – znak sprawy ZP.271.22.2023.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dot. Budowa Domu Kultury "Senior" zwracam się z prośbą o wyjaśnienie: 1.Prosimy o wyjaśnienie jakim materiałem ma zostać wykończone posadzki czy z płytek ceramicznych, paneli podłogowych czy parkietu, proszę o podanie rodzaju materiałów i wskazanie pomieszczeń. 2.Prosimy o wyjaśnienie jakim materiałem ma zostać wykończone ściany z płytek na ścianach i wskazanie miejsc wykonania. 3.Prosimy o wyjaśnienie jakim materiałem ma zostać wykończone piętro budynku? 4. Czy zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew ? 5. Czy zamawiający przewiduje przewiduje wykonanie paneli słonecznych ? ( informacje w dokumentacji technicznej w SST) 6. Prosimy o załączenie szczegółów wykonania stropu drewnianego. 7. W przedmiarze podano odwóz materiałów z wykopu w miejsce wskazane przez inwestora proszę o podanie odległości terenu (zwałki) do składania materiałów. Zwracamy się z prośbo o odpowiedź na wszystkie pytania w jak najkrótszym terminie aby można było uwzględnić je w ofercie do terminu składania (termin złożenia ofert 09.10.2023). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1) Zadanie nie przewiduje układania posadzki  z płytek ceramicznych lub paneli podłogowych.

Ad.2) Zadanie nie przewiduje flizowania pomieszczeń.

Ad.3)  Warstwy podłogowe zgodnie z opisem na rysunku przekroju poprzecznego. Ściany szczytowe i kolankowe poddasza tynkowane. Skosy z płyt gipsowo-kartonowych.

Ad.4) Tak. Ostateczną decyzję załączono do materiałów przetargowych.

Ad.5) Na tym etapie inwestycji nie przewiduje się montażu paneli słonecznych.

Ad.6) Strop jest drewniany wyłącznie na zaznaczonym odcinku (2,7mx4,15m) a rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych przedstawiono w projekcie konstrukcji.

Ad.7) Na terenie działki, nie trzeba wywozić poza teren budowy

...................................