Kraków dnia: 2023-10-06

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-561/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Poprawa sprawności energetycznej budynku Pałacu i Oficyny Zegarowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej  KC-zp.272-561/23” – znak sprawy KC-zp.272-561/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Czy określone wymaganie w SWZ pkt 8.2, Lp. 4, lit a) tiret drugie odnosi się również do wykonania ocieplenia istniejącego budynku, który jednocześnie podlegał nadbudowie? Sprawność energetyczna istniejącej kubatury w tym przypadku została poprawiona, natomiast bilans energetyczny po nadbudowie całego obiektu nie wykazuje mniejszego zapotrzebowania energetycznego, ponieważ kubatura się istotnie zwiększyła.

Odp.: Zamawiający informuje, że określenie wymagań w SWZ pkt 8.2, Lp. 4, lit a) tiret drugie, odnosi się do wykonania prac polegających na poprawie sprawności energetycznej, niezależnie od charakteru realizowanych robót (przebudowa, rozbudowa, nadbudowa), w tym wykonania ocieplenia istniejącego budynku, który jednocześnie podlegał nadbudowie.

- Na rysunku PW_OFI-04 BUDYNEK OFICYNY RZUT PODDASZA znajduje się następująca uwaga: UWAGA D: DOCIEPLENIE SUFITU LUKARNY PIANKĄ PIR ZINTEGROWANĄ Z G-K, ANALOGICZNIE JAK ŚCIANY. Czy ilość tego docieplenia została ujęta w przedmiarze? Prosimy o wskazanie pozycji.

Odp.: Pozycja, o której mowa znajduje się w poz.1.1.1 Okładziny pojedyncze z płyt izolacyjnych - Płyty PIR 20 mm + 12,5 mm Gips Karton.

- W przedmiarze dotyczącym Oficyny Zegarowej w poz. 3.1 – Izolacje termiczne poddasza ujęto, oprócz stropu nad ostatnią kondygnacją, warstwy dachu DA-1. Zgodnie z przedmiarem ilość ocieplenia dachu DA-1 została już wcześniej ujęta w poz. 2.2.1 i 2.2.2. Prosimy o potwierdzenie, że ilość ta została wprowadzona omyłkowo i należy ją usunąć z danej pozycji.

Odp.: Wprowadzono korekty do przedmiaru w dziale 3.1.

- W przedmiarze dotyczącym Oficyny Zegarowej w poz. 5.1.2 ujęto drzwi DZ3. Natomiast w zestawieniu stolarki podano informację, że drzwi te są poza zakresem, ponieważ zostały wymienione podczas wcześniejszych prac remontowych. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy ich uwzględniać w wycenie.

Odp.: Drzwi DZ3 są poza zakresem opracowania. Wprowadzono korekty do przedmiaru w pozycji 5.1.2.

- W przedmiarze dotyczącym Pałacu poz. 1.1.2 odnosi się do ścian SW-1 i wskazuje na wykończenie ściany płytą PIR + płytą G-K. Według projektu ścianę SW-1 należy ocieplić przy użyciu bloczków z betonu komórkowego o gr. 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i informację, które rozwiązanie jest właściwe.

Odp.: Właściwe jest rozwiązanie projektowe, skorygowano pozycje przedmiarowe, obmiar ściany SW-1 przeniesiono do pozycji 1.3.1.

- W przedmiarze dotyczącym Pałacu poz. 1.3.1 i 1.3.2 w ilości robót ujęta jest ściana, oznaczona jako SW-2. Brak oznaczenia na rysunkach. Prosimy 
o sprecyzowanie, której ściany pozycja ta dotyczy.

Odp.: Błędne oznaczenie opisu ściany na rzucie, powinno być SW-1. Przedmiar skorygowano.

- Z jakiego drewna wykonana ma być stolarka okienna i drzwiowa.

Odp.: Okna i drzwi należy wykonać z drewna sosnowego. Możliwość zmiany na inne drewno zaproponowane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z inwestorem i konserwatorem.

- Prosimy o informację, czy w przekazanym przedmiarze dotyczącym Pałacu 
w poz. 2.1.1 i 2.1.2 dotyczą ilości dachu DA-2, DA-3 oraz DA-4.

Tak, ta pozycja dotyczy dachu DA-2, DA-3 oraz DA-4.

- W przedmiarze dotyczącym Pałacu brak pozycji na docieplenie części dachu nad ścianką kolankową DA-2A granulatem z wełny mineralnej o gr. 20 cm. Prosimy 
o wyjaśnienie.

Odp.: Obmiary o których mowa znajdują się w dziale 3.1.

- Zgodnie z projektem, gr. chudego betonu pod nowe posadzki na gruncie wynosi 5 cm. Według przedmiaru przyjęto gr. 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Należy zwiększyć grubość chudego betonu do 10cm.

- Budynek Pałacu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt konstrukcji płyty betonowej na parterze (PG11, PG12, PG13, PG14).

Odp.: Skorygowano ilości obmiarowe dotyczące płyt betonowych oraz ich zbrojenia. Brakujące rysunki w załączonym linku.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy schody zewnętrzne do Oficyny mają zostać wyburzone i wykonane na nowo jako żelbetowe. W PPK oraz na rzucie parteru, uwaga „C" jest mowa o rekonstrukcji schodów z lastriko.

Odp. Odtworzenie schodów z jednego bloku żelbetowego z powierzchną zewnętrzną szlifowaną, tak aby uzyskać efekt lastriko.

- Jeżeli schody mają zostać wykonane jako żelbetowe, prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt konstrukcji.

Odp.: Uzupełniono w załączonym linku.

- Budynek Oficyny. Zwracamy uwagę, że na przekroju B-B występuje nieciągłość izolacji pionowej do wskazanej poziomej iniekcji. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości zaprojektowanego rozwiązań.

Odp.: Należy wykonać izolację przeciwwilgociową do poziomu injekcji zgodnie z poniższych schematem.

- Budynek Oficyny. Prosimy o wskazanie, których schodów dotyczy poz.6.3.3 
w przedmiarze.

Odp. Dokonano korekty zdublowania pozycji konstrukcji schodów  zewnętrznych które są prawidłowo ujęte w przedmiarze zadania 2, usunięto pozycję 6.3.3

- Budynek Oficyny. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić wykonanie hydroizolacji z elastycznej polimerowej powłoki gruboziarnistej – 2 warstwy na posadzce na gruncie – parter (P1-2). Brak pozycji w przedmiarze.

Odp. Dokonano korekty rozwiązania technologicznego i dodano pozycję 7.5.1 "Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej, podłoża betonowe".

Zamawiający informuje że załącza nowy link do dokumentacji zawierający dodatkowe rysunki branży konstrukcyjnej  i zmienione przedmiary (stanowiące materiał pomocniczy do przygotowania oferty).

Nowy link znajduje się pod adresem: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/Poprawa_sprawnosci_energetycznej_ZPP_Mloszowa_aktual.zip