Kraków dnia: 2023-10-06

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp. 272-536/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawę mikroskopów stereoskopowych umożliwiających wykonanie obserwacji i zdjęć minerałów przy świetle przechodzącym i odbitym dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-536/23” – znak sprawy KC-zp. 272-536/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając 
na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytania brzmi następująco: 1 W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania KC-zp.272-536/23 na dostawę mikroskopów stereoskopowych umożliwiających wykonanie obserwacji i zdjęć minerałów przy świetle przechodzącym i odbitym dla WGGiOŚ prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający dopuści mikroskop o powiększeniu 7-30x, regulacji zoom 0,7-3x i odległości roboczej 97 mm? Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza mikroskop o powiększeniu 7-30x, regulacji zoom 0,7-3x i odległości roboczej 97 mm i tym samym zmienia zapis w pkt. 21.2.4 SWZ Kryterium oceny ofert: Z: 4; Parametry techniczne Liczba punktów = Parametr * waga gdzie parametry punktowane: - optyka: a) szklany układ optyczny - 20 pkt. b) pokrycie środkiem antygrzybicznym - 10 pkt. c) pokrycie środkiem antyrefleksyjnym - 10 pkt. d) regulacja dioptrii na obu okularach - 5 pkt. e) głowica okularowa obrotowa 360° - 5 pkt. - odległość robocza powyżej 100 mm - 10 pkt. - zasilanie akumulatorowe - 10 pkt. - oświetlenie LED - 15 pkt. - dodatkowe wyposażenie: - dodatkowe okulary - 5 pkt. - dodatkowy obiektyw - 5 pkt. - uchwyt do smartfona - 5 pkt. Zamawiający przyzna punkty w ramach kryterium na podstawie oświadczenia złożonego na FORMULARZU OFERTY.. NA: 4; Parametry techniczne Liczba punktów = Parametr * waga gdzie parametry punktowane: - optyka: a)szklany układ optyczny - 20 pkt. b) powiększenie 7-45x (regulacja zoom 0.7-4,5x) – 15 pkt. c) pokrycie środkiem antygrzybicznym - 5 pkt. d) pokrycie środkiem antyrefleksyjnym - 5 pkt. e) regulacja dioptrii na obu okularach - 5 pkt. f) głowica okularowa obrotowa 360° - 5 pkt. - odległość robocza powyżej 100 mm - 10 pkt. - zasilanie akumulatorowe - 10 pkt. - oświetlenie LED - 10 pkt. - dodatkowe wyposażenie: - dodatkowe okulary - 5 pkt. - dodatkowy obiektyw - 5 pkt. - uchwyt do smartfona - 5 pkt. Zamawiający przyzna punkty w ramach kryterium na podstawie oświadczenia złożonego na FORMULARZU OFERTY..

Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania Nowy FORMULARZ OFERTY.

Treść zapytań brzmi następująco:  2

Zamawiający w SIWZ w OPZ zawarł zapis „głowica binokularowa lub trinokularowa”, a w tytule nazwy postępowania jest informacja, iż przedmiotem zapytania jest dostawa mikroskopów stereoskopowych umożliwiających wykonania obserwacji i zdjęć minerałów. Czy wobec powyższego Zamawiający wymaga, aby mikroskopy były wyposażone w głowicę trinokularową umożliwiającą podłączenie kamery? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga, aby każdy mikroskop z głowica trinokularową był wyposażony w adapter C-Mount z faktorem 0,5x pokrywającym przetwornik kamery? Jest to istotna cecha mająca wpływ na cenę oferty. Głowice binokularowe, które Zamawiający dopuszcza w obecnie brzmiącym OPZ nie mają możliwości zainstalowania kamer lub aparatów fotograficznych co wyklucza możliwość robienia zdjęć minerałów.

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE. Zamawiający nie wymaga, aby mikroskopy były wyposażone w głowicę trinokularową umożliwiającą podłączenie kamery.