Kraków dnia: 2023-10-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-546/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawa zestawu pomiarowego służącego do monitoringu parametrów konfiguracyjnych oraz wskaźników jakościowych i wydajnościowych sieci radiowych standardów 5G oraz WiFi - KC-zp.272-546/23” – znak sprawy KC-zp.272-546/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie W punkcie 4. SWZ, Opis techniczny (pojedynczego urządzenia) następuje: "Wymagane jest, aby: • Licencja umożliwiająca podłączenie do zestawu terminali z systemem operacyjnym ISO musi być ważna przynajmniej przez rok. " Prośba o potwierdzenie/wyjaśnienie, czy "systemem operacyjny ISO" to literówka, i de facto Zamawiający ma na myśli system operacyjny iOS, który przewija się w pozostałych wymaganiach SWZ? Odpowiedź: Tak, jest to literówka. Zamawiający miał na myśli system iOS, zgodnie z wcześniejszym opisem.