Bydgoszcz dnia: 2023-10-10

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Nr pisma: 7450/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne środków dezynfekcyjnych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 106/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. Zadania 14 poz. 1 i 2 Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 14 poz. 1 i 2 i czy dopuści: Chusteczki bezalkoholowe, substancja czynna: 0,45g chlorku didecylodimetyloamoniowego, wymiary: 17x23cm, pakowane w tubach dozujących po 100szt., spektrum, B,F w czasie 15 minut? lub Chusteczki bezalkoholowe, substancja czynna: 0,45g chlorku didecylodimetyloamoniowego, wymiary: 12x18cm, pakowane w tubach dozujących po 150szt. spektrum, B,F w czasie 15 minut? lub Chusteczki bezalkoholowe, substancja czynna: 0,45g chlorku didecylodimetyloamoniowego, wymiary: 12x18cm, pakowane w tubach dozujących po 200szt. spektrum, B,F w czasie 15 minut? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dot. Zadania 16 Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści: Chusteczki bezalkoholowe, substancja czynna: 0,45g chlorku didecylodimetyloamoniowego, wymiary: 17x23cm, pakowane w tubach dozujących po 100szt., spektrum, B,F w czasie 15 minut? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Projektu umowy Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 8 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustęp 8 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności. lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 2 - Dot. Zadanie 8 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie 2% chlorheksydyny o szerokim spektrum działania zgodnie z PN-EN 1499, PN-EN 13727 i PN-EN 13624 w czasie do 1 minuty. Produkt biobójczy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 11 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ na bazie QAV i amin o szerokim spektrum mikrobójczym wobec: B(EN13727), F(Candida - EN13624), Tbc (Avium i Terrae EN14348), V(osłonkowe, Vaccina, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie ekspozycji 15 minut. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 23 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w płynie na bazie roztwór rodników ponadtlenkowych przeznaczonego do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie i odkażanie o szerokim spektrum działania wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów wraz z działaniem sporobójczym, bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych w pobliżu oka, płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego. Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu, konfekcjonowanego w opakowaniach 250ml i 500ml z przeliczeniem ilości. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - Dot. zadania 3 pozycja 3 i 4 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty - Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, higieniczna dezynfekcja rąk (30 sek.), chirurgiczna dezynfekcja rąk (90 sek.). Rejestracja produkt leczniczy. Nazwa handlowa Skinman Soft. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 5 pozycja 1 i 2 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty środka do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni na bazie mieszaniny alkoholi. Spektrum: B, F (Candida albicans), V (Rotavirus, Norovirus) , Tbc - do 5 min., bez aldehydów, związków amoniowych pochodnych chlorheksydyny, wyrób medyczny. Opakowanie 1l + spryskiwacz i opakowanie 5L. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 8 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby preparat zarejestrowany był jako wyrób leczniczy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. zadania 14 pozycja 1 i 2 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty - Chusteczki bezalkoholowe na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków amoniowych bez aldehydów, alkoholi i fenoli. Chusteczka wielkość 13 cm x 22 cm. Spektrum: B, F (Candida albicans), V (HIV, HCV, HBV, Noro ) - 1 min., Tbc - 15 min. – Opakowanie tuba do 200 szt. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania 14 pozycja 3 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty - Chusteczki alkoholowe na bazie : 35 g propan-2-ol, 25 g propan-1-ol. bez barwników i substancji zapachowych, wielkość min. 25cmx25cm. Spektrum: B, Y, V (Adeno, Noro i Rota), Tbc - do 5 min. Opakowanie do 200 szt. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania 14 pozycja 4 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty - Chusteczki alkoholowe na bazie : 35 g propan-2-ol, 25 g propan-1-ol. bez barwników i substancji zapachowych, wielkość 20cmx20cm. Spektrum: B, Y, V (Adeno, Noro i Rota), Tbc - do 5 min. Opakowanie do 200 szt. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania 16 pozycja 1 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty - Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni na bazie czwartorzędowych związków amoniowych bez aldehydów alkoholi i fenoli. Chusteczka wielkość 24,5 cm x 30 cm. Spektrum B, Y, V (noro) - 1 min. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania 18 pozycja 3 W związku z wycofaniem preparatu Sekumatic FKN zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia bezpośredniego zamiennika o nazwie Anios RHW - Preparat płuczący, ułatwiający schnięcie narzędzi medycznych oraz łóżek i kontenerów, wózków transportowych. Dozowanie: 0,3-3ml/l pH neutralne. SKŁAD: Niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, kwas mlekowy, izopropanol oraz substancje pomocnicze. Kompatybilny z pozostałymi środkami. Zamiennik jest już używany w Państwa placówce. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 1. Dot. Zadania 19 Proszę aby Zamawiający dopuścił środek do dezynfekcji równoważny, tzn. identyczny pod względem rodzaju substancji i składu , wykazujący pełne spektrum biobójcze, przebadany wraz z urządzeniem do zamgławiania w którego posiadaniu jest Zamawiający, którego kompatybilność z ww. urządzeniem do zamgławiania została potwierdzona przez Wykonawcę oferującego równoważny środek do dezynfekcji opisany jak wyżej? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 2. Dot. Zadania 19 Proszę aby Zamawiający dopuścił środek do dezynfekcji równoważny bez wskazania w SWZ konkretnej dawki zużycia w ml/ m3 w myśl ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z art. 16. Pkt 1 PZP, art. 99 ust. 1 i ust. 4, art. 106, ust. 1 oraz 2 oraz 3 PZP, oraz art. 44 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, stanowiących o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji oraz zagwarantowaniu dostępu do zamówienia dla jak najszerszego grona Wykonawców będących gwarantem uzyskanie najlepszej ceny, zgodnie z kryterium oceny ofert? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. Zadania 19 Proszę, aby Zamawiający dopuścił środek do dezynfekcji równoważny do stosowania w obszarze medycznym, zaznaczonym w pozwoleniu na obrót wydanym przez URPLWMiB, bez wskazywania innych nazw obszarów, zgodnie z obecnymi wytycznymi wynikającymi z przepisów o produktach biobójczych. Na dowód pismo z URPLWMiB nt. prawidłowego nazewnictwa obszarów stosowania środków biobójczych. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 1. Dot. zadania 19 - Środek dezynfekcyjny i testy do urządzenia Nocospray Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 2. Dot. Zadania 19 poz. 1 Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z posiadanym urządzeniem Nocospray w dawce max. 5 ml/m3? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 3. Dot. Zadania 19 poz. 3 Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z posiadanym urządzeniem Nocospray w dawce max. 3 ml/m3? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 4. Dot. Zadania 19 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści produkt nie będący wyrobem medycznym, ani produktem biobójczym, posiadający pozwolenie na obrót w postaci certyfikatu zgodności wystawionego przez producenta spełniający wymagane parametry? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Dot. Zadania 17 pozycja 1 i 2 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty preparatu dezynfekcji sond przełykowych obecnie używanego w Państwa placówce o nazwie handlowej Sekusept Active. Spektrum: (2% )B, prątki, Y,V (polivirus), S -15 min. Skład: nadwęglan sodu, TAED, ihibitory korozji. Aktywność roztworu 24 godzin od przygotowania. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. Zadania 12 pozycja 1 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty – Środek do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego. Skład:, Czwartorzędowy węglan amonu, kompleks enzymatyczny, substancje stabilizujące, zapachowe i barwnik. Spektrum: 0,5% - B, Y, V - 15 min. Tbc (1%) – 30 min. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dot. Zadania 6 pozycja 1 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty - Środek do dezynfekcji i czyszczenia precyzyjnych narzędzi obrotowych na bazie węglan i wodorowęglan N, N-didecylo-N,N-dimetyloamonu,, środki powierzchniowo czynne, składniki chroniące przed korozją bez aldehydu glutarowego. Spektrum: Bakteriobójczy zgodnie z EN 13727/EN 14561, Drożdżakobójczy zgodnie z EN 13624/EN 14562, Prątkobójczy* zgodnie z EN 14348/EN 14563 - 60 min, Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe zgodnie z EN 14476/EN 17111 15 min. Nazwa handlowa Dentasept Special Rotative. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dot. Zadania 6 pozycja 2 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty - Wydajny, płynny koncentrat dedykowany jest do codziennego mycia i dezynfekcji wszystkich typów stomatologicznych systemów ssących, separatorów amalgamatu i spluwaczek w unitach stomatologicznych. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina,środki powierzchniowo czynne. Stężenie 2%. Spektrum: Działanie bakteriobójcze zgodnie z EN 1040, EN 13727 i EN 14561 - 15 min., Działanie drożdżakobójcze zgodnie z EN 1275, EN 13624 i EN 14562 - 15 min, Działanie bójcze wobec prątków gruźlicy zgodnie z EN 14348 i EN 14563 - 60 min, Działanie wirusobójcze zgodnie z EN 14476 wobec Herpeswirus, BVDV (surogat HCV), wirus Vaccinia - 5 min. Nazwa handlowa Dentasept Aspiration AF+. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 - Dot. Zapisów projektu umowy Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1 : 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru; 3) 0,5% wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 10, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru; Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 8 - Dot. Zadania 24 Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że zamawiający wymaga zaoferowania preparatu i pasków pochodzących od tego samego producenta. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - Dot. Zadania 16 Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje zaoferowania chusteczek bezalkoholowych co oznacza, również bez zawartości aminoetanolu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dot. Zadania 16 Uprzejmie proszę o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek bezalkoholowych na bazie czwartorzędowych związków amoniowych w rozmiarze 22x23 cm, skuteczne wobec B, F, Tbc, V( Adeno, Polio, Noro) do 1 minuty w op. typu soft pack a'200 sztuk z przeliczeniem ilości op. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 14 poz. 1 i 2 Uprzejmie proszę o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek bezalkoholowych na bazie czwartorzędowych związków amoniowych w rozmiarze 18x18 cm, skuteczne wobec B, F, Tbc, V( Adeno, Polio, Noro) do 1 minuty w op. typu tuba a'100 sztuk. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia zamawianych ilości. - Dot. Zadania 14 poz. 3 i 4 Uprzejmie proszę o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek na bazie mieszaniny alkoholi o łącznej zawartości do 60g z niewielką QAV w rozmiarze 18x18 cm, skuteczne wobec B, F, Tbc, V( Adeno, Polio, Noro) do 1 minuty w op. typu tuba a'100 sztuk. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania 12 Uprzejmie proszę o dopuszczenie do zaoferowania środka do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego.(EUS, kolonoskopy, gastroskopy, duodenoskopy) skutecznego wobec B, F, Tbc, V (Adenol, Polio, Noro) do 1 minuty w stężeniu 0.5% i S (b. subtilis) w stężeniu 1%, zawierającego substancje powierzchniowo czynne, kompleks enzymatyczny (proteza-lipaza-amylaza), substancje stabilizujące, zapachowe i barwnik w op. a 5L Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - Dot. Zadania 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści płyn do płukania i dekolonizacji jamy ustnej i gardła na bazie poliheksanidyny działający na Bakterie w czasie 30 sekund: MDRO (Multi-Drug Resistant Organism)np. Staphylococcus aureus, MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecium (VRE), Klebsiella pneumoniae (ESBL), Grzyby 30 sekund Candida albicans zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. III w opakowaniach 250ml Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dot. Zadania 5 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie etanolu spełniający pozostałe wymagania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie diglukonianu chlorheksydyny spełniający pozostałe wymagania? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dot. Zadania 16 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści chusteczki o rozmiarze 14 x 20 w opakowaniach tuba a 100szt? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 - Dot. Zadania poz.1,2,3 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji skóry, zawierający 2-difenylol w stężeniu 0,2%, klasyfikowaną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 jako H315 czyli „drażniący dla skóry”; niespłukiwana i pozostawiona na skórze w stężeniu 0,2% uznana przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów SCCS jako niebezpieczna? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 - Dot. Zadania 22 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 22 Preparat do dezynfekcji aparatów do hemodializy, oparty na 50% kwasie cytrynowym w baniakach 10L i wyrazi zgodę na odpowiednie przeliczenie ilości do oferowanych pojemności oraz czy zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia badań potwierdzających że produkt posiada działania - bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze oraz wirusobójcze w tym także na koronawirusy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 12 - Dot. zapisów SWZ Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. Zapisów SWZ Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Dotyczy Parametry Techniczne: 3. Dot. Zadania 21 poz. 1 Prosimy o wyjaśnienie, czy w zadaniu nr 21 w poz. 1 nie doszło do omyłki pisarskiej w przeliczeniu ilości opakowań na litry koncentratu preparatu sterylizującego i dezynfekującego przeznaczonego do automatycznej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów - przy 3 zestawach ilość roztworu roboczego powinna wynosić 30l? Odpowiedź: Tak, doszło do omyłki pisarskiej. W załączeniu Zamawiający udostępnia poprawiony formularz cenowy. 4. Dot. Zadania 21 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o stężeniu, które wynosi 0,5%? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5. Dot. Zadania 21 poz. 2 Prosimy o wyjaśnienie, czy w zadaniu nr 21 w poz. 2 nie doszło do omyłki pisarskiej w przeliczeniu ilości opakowań na litry koncentratu preparatu sterylizującego i dezynfekującego przeznaczonego do automatycznej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów - przy 50 zestawach ilość koncentratu winna być 500l cz. A oraz 500l cz. B Odpowiedź: Tak, doszło do omyłki pisarskiej. W załączeniu Zamawiający udostępnia poprawiony formularz cenowy.

Pytanie nr 13 - Dot. Zadania 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 3, pozycji 1 preparat Velodes Soap firmy Medisept zrejestrowany jako kosmetyk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 3, pozycji 2 preparat Velodes Soap firmy Medisept zrejestrowany jako kosmetyk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 3 poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w zadaniu 3, pozycji 1 wymaga preparatu posiadającego badanie dermatologiczne – przedłożone na wezwanie Zamawiającego? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dot. Zadania 3 poz. 2 Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w zadaniu 3 pozycji 2 wymaga preparatu posiadającego badanie dermatologiczne – przedłożone na wezwanie Zamawiającego? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dot. Zadania 3 poz. 3 Czy Zamawiający w zadaniu 3, pozycji 3 dopuści preparat Velodes Silk firmy Medisept zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500, 2 x 1,5ml w czasie 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rak EN 12791, 2 x 1,5ml w czasie 2 x 90 sekund? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 3 poz. 3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w zadaniu 3 pozycja 3 preparatu o przedłużonym działaniu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. Zadania 3 poz. 3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zadaniu 3, pozycji 3 wymaga preparatu wpisanego na listę VAH? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. Zadania 3 poz. 4 Czy Zamawiający w zadaniu 3, w pozycji 4 dopuści preparat Velodes Silk firmy Medisept zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500, 2 x 1,5ml w czasie 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rak EN 12791, 2 x 1,5ml w czasie 2 x 90 sekund? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 3 poz. 4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w zadaniu 3 pozycja 4 preparatu o przedłużonym działaniu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. Zadania 3 poz. 5 Czy Zamawiający w zadaniu 3, w pozycji 5 dopuści preparat Velodes Skin zarejestrowany jako produkt biobójczy. Higieniczna dezynfekcja rak EN 1500, 3ml w czasie 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791, 2 x 3ml w czasie 120 sekund na bazie alkoholi z dodatkiem gliceryny? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 3 poz. 5 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w zadaniu 3 pozycja 5 preparatu o przedłużonym działaniu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. Zadania 3 poz. 6 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w zadaniu 3 pozycja 6 preparatu o przedłużonym działaniu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. Zadania 3 poz. 6 Czy Zamawiający w zadaniu 3, w pozycji 6 dopuści preparat Velodes Skin zarejestrowany jako produkt biobójczy. Higieniczna dezynfekcja rak EN 1500, 3ml w czasie 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791, 2 x 3ml w czasie 120 sekund na bazie alkoholi z dodatkiem gliceryny? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 5 poz. 1 i 2 Prosimy o potwierdzenie, że w zadaniu 5, pozycje 1 i 2 Zamawiający wymaga preparatu posiadającego pozytywną opinię sprzętu medycznego FARMED? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. Zadania 5 poz. 1 i 2 Prosimy o potwierdzenie, że w pakiecie 5, pozycje 1 i 2 Zamawiający wymaga preparatu posiadającego dwie wersje zapachowe? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dot. Zadania 5 poz. 1 i 2 Czy Zamawiający wymaga, aby preparat w zadaniu 5 pozycja 1 i 2 był przeznaczony do dezynfekcji wyrobów medycznych jak i pozostałych powierzchni niebędących wyrobami medycznymi w tym powierzchni mających kontakt z żywnością, co oznacza, że powinien posiadać dualną rejestrację – wyrób medyczny oraz produkt biobójczy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. Zadania 4 poz. 1 i 2 Prosimy o potwierdzenie, że w zadaniu 4, pozycji 1 i 2 Zamawiający wymaga preparatu przebadanego zgodnie z normą EN 16615 w czasie działania 30 sekund? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 - Dot. Zadania 3 Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga kompatybilność preparatów tj. od jednego producenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. Zadania 3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatów bez zawartości szkodliwych parabenów oraz gliceryny ( która może stanowić pożywkę dla drobnoustrojów) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. Zadania 3 Prosimy o potwierdzenie, że w pozycjach 3,4 i 5,6 muszą zostać zaoferowane różne preparaty Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. - Dot. Zadania 3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza preparatów, które w trakcie dezynfekcji higienicznej muszą być dawkowane dwukrotnie co 15 sek. Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. - Dot. Zadania 3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatów które zawierają zgodnie z wytycznymi WHO min. 80 g etanolu i/lub min 75 g izopropanolu Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. Zadania 3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ze względów epidemiologicznych pompki dostarczane były w hermetycznie zamkniętych opakowaniach jednostkowych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 7. Dot. Zadania 5 Czy Zamawiający wymaga aby preparat zawierał mieszaninę alkoholi do 30 g? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 8. Dot. Zadania 5 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ze względów epidemiologicznych, wymaga dostarczenia spryskiwaczy w hermetycznie zamkniętych opakowaniach jednostkowych Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. Zadania 5 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kanister 10 L? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością, z możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych. Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksyetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu: B (EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc (M. terrae) (EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F (EN 13624) oraz V (BVDV, Vaccinia - zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytutu Roberta Kocha), Rota (EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1%. Trwałość roztworu 28 dni. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 5l. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. Zadania 11 poz. 2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w opakowaniach 2 litrowych, o pH koncentratu ok. 9,5, opartego na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych i substancji zapachowych, przeznaczonego do intensywnego mycia zmywalnych na mokro powierzchni o stężeniu roztworu użytkowego 0,25%. Preparat posiada doskonałe właściwości czyszczące, usuwa pozostałości środków dezynfekcyjnych, redukuje przywieranie brudu do powierzchni, nie pozostawia smug na powierzchniach, pozostawia miły ulotny zapach. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dot. Zadania 14 poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga skuteczności min. Tbc (M. terrae). Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - Dot. Zadania 14 poz. 2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga skuteczności min. Tbc (M. terrae). Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - Dot. Zadania 14 poz. 3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga skuteczności min. Tbc (M. terrae). Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - Dot. Zadania 14 poz. 4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga skuteczności min. Tbc (M. terrae), Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - Dot. Zadania 17. poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparat w proszku, nie wymagającego użycia aktywatora, do mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, masek oddechowych, endoskopów, inkubatorów, materiałów stosowanych w medycynie (stal nierdzewna, szkło, tworzywa sztuczne, gumy, porcelana, ceramika i pleksi). Produkt na bazie aktywnego tlenu, posiada następujący skład: nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji . Spektrum: B EN 14561, Tbc EN 14563, F EN 14562, V EN 14476 (polio adeno), spory EN 17126 (Bacillus subtilis, B. cereus, Clostridium difficile), EN 13704 (C. sporogenes). Stabilność roztworu 36h, czas aktywacji produktu 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 500 g Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. - Pytanie ogólne W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę? Odpowiedź: Należy zaokrąglić ilość w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 15 - Dot. Zadania 3 poz. 1 i 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu do mycia higienicznego i chirurgicznego rąk, 96% surowców pochodzenia naturalnego, preparat zawierający substancje pielęgnujące, nawilżające niepowodujące wysuszenia rąk o ph neutralnym dla skóry, pozbawiony barwników i substancji zapachowych, zarejestrowany jako kosmetyk. konfekcjonowany w opakowaniu 0,5 i 5l Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia zamawianych ilości. - Dot. Zadania 15 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania bezalkoholowych chusteczek do dezynfekcji i mycia małych powierzchni na bazie czwartorzędowych związków amoniowych bez aldehydów alkoholi i fenoli; wielkość 26,7 cm x 27 cm. Spektrum działania B, F, V (noro) - 1 min., konfekcjonowane w opakowaniu a’ 225 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 25 poz. 4 W związku z zakończeniem produkcji preparatu opisanego w SWZ prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci 10% maści do leczenia ran na bazie wyciągu z żywicy świerku o składzie: Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Norway Spruce (Picea abies) Resin, Alcohol Denat., Cera Microcristallina, Sorbitan Oleate, Cera Alba, Hydrogenated Castor Oil, Stearic Acid. Opakowanie tuba 15 g Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 1. Dot. Zadania 5 Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie mieszaniny alkoholi, będący wyrobem medycznym, o spektrum działania: B, F (C.albicans), V (HIV/HBV/HCV, Vaccinia, BVDV - 30sek. i Noro - 5 min. ), Tbc - 5 min., spełniające wszystkie pozostałe wymogi SWZ Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. Zadania12 Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego.(EUS, kolonoskopy, gastroskopy, duodenoskopy), na bazie enzymów (proteaza, lipaza, amylaza ), chlorek didecylodimetyloamonu, propionian, niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne oraz związki chelatujące, o spektrum działania: B, F ( C.albicans ), V ( HIV/HBV/HCV, Herpes Simplex i Vaccinia ) w stężeniu 0,5% w czasie 10 minut oraz Tbc ( M.terrae ) - 5% - 10min.? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. - Dot. Zadania 12 Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego.(EUS, kolonoskopy, gastroskopy, duodenoskopy), na bazie czwartorzędowych związków amonu, inhibitorach osadzania kamienia i niejonowych i kationowych związkach powierzchniowo czynnych, o spektrum działania: B, F (C.albicans ), V ( HIV/HBV/HCV, Herpes, Vaccinia ) - 0,5% w 15 minut oraz Tbc (M.terrae) 5% - 15 min. lub 2% - 60 min. ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 5. Dot. Zadania 14 poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści chusteczki będące wyrobem medycznym kl. II a, na bazie: <5% niejonowe środki powierzchniowo-czynne, etanol 2,5%, chlorek benzalkonium ( 0,1% ), alkohol izipropylowy ( 0,1% ) i kompozycje zapachowe, o spektrum: B - 30s. Tbc ( M.terrae ) - 15 min., F - 5 min., V ( HIV/HBV/HCV, Adeno, Corona, VRS, H1N1, HSV1, Polyoma - 1 min. i Rota - 15 min. )? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 6. Dot. Zadania 14 poz. 3,4 Czy Zamawiający dopuści chusteczki o podwójnej rejestracji - wyrób medyczny i produkt biobójczy kat. I gr. 2 i 4, na bazie etanolu 70g, o spektrum działania: B - 1min. F - 1 min. Tbc - 1 min. V ( Adeno, Noro, Vaccinia, Rota, HIV/HBV/HCV - 30 sek. Polio - 5 min. i Papova - 15 min. ), o rozmiarze 18cmx20cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. - Dot. Zadania 16 Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Clinell Universal Wipes, wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze - 1 min., grzybobójcze - min. 15 min. bójcze wobec prątków gruźlicy (M. bovis ) - 2 min. oraz wirusobójcze: HIV - 30 sekund; - HBV, HCV, Corona,, Noro -1 minuta; H1N1, H3N2 - 2 min.? Pakowane w opakowania typu flow-pack, w rozmiarze 20cm x 28cm, gramaturze 32g/m2, skład chusty- polipropylen, polietylen, wiskoza, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 200 sztuk ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 8. Dot. Zadania 20 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów światłowodowych, wideoendoskopów oraz narzędzi termolabilnych, wrażliwych na wysokie temperatury wyrobów medycznych, nie zawierający aldehydów, substancja aktywna: kwas nadoctowy powstający w wyniki reakcji kwasu octowego i nadtlenku wodoru ? Preparat o szerokiej skuteczności mikrobiologicznej. Roztwór gotowy do użycia - nie wymaga dodawania aktywatora ani czasu aktywacji Preparat zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 14 dni. Spektrum działania zgodne z wymaganymi normami PN EN, przebadany na szczepach normatywnych : 10 min - B, Tbc, F, V (Adeno, Polio, Noro), S zgodnie z obowiązującą normą EN 17126 (B. subtilis, B. cereus, C. difficile RO27 - >4log), Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 9. Dot. Zadania 20 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych o składzie chemicznym: czwartorzędowych związków amonu, inhibitory osadzania kamienia, kationowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne, szerokie spektrum biobójcze w czasie 15 min: bakterie (EN13727, EN 14561) drożdżaki (EN 13624, EN 14562), wirusy (EN 14476 - HIV, HCV, HBV, Herpes, EN-17111 - Vaccinia), usuwający biofilm i zapobiegjący jego powstawaniu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 10. Dot. Zadania 20 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, na bazie kompleksu trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), chlorku didecylodimetyloamoniowego, propionianu, niejonowych i kationowych związków powierzchniowo-czynnych, związków chelatujących, o doskonałych właściwościach dezynfekcyjnych i myjących w czasie 10 minut, spektrum B, F (C. albicans), prątki gruźlicy, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona (Vaccinia)), op. 5L z pompką, bez zawartości chloru, glukoprotaminy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 11. Dot. Zadania 20 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści paski testowe pakowane po 100 szt po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 12. Dot. Zadania 24 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o zawartości glutaraldehydu ? 2,5%, spełniającego pozostałe wymagania SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytania do zapisów umowy: Czy Zamawiający zmieni § 6 nadając mu brzmienie: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za nie zrealizowaną część przedmiotu umowy w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 2 lub ust. 5, albo z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 2. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto nie dostarczonych w terminie rzeczy, za każdy dzień zwłoki w dostawie. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 3. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto wadliwych rzeczy za każdy dzień zwłoki w przypadku nie dostarczenia w terminie wskazanym zgodnie z § 5 ust. 2 rzeczy wolnych od wad. Kara umowna naliczana będzie do dnia odstąpienia Zamawiającego od umowy lub do dnia dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczoną karę umowną z jakimikolwiek należnościami przypadającymi Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakiej może dochodzić Zamawiający na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 umowy. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy przypadek, kiedy Wykonawca nie dokona zapłaty lub dokona nieterminowo zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w art. 439 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 11 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: "Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia". Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie 17 - Dot. Zadania 13 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu do neutralizacji oraz ponownego przygotowania i użycia przeznaczony jest do neutralizacji po alkalicznym myciu narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, kontenerów ze stali szlachetnej, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych oraz butelek niemowlęcych. Oferowany produkt zawiera w składzie kwas cytrynowy. Produkt nie zawiera związków powierzchniowo czynnych i fosforanów. Po wcześniejszym myciu w alkaliach: 0,1-0,2 % tzn. 1-2 ml/l. pH koncentratu ok. 2 w 20 °C . Wyrób medyczny, opakowanie 5kg. Prosimy o podanie, czy do wyliczeń przyjąć 5L=5kg, czy ilości wyliczyć z gęstości? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Wielkość opakowania należy podać w litrach. - Dot. Zadania 13 poz. 2 Preparat myjący do maszynowego, chemiczno-termicznego mycia instrumentów chirurgicznych, endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego, butów oraz kontenerów ze stali szlachetnej, pojemników na narzędzia. Płynny w koncentracie. Bez zawartości związków powierzchniowo czynnych i fosforanów. Do stosowania w stężeniu 0,3%-1%. Wartość pH koncentratu ok. 14. Pozytywnie zaopiniowany przez firmę Miele. Wyrób medycznymi kl. I. Opakowanie 5kg. Prosimy o podanie, czy do wyliczeń przyjąć 5L=5kg, czy ilości wyliczyć z gęstości? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Wielkość opakowania należy podać w litrach. - Dot. Zadania 13 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny, stężony preparat o kwaśnym pH, służący do termicznego przygotowania kaczek i basenów. Oferowany produkt posiada dobre właściwości myjące, zapobiega powstawaniu i usuwa już powstałe osady, posiada bardzo dobrą zgodność materiałową (ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi), produkt nie pieni się. Zawierający w składzie kwasy organiczne, inhibitory korozji, stabilizatory twardości. Stężenie użytkowe: 0,01% na każdy 1° dH co odpowiada 0,1-0,3 % tzn. 1-3 g/l, gęstość ok. 1,08 g/cm?, pH koncentratu ok. 1,3 w 20 °C. Wyrób medyczny, opakowanie a 5kg. Prosimy o podanie, czy do wyliczeń przyjąć 5L=5kg, czy ilości wyliczyć z gęstości? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Wielkość opakowania należy podać w litrach. - Dot. Zadania 15 poz. 2 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego do maszynowego i chemiczno-termicznego mycia endoskopów i oprzyrządowania np.: fiberoskopów w myjniach dezynfekatorach firm np.: BHT, Belimed, Getinge, Steelco, Olympus, HAMO, Kleindienst, w urządzeniu myjąco-dezynfekcyjnym z pompa dozującą takich jak Belimed, BHT, Getinge, Miele, Olympus, Steelco, Steris i Wassenburg, opartego na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, enzymów, inhibitorów korozji oraz substancji zwiększających rozpuszczalność w opakowaniach 5l? Standardowe stężenie: 0,5% (5ml/l); 5 minut; 45°C Parametry dozowania i czasu aplikacji zależą od stopnia zabrudzenia i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb: 0,4% - 0,6% (4 - 6 ml/l); 5-10 minut; 35?C - 55?C. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dot. Zadania 15 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu w postaci koncentratu zawierającego w składzie: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji. Przeznaczonego do chemiczno-termicznego przygotowania endoskopów i oprzyrządowania endoskopowego. Spektrum: B, F, Tbc, V (polio, BVDV, adeno, papova SV40, parwowirus, vaccinia), spory jaja glisty w stężeniu 1% i czasie działania 5 min. Preparat posiada dobrą tolerancję materiałową: silikon, poliureta, kauczuk, polipropylen, poliwęglan, miedź, mosiądz, cynk, żelazo. Dozowanie Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dot. Zadania 18 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie słabo alkaicznego preparatu na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) i służy jako uniwersalny środek do mycia narzędzi i utensyliów medycznych, produkt zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, środki solubizujące, inhibitory korozji. Oferowany preparat może być stosowany wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak: anodowane aluminium czy metale kolorowe itp. Usuwa zanieczyszczenia organiczne, takie jak krew, białka, pozostałości tkanek oraz śluz i zabrudzenia zawierające tłuszcze. pH>10 roztworu roboczego ograniczenie do minimum ryzyka CJK (zgodnie z zaleceniami IRK) Standardowe dozowanie 5 ml/l (stężenie 0,5 %) lub 3-10 ml/l (stężenie 0,3-1%), pH ok. 11 w 20 °C ( koncentrat). Wyrób medyczny, opakowanie 5L Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 18 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci koncentratu przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amonowych, kompleksu trój-enzymatycznego (amylaza, proteaza, lipaza) oraz substancji powierzchniowo czynnych. Oferowany preparat posiada bardzo dobrą tolerancję materiałową potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Produkt może być stosowany myjkach ultradźwiękowych, jest odpowiedni do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów medycznych ze stali nierdzewnej poprzez ich zanurzenie w preparacie i przetrzymywanie do 72h przy zachowani odpowiednich warunków. Wykazujący skuteczność na B - EN 14561, V EN 14476, EN 17111 (BVDV, vaccinia), F (C. albicans)- EN 14562 - 0,5%- 15 minut. Wyrób medyczny klasy IIa przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2 etap 2. Opakowanie 5l. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dot. Zadania 18 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie neutralnego preparatu do płukania. Preparat do stosowania po maszynowej dezynfekcji chemiczno-termicznej narzędzi chirurgicznych, stelaży łóżek, wózków transportowych, kontenerów, stolików nocnych, stołów operacyjnych, zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu. Oferowany preparat zawiera niejonowe związki powierzchniowo-czynne, alkohole, inhibitory korozji, stabilizatory twardości. Dozowanie do chemiczno-termiczne przygotowanie łóżek, kontenerów 1-2 g/litr w stężeniu 0,1-0,2%, do płukania przy termicznym przygotowaniu narzędzi 0,02 - 0,05% (0,2 - 0,5 g/l). pH ok. 7 w 20 °C w postaci nierozcieńczonej. Wyrób medyczny w opakowaniu 5 kg. Prosimy o podanie, czy do wyliczeń przyjąć 5L=5kg, czy ilości wyliczyć z gęstości? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Wielkość opakowania należy podać w litrach. - Dot. Zadania 18 poz. 4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego środka do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych np.: stelaży łóżek, wózków, stołów operacyjnych w myjniach - dezynfektorach. Posiadającego działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze (BVDV, Vaccinia). Preparat skuteczny w temperaturze 40-80°C, w stężeniach 0,5-1% i czasie 1-3 minut. Zawierający w składzie m. in. chlorek dioktylodimetyloamoniowy, fenoksypropanol oraz niejonowe związki powierzchniowo czynne. pH koncentratu ok. 6, Opakowanie 20l. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dot. Zadania 20 poz. 1 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego z dodatkiem nadtlenku wodoru. Produkt w postaci płynu z aktywatorem, gotowy do wielokrotnego użycia przez okres 7 dni od daty aktywacji, walidowany za pomocą pasków testowych, skuteczny wobec B (EN 14561), Tbc (M. terrae i M. avium (EN 14563), F (EN 14562), V EN 14476 (Polio i Adeno), S (EN 13704) w czasie do 5 minut. Opakowania handlowe stanowi dwa kanistry z substancją bazową (każda po 4940g), dwie buteleczki z aktywatorem (każda po 60g) oraz jedno opakowanie pasków kontrolnych (15 szt. pasków). Czy do obliczeń przyjąć 5L=5kg czy też ilość opakowań wyliczyć z gęstości? W związku z tym, że z preparatem znajdują się paski testowe prosimy o odstąpienie od wymogu wyceny poz. 3. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dot. Zadania 20 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci koncentratu przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amonowych, kompleksu trój-enzymatycznego (amylaza, proteaza, lipaza) oraz substancji powierzchniowo czynnych. Oferowany preparat posiada bardzo dobrą tolerancję materiałową potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Produkt może być stosowany myjkach ultradźwiękowych, jest odpowiedni do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów medycznych ze stali nierdzewnej poprzez ich zanurzenie w preparacie i przetrzymywanie do 72h przy zachowani odpowiednich warunków. Wykazujący skuteczność na B - EN 14561, V EN 14476, EN 17111 (BVDV, vaccinia), F (C. albicans)- EN 14562 - 0,5%- 15 minut. Wyrób medyczny klasy IIa przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2 etap 2. Opakowanie 5l. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 10 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. P. Kucharska – tel. 261 417 449

Data: 10.10.2023