## Arkusz1
Załącznik nr 1A
FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ – KONSERWACJA
I | Konserwacja instalacji przeciwpożarowych wraz z systemem oddymiania we wskazanych domach studenckich
Lp | Obiekt | Wartość usług w okresie 4 miesięcy |  | wartość usług w okresie 12 miesięcy |  | SAP
|  | netto | brutto * | netto | brutto *
1 | 2 | 3 | 4 (kol. 3 + VAT) | 5 (kol. 3 x 3) | 6 (kol. 5 + VAT) | 7
1 | DS1 |  |  |  |  | POLON
2 | DS2 |  |  |  |  | BOSCH
3 | DS3 |  |  |  |  | BOSCH
4 | DS4 |  |  |  |  | BOSCH
5 | DS5 |  |  |  |  | POLON
6 | DS6 |  |  |  |  | POLON / BOSCH
7 | DS7 |  |  |  |  | POLON / BOSCH
8 | DS8 |  |  |  |  | POLON / BOSCH
9 | DS9 |  |  |  |  | POLON
10 | DS12 |  |  |  |  | BOSCH
11 | DS14 |  |  |  |  | SCHRACK
12 | DS15 |  |  |  |  | BOSCH
13 | DS16 |  |  |  |  | POLON
14 | DS17 |  |  |  |  | POLON
15 | DS18 |  |  |  |  | BOSCH
16 | DS19 |  |  |  |  | POLON
17 | DS "Alfa" |  |  |  |  | POLON
18 | Klub "Studio" |  |  |  |  | BOSCH
19 | Budynek gosp. Z-15 |  |  |  |  | BOSCH
RAZEM
II | Konserwacja instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania DSO we wskazanych obiektach
Lp | Obiekt | Wartość usług w okresie 4 miesięcy |  | wartość usług w okresie 12 miesięcy |  | DSO / ilość elektrotrzymaczy
|  | netto | brutto * | netto | brutto *
1 | 2 | 3 | 4 (kol. 3 + VAT) | 5 (kol. 3 x 3) | 6 (kol. 5 + VAT) | 7
1 | DS1 |  |  |  |  | ATEIS / 65
2 | DS2 |  |  |  |  | BOSCH PRAESIDEO / 0
3 | DS3 |  |  |  |  | PAUDIO / 0
4 | DS4 |  |  |  |  | BOSCH PRAESIDEO / 18
5 | DS5 |  |  |  |  | ATEIS / 17
6 | DS6 |  |  |  |  | ULTRAK / 11
7 | DS7 |  |  |  |  | ULTRAK / 17
8 | DS8 |  |  |  |  | ATEIS / 20
9 | DS9 |  |  |  |  | TOA / 24
10 | DS12 |  |  |  |  | BOSCH PAVIRO / 19
11 | DS14 |  |  |  |  | ATEIS / 0
12 | DS15 |  |  |  |  | BOSCH PAVIRO / 20
13 | DS16 |  |  |  |  | BOSCH PAVIRO / 10
14 | DS17 |  |  |  |  | BOSCH PAVIRO / 0
15 | DS18 |  |  |  |  | BOSCH PAVIRO / 19
16 | DS19 |  |  |  |  | BOSCH PRAESIDEO / 25
RAZEM
III | Konserwacja pożarowych drzwi ewakuacyjnych w DS "Alfa"
Lp | Obiekt | Wartość usług w okresie 4 miesięcy |  | wartość usług w okresie 12 miesięcy |  | ilość drzwi
|  | netto | brutto * | netto | brutto *
1 | 2 | 3 | 4 (kol. 3 + VAT) | 5 (kol. 3 x 3) | 6 (kol. 5 + VAT) | 7
1 | DS "Alfa" |  |  |  |  | 14
RAZEM
IV | Konserwacja instalacji agregatów prądotwórczych wraz dostawą i wymianą materiałów eksploatacyjnych
Lp | Obiekt | Wartość usług w okresie 4 miesięcy |  | wartość usług w okresie 12 miesięcy
|  | netto | brutto * | netto | brutto *
1 | 2 | 3 | 4 (kol. 3 + VAT) | 5 (kol. 3 x 3) | 6 (kol. 5 + VAT)
1 | DS1
2 | DS2
3 | DS14
RAZEM
ŁĄCZNIE |  | Wartość usług w okresie 4 miesięcy |  | wartość usług w okresie 12 miesięcy
|  | netto | brutto * | netto | brutto *
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
I + II + III + IV
* Należy zastosować stawkę VAT: w budynkach mieszkalnych (DS) w wysokości 8%, a w innych obiektach 23%.
Miejscowość …………………., dnia ……………………2023 r.
Dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym