Kraków dnia: 2023-10-17

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych  III” – znak sprawy ZP/41/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3, poz. 1-4 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 21 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: W pozycji 1 Zamawiający nie dopuszcza, w pozycji 2-4 Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2, poz.1 szew wykonany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu o okresie podtrzymywania 90-110 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik