Niepołomice dnia: 2023-10-17

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo:  ZP.271.27.2023.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II - wymiana kotłów na paliwa stałe. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.27.2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: 1. Lokalizacja Zabierzów Bocheński 404 - wg OPZ do wykonania jest "montaż kotła zgazowującego drewno z zasobnikiem na c.w.u., modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. w kotłowni". Podczas dokonania wizji lokalnej zostaliśmy poinformowani że nowe źródło ogrzewania ma być zlokalizowane w całkiem nowym pomieszczeniu niż istniejąca kotłownia - co wiąże się z przeciąganiem nowych rur zasilających przez kilka istniejących pomieszczeń w budynku ze starej kotłowni do "nowej" a co za tym idzie wzrastają koszty wykonania tych prac. Czy rzeczywiście nowa kotłownia będzie w miejscu wskazanym przez właściciela budynku?? Czy nowe źródło ogrzewania będzie w dotychczasowym pomieszczeniu kotłowni i zostanie tylko wykonana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. w kotłowni - zgodnie z OPZ?? 2. Lokalizacja Zabierzów Bocheński 210 - po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, iż pomieszczenie istniejącej kotłowni ma wysokość ok 1,75 - 1,8 m. Wg informacji uzyskanych od właściciela budynku - już na etapie wykonywania audytu energetycznego - zgłaszał on ten fakt audytorowi - natomiast nigdzie nie ma mowy o np. pogłębieniu kotłowni celem swobodnej obsługi pieca i zasobnika. Jeśli faktycznie musiałaby zostać pogłębiona kotłownia (piwnica) - do kogo będzie należało wykonania prac związanych z pogłębieniem kotłowni - do Wykonawcy czy do właściciela budynku?? 3. Lokalizacja Niepołomice ul. Zawiła 3 - wg formularza cenowego należy uwzględnić w wycenie "Modernizacja, naprawa, przebudowa przewodów kominowych" - natomiast brak takich informacji w OPZ - jest tylko mowa o odprowadzeniu spalin w sposób zgodny z wymogami producenta urządzenia i przepisami. Proszę o informację czy do wykonania rzeczywiście wchodzi w zakres "Modernizacja, naprawa, przebudowa przewodów kominowych" - i czy należy ująć w wycenie prace związane z w/w zapisami z formularza cenowego?? 4. Lokalizacja ul. Wiślana 13 - czy należy wycenić montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach w całym domu (zgodnie z zapisami w OPZ) czy tylko w kotłowni (zgodnie z formularzem cenowym)?? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 1. Zamawiający informuje, że miejsce montażu kotła uzgodni wykonawca z mieszkańcem, Zamawiający nie przewiduje żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu lokalizacji kotła w innej niż obecna. 2. Zamawiający wskazał w OPZ, m.in., że wysokość kotła nie może przekraczać 160cm oraz wszelkie czynności obsługowe winny odbywać się z przodu kotła. Zatem Wykonawca ma możliwość zaoferować takie urządzenie, które winno zmieścić się w kotłowni bez konieczności jej pogłębiania. Jeśli zaoferowane urządzenie będzie wymagać pogłębienia kotłowni to należy to do Wykonawcy i nie przewiduje się z tego tytułu żadnego dodatkowego wynagrodzenia. 3. Z uwagi m.in. na różne zalecenia i wymogi stawiane przez producentów kotłów w instrukcjach montaży, serwisowych oraz warunkach gwarancji Zamawiający wskazał w OPZ, że dla każdej lokalizacji należy ująć i wykonać "Odprowadzenie spalin w sposób zgodny z wymogami producenta urządzenia i przepisami." Należy przez to rozumieć wykonanie wszystkich niezbędnych robót w tym ewentualną modernizację, przebudowę, naprawę, montaż wkładu itp. w celu zapewnienia poprawnego odprowadzania spalin zgodnie z przepisami i wymogami producenta. Taki zakres należy przyjąć do wyceny dla każdej lokalizacji, w tym także dla budynku ul. Zawiła 3. Przypominamy, że ocena stanu technicznego istniejącego komina i dobranie właściwego zakresu robót jest po stronie Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 4. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć zapis zgodny z OPZ.

……………………………………………….