Kraków dnia: 2023-10-26

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-597/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wymiana opraw oświetleniowych w budynku domu studenckiego DS1 Olimp przy ul. Rostafińskiego 9 w Krakowie - KC-zp.272-597/23”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:
Według SWZ przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza "Kosztorys uproszczony z podziałem na zadania I i II " - o jakim podziale mowa?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje korekty błędnego zapisu punktu 25.5 SWZ w wypunktowaniu dotyczącym kosztorysu uproszczonego, z:

"Kosztorys uproszczony z podziałem na zadania I i II wraz z zestawieniem materiałów oraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów.",

na:

"Kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem materiałów oraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów.".

Pytanie 2:
Czy Zamawiający potwierdza 8% stawkę podatku VAT wpisaną we wzorze formularza oferty?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza stawkę podatku VAT w formularzu oferty w wysokości 8%.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie okresu gwarancji na akumulatory do opraw awaryjnych?

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wymagania dotyczące gwarancji w zakresie akumulatorów do opraw awaryjnych na 24 miesiące i wyłącza je spod kryterium okresu udzielonej gwarancji (punkt 22.1.2 i 22.2.2 SWZ). Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na pozostałe elementy opraw oświetlenia awaryjnego, z możliwością przedłużenia do 84 miesięcy.

Pytanie 4:
Proszę o załączenie wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ) i oświadczenia gwarancyjnego.

Odpowiedź:
Zamawiający publikuje wzór umowy wraz z oświadczeniem gwarancyjnym.

Pytanie 5

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania : KC-zp.272-597/23 - "wymiana opraw oświetleniowych w budynku domu studenckiego DS1 Olimp przy ul. Rostafińskiego 9 w Krakowie - KC-zp.272-597/23" zwracam się z prośbą o wyznaczenie drugiego terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyznacza II termin wizji lokalnej dla Oferentów. Osoby delegowane przez zainteresowane firmy proszone są o zgłoszenie się w dniu 30.10.2023r. o godz. 11:00 przy portierni w budynku DS5 „Strumyk” przy ul. Rostafińskiego 8. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy