Pakiet 1 - Akcesoria do aparatów elektrochirurgicznych EMED Spectrum i Atom					Kod CPV: 33161000-3, 33169000-2

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość netto (bez VAT) | Wartość podatku VAT w zł oraz % | Wartość brutto (z VAT) | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Termin ważności/ okres gwarancji – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt elektrody monopolarnej średnica 4mm, 2 przyciski, wtyk SDS z kablem o długości min. 3,5m | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel do szczypiec bipolarnych, złącze proste, wtyk SDS, długość min. 3m | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczypce bipolarne proste, długość 195mm±5mm, zakończenie 2mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczypce bipolarne kątowe, długość 195mm±mm, zakończenie 2mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda lancet kątowy, uchwyt 4mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda kulka prosta, 2mm, uchwyt 4mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda igła prosta, uchwyt 4mm | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel do elektrody monopolarnej, laparoskopowej, dł. min. 3m, wtyk SDS | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda bipolarna, igła zagięta 90o, 0,6 x 4 mm, długość 115mm±5mm, kabel o dł. min 3m, wtyk SDS | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. min. 3m, wtyk płaski | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożelowa, dzielona, dla dorosłych i dzieci | 3800 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bipolarny instrument laparoskopowy wielorazowy, sterylizowalny składający się z: wkład disktor Maryland dł. 340mm±5mm; rurka zewnętrzna śr. 5mm, dł. 340mm±5mm; uchwyt z kablem o dł. min. 3m, wtyk SDS | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x |  |  |  |  | x | x |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 2 – Cewniki, dreny, maski do podawania tlenu   									Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowa-nie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych typu wąsy, jednorazowy, jałowy, pakowany pojedynczo. Część donosowa wykonana z miękkiego materiału, o gładkich zakończeniach, mocowanie z tyłu głowy, z różnym rozstawem kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, wykonany z materiału, który umożliwia łatwy montaż i zapobiega wypadaniu cewnika od źródła tlenu, z drenem długości nie mniejszej niż 400 cm Opakowanie jednostkowe z ułatwieniem bezpiecznego otwierania np. nacięcie. |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych typu wąsy, jednorazowy, jałowy, pakowany pojedynczo. Część donosowa wykonana z miękkiego materiału, o gładkich zakończeniach, mocowanie z tyłu głowy, z różnym rozstawem kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, wykonany z materiału, który umożliwia łatwy montaż i zapobiega wypadaniu cewnika od źródła tlenu, z drenem nie krótszym niż 200 cm. Opakowanie jednostkowe z ułatwieniem bezpiecznego otwierania np. nacięcie. |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 3 | Dren tlenowy do przedłużenia "wąsów tlenowych", jednorazowy, jałowy, pakowany pojedynczo, z końcówkami umożliwiającymi połączenie z jednej strony "wąsów", a z drugiej ujęcia tlenowego, bez stosowania dodatkowych łączników , nie krótszy niż 200cm. Wykonany z nietoksycznego PCV, nie zawierający lateksu. Dren odporny na zagięcia. Opakowanie z ułatwieniem bezpiecznego otwierania np nacięcie. |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 4 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych o średniej koncentracji tlenu z miękkiego tworzywa łatwo przylegająca do twarzy z drenem łączącym nie krótszym niż 210 cm. , zakończonym uniwersalnym łącznikiem. Maska jałowa, pakowana pojedynczo, posiadająca opis w języku polskim. Maska ma posiadać możliwość regulacji na nos oraz regulowane przylegania do twarzy pacjenta (gumka). Wykonana z przeźroczystego, nietoksycznego PCV, wolna od lateksu, maska posiada otwarty łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta. |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 3 - Cewnik do kaniulacji żył centralnych celem czasowej elektrostymulacji						Kod CPV: 33141200-2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Introducer do natychmiastowej kaniulacji żył centralnych celem czasowej elektrostymulacji serca z zastawką, portem i osłonką, jałowy, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. | 7 F |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 4 - Dren typu Pezzer													Kod CPV: 33141640-8

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren typu Pezzer, pakowany pojedynczo, jałowy, lateksowy silikonowany lub silikonowy. W podwójnym opakowaniu, z możliwością aseptycznego otwierania, długość 40 cm z minimum 4 otworami drenującymi | 12,0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | 16,0 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 20,0 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | 22,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 28,0 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | 30,0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 32,0 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | 34,0 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  5 –  Elektrody Quick Combo                                                                                                                                                             Kod CPV: 33190000-8

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody Quick - Combo z systemem REDI-PAK dla dorosłych. |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 6 – Elektrody samoprzylepne do aparatu Elle Tens        									Kod CPV: 33141000-0

| Lp | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebo-wanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres Gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody samoprzylepne jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo do aparatu Elle Tens. |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 7 –  Filtr gazu CO2													Kod CPV: 33100000-1

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr gazu CO2 do insuflatorów Karl Storz typu Electronic ENDOFLATOR 40 i 50 ; sterylny, jednorazowego użytku |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 8 –  Filtr oddechowy mechaniczny												Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr mechaniczny hydrofobowy, skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym: 100% (układy oddechowe stosowane w anestezji i OIT) objętość 35ml, waga 26g, opór przepływu 3,6 cm H2) / 60 l / min, możliwość użycia u jednego pacjenta 24 godziny, sterylny, sterylizowanych radiacyjnie. Informacja na opakowaniu jednostkowym powinna zawierać: datę ważności, nazwa producenta, nr serii i nr katalogowy. |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 9 –  Igła Hubera													Kod CPV: 33141320-9

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebo-wanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła Hubera ze skrzydełkami bocznymi do długotrwałych infuzji. Posiadająca szlif łyżeczkowy, dren bezbarwny, poliuretanowy o długości 15 cm (+/- 1 cm), z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu. Na drenie zacisk umożliwiający przerwanie infuzji w każdym momencie. Igła pakowana pojedynczo, w opakowaniu z łatwym otwarciem. Bez zawartości lateksu i DEHP. | G20 (0,9 mm x 20 mm) |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Igła Hubera z atraumatycznym szlifem, zakrzywiona pod katem 90o do portów, ze szlifem łyżeczkowym gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu. | G20 (0,9 mm x 25 mm) |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 10 –  Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych										Kod CPV: 33141321-6

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebo-wanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą, jałowa, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. Prowadnica pakowana oddzielnie. | 0,5 x 88 - 25G |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 0,7 x 88 - 22G |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 0,5 x 120 - 25G |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 0,4 x 88 - 27G |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 1,1 x 88 - 19G |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 1,3 x 88 - 18G |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Poit z prowadnicą, jałowa, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | 0,53 x 88 - 25G |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 0,42 x 88 - 27G |  |  | 3 600 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Atraumatyczna igła z dwuspadowym szlifem do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą. | 0,47 x 88 - 26G |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 11 – Jednorazowy sprzęt medyczny do przygotowania cytostatyków							Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebo-wanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) – filtr cząsteczkowy 5µm o dużej powierzchni; - filtr zatrzymujący aerozole 0,2µm; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Bez zawartości DEHP oraz PCV. |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Dren bursztynowy z zaciskiem do przygotowywania leków cytostatycznych w worku lub butelce z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem wielodrożnym- kompatybilny z drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku przez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem b/bakteryjnym i klapką. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka” - filtr zatrzymujący powietrze. Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełnienia – hydrofobowy filtr na końcu drenu – hydrofobowy filtr na końcu drenu. Zestaw wyposażony w dodatkowy port bezigłowy umożliwiający wielokrotny dostęp umieszczony ponad komora kroplową umożliwiający podaż całej dawki leku . Długość 180cm (+/- 2%). Zestaw nie zawiera DEHP . Konieczność potwierdzenia odpowiednimi dokumentami. |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Dren przezroczysty z filtrem 0,2µm do przygotowywania leków cytostatycznych np. paclitaxelum w pojemniku lub w worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym/drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Dren wykonany z poliuretanu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną zielonym korkiem luer-lock z uchwytem motylkowym wykonany z tritanu, ułatwiającym odkręcanie koreczka i podłączanie strzykawki. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec portu zabezpieczony filtrem hydrofobowym (0,8µm) zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz usunięcie powietrza z drenu. Wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby zaoferowany asortyment posiadał test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Igła iniekcyjna, jednorazowego użytku, ze ściętą główką pod kątem mniejszym niż 45 stopni, sterylna, z nasadką Luer-Lock. Złącze i oznakowanie barwne zgodne z normą ISO 6009. Pakowana jałowo, z jednej strony papier, z drugiej folia przezroczysta, z widoczną datą ważności. Rozmiar 1,2 (w opakowaniu po 100 szt.) |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | Igła z filtrem posiadająca membranę filtrującą o grubości 5 mikronów; szlif 45 stopni; średnica 18 Głowica z nasadką Luer Lock dopasowana do strzykawek typu Luer Lock ; długość 38 mm |  |  |  | 4 200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 12 – Korki do kaniul													Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korki do kaniul, pasujące do typu kaniul firmy B. Braun, jałowe, jednorazowego użycia, pakowane pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. |  |  | 160 000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 2 | Kranik trójdrożny, typ LUER posiadający wyczuwalny i optyczny wskaźnik otwarty/zamknięty/,pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania, jałowy. Każde z wejść kranika ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami. Objętość wypełnienia w granicach 0,22 ml do 0,23 ml. Kranik wyposażony w znaczenie linii tętniczej i żylnej (czerwony, niebieski), fabrycznie zapakowany wraz z kranikiem. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. |  |  | 15 600 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 3 | Kranik trójdrożny, typ LUER posiadający wyczuwalny i optyczny wskaźnik otwarty/zamknięty/,pakowany pojedynczo, jałowy. Każde z wejść kranika ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami i zamontowanym przedłużaczem długości ok. 10 - 15 cm. Objętość wypełnienia na poziomie 0,23ml. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. |  |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 13 – Nożyki mikrotomowe													Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe nożyki ze stali nierdzewnej do seryjnego skrawania materiałów zatopionych w parafinie przy użyciu mikrotomów rotacyjnych. - Wymiary 80 mm x 8 mm x 0,25 mm. - Kąt ostrzenia 34º - 35 º. - Nożyki do cięcia tkanek twardych i miękkich, biopsji, cięcia w kriostatach. - Ostrza o przedłużonej żywotności/wzmocnione. - Zapewnione uzyskiwanie preparatów o gładkiej powierzchni (niskim stopniu marszczenia) - Nożyki testowane będą ze szczególnym uwzględnieniem materiałów twardych. Uwaga: bezwzględnie konieczna możliwość przetestowania nożyków. |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 14 – Odsysanie pola operacyjnego												Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebo-wanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren do odsysania pola operacyjnego, jałowy (bez końcówki do odsysania z pola operacyjnego), długość nie mniejsza niż 200cm, z końcówkami żeńskimi po obu stronach, z miękkimi zabezpieczeniami antyzagięciowymi i uniwersalną, docinaną końcówką od strony ssaka (8 – 18 mm), nie ulegający trwałym odkształceniom. Pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy, zewnętrzne: folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. Średnica drenu nie mniejsza niż 24 CH. |  |  | 7 500 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2 | Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, jałowa typu Conventional, zakrzywiona, z wyodrębnioną rączką nie krótszą niż 12 cm i przeźroczystym końcem ssącym o długości 15,5 cm, posiadająca 4 otwory odbarczające, bez kontroli siły ssania, z możliwością połączenia z drenem opisanym w pozycji 1. Średnica wewnętrzna: 5,0 mm; zewnętrzna – 7,5 mm. Pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy; zewnętrzne folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3 | Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, jałowa typ Conventional, zakrzywiona, z wyodrębnioną rączką nie krótszą niż 12 cm i przeźroczystym końcem ssącym o długości 15,5 cm, podsiadająca 4 otwory odbarczające, bez kontroli siły ssania, z możliwością połączenia z drenem opisanym w pozycji 1. Średnica wewnętrzna: 4,6 mm; zewnętrzna: 6,5 mm. Pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy; zewnętrzne: folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 4 | Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, jałowa, typu Pinpoint (12CH), zakrzywiona, z wyodrębnioną rączką nie krótszą niż 12 cm i przeźroczystym końcem ssącym o długości 15,5 cm, z kontrolą siły ssania, z możliwością połączenia z drenem opisanym w pozycji 1. Średnica wewnętrzna: 2,6 mm; zewnętrzna: 4,6 mm. Pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy; zewnętrzne folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 5 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, jałowy, ortopedyczny, składający się z: - ergonomicznego uchwytu z wymiennym filtrem na odłamy kostne, - zapasowego filtru, - końcówki ssącej, prostej o długości minimum 28 cm, z otworami odbarczającymi, - końcówki ssącej zagiętej, o długości minimum 15 cm, z otworami odbarczającymi, - końcówki ssącej zagiętej, o długości minimum 23 cm, z otworami odbarczającymi, - drenu do ssaka o średnicy 24 CH i długości 2,7 m. Zestaw pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy; zewnętrzne folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. Graficzna instrukcja obsługi umieszczona wewnątrz każdego opakowania jednostkowego. |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 15 – Opaski do identyfikacji												Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska do identyfikacji dzieci starszych i dorosłych, posiadająca jednorazowy zatrzask uniemożliwiający przypadkowe rozpięcie opaski. Opaska z miękkiego, gładkiego tworzywa, odpornego na wodę. Długość około 24 cm. |  |  | 1 600 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 16 – Osłonki medyczne na głowice USG											Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłonki medyczne na głowicę dopochwową aparatu USG, pudrowane, pakowane pojedynczo, Ø 3,5 cm, długość 18 cm. |  |  | 17 500 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 17 – Papiery do EKG i rejestratorów											Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar x szerokość[mm] x długość[mm] x ilość arkuszy (dla składanki) albo x szerokość[mm] x długość[m] (dla rolki) | Urządzenie | Ilość na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier EKG: - składanka, termoczuły, ze skalą | 50×100×300 | Defibrylator Nihon Kohden TEC-5521K | 48 bloczków |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Papier KTG: - składanka, termoczuły, bez nadruku | 143×150×300 | KTG Oxford | 232 bloczków |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 3 | Papier EKG: - składanka, termoczuły, ze skalą | 210×140×215 | EKG EDAN SE 1201 | 220 bloczków |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 4 | Papier EKG: - rolka, termoczuły, ze skalą umieszczoną od strony WEWNĘTRZNEJ zwoju. | 50×25 | Lifepak20, Lifepak 12, Philips HeartStart XL+, CardioAID 100/MC | 52 rolki |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 5 | Papier EKG: - rolka, termoczuły, ze skalą umieszczoną od strony ZEWNĘTRZNEJ zwoju. | 50×20 | Defibrylator Mindray Bene Heart D3 | 10 rolek |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 6 | Papier: - rolka, termoczuły, bez nadruku | 57×25(30) | Mini ETD2, INNOVA E3, UNISTERI | 114 rolki |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 7 | Papier: - rolka, offsetowy, bez nadruku | 57×25(30) | MIELE PG 8528 | 76 rolek |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 8 | Papier EKG: - rolka, termoczuły, ze skalą | 60×25 | EKG ASCARD B5 | 16 rolek |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 9 | Papier: - rolka, offset, bez nadruku | 76×30 | BIXOLON® INKJET RECEIPT PRINTER Model: SRP-500 | 5 rolek |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 10 | Papier EKG: - rolka, termoczuły, ze skalą | 105(107)×25 | Defibrylatory LifePak 12, Lifepak 15 | 44 rolek |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 11 | Papier EKG: - rolka, termoczuły, ze skalą | 110×10 | EKG Edan SE601 | 370 rolek |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 12 | Papier EKG: - rolka, termoczuły, ze skalą | 112×25(30) | EKG M Trace, Mr Blue | 380 rolek |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 13 | Papier: - rolka, termoczuły, bez nadruku | 112×30 | Stertylizator Sterivap HP | 130 rolek |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 14 | Papier KTG: - rolka, termoczuły, bez nadruku | 210×25(30) | KTG BTL FC 700 | 5 rolek |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 15 | Papier EKG: - rolka, termoczuły, ze skalą | 215×25(30) | EKG Comen CM1200A | 60 rolek |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 16 | Papier HD typu: „Mitsubishi K-65 HM” do Video Printera Mitsubishi ORYGINALNY ! | 110×20 | Video Printer Mitsubishi | 170 rolek |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 17 | Papier HD typu: „SONY UPP-110 HD” do Video Printera SONY ORYGINALNY ! | 110×25 | Video Printer SONY | 90 rolek |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 18 | Papier HD typu: „SONY UPP-210 HD” do Video Printera SONY ORYGINALNY ! | 210×25 | Video Printer SONY | 2 rolki |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gwarancja 12 miesięcy od dnia dostawy.

Do oferty należy dołączyć po 1 szt. próbek z  pozycji 1-15.

Termin ważności: Nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy!

Pakiet 18 – Pojemnik na kał - posiew												Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na kał do posiewu, plastikowe, jałowe, ze szpatułką zakończoną łyżeczką wmontowaną w zakrętkę wewnątrz pojemnika, pakowane pojedynczo, z etykietką na pojemniku służącą do wpisywania danych pacjenta lub matowym polem służącym do wpisywania danych pacjenta. |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 19 – Pojemnik na materiał chirurgiczny											Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą) lub zakręcany. Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiada oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP/GSH) z dn. 16.12.2008r. Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana technologią IML. Produkt powinien posiadać oznakowanie CE/IVD zgodne z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dn. 20.05.2010r. o wyrobach medycznych – załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu – deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych. | 500 ml |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2300 ml |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 5000 ml |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 10000 ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 20 – Pojemnik plastikowe na mocz											Kod CPV: 33141615-4

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik plastikowy na mocz, jednorazowego użycia, nie jałowy, o pojemności ok. 100-150 ml z zakrętką w kolorze białym/przeźroczystym. |  |  | 26000 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2 | Pojemnik plastikowy na mocz, jednorazowego użycia, jałowy, o pojemności ok. 100-150 ml z zakrętką w kolorze czerwonym, pakowany pojedynczo, z zaznaczoną datą ważności. |  |  | 11600 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 21 – Prowadnice do intubacji												Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica wielorazowa do trudnych intubacji typu Bougie. Elastyczna wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem. Wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiadająca -wygięty koniec, - znaczniki głębokości, - wymiary 15CH/60 cm, nie zawierająca PCW, dostarczana w sztywnym futerale, oraz dostarczana wraz z instrukcją czyszczenia i dezynfekcji | 15CH/60 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Prowadnica wielorazowa do trudnych intubacji typu Bougie. Elastyczna wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem. Wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiadająca -wygięty koniec, - znaczniki głębokości, - wymiary 15CH/70 cm, nie zawierająca PCW, dostarczana w sztywnym futerale, oraz dostarczana wraz z instrukcją czyszczenia i dezynfekcji | 15CH/70cm |  | 170 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem typu Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylne, jednorazowego użytku. Ułatwiająca intubację zarówno w rutynowych jak i w trudnych intubacjach. Posiadająca: - gładkie, wygięte zakończenie typu J,-sztywna, -do rurek o średnicy od 2.5 do 100mm, sterylna. Śr. 2,0 – dł. 230mm | Śr. 2,0 – dł. 230mm |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem typu Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylne, jednorazowego użytku. Ułatwiająca intubację zarówno w rutynowych jak i w trudnych intubacjach. Posiadająca: - gładkie, wygięte zakończenie typu J,-sztywna, -do rurek o średnicy od 2.5 do 100mm, sterylna. | Śr. 4,0 – dł. 340mm |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem typu Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylne, jednorazowego użytku. Ułatwiająca intubację zarówno w rutynowych jak i w trudnych intubacjach. Posiadająca: - gładkie, wygięte zakończenie typu J,-sztywna, -do rurek o średnicy od 2.5 do 100mm, sterylna. | Śr. 5,0 – dł. 365 mm |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem typu Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylne, jednorazowego użytku. Ułatwiająca intubację zarówno w rutynowych jak i w trudnych intubacjach. Posiadająca: - gładkie, wygięte zakończenie typu J,-sztywna, -do rurek o średnicy od 2.5 do 100mm, sterylna. | Śr. 4,0 – dł. 600-673mm |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem typu Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylne, jednorazowego użytku. Ułatwiająca intubację zarówno w rutynowych jak i w trudnych intubacjach. Posiadająca: - gładkie, wygięte zakończenie typu J,-sztywna, -do rurek o średnicy od 2.5 do 100mm, sterylna. | Śr. 5,0 – dł. 693mm |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 22 – Przyrząd laparoskopowy do zabiegów urologicznych 									Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd laparoskopowy 10 mm jednorazowego użytku z woreczkiem do ewakuacji pobranych próbek. Długość trzonu 29,5 cm, pojemność 190 ml, pakowane nie więcej niż po 6 sztuk. |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 23 – Rurki sigmoidoskopowe												Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka sigmoidoskopowa, jednorazowego użycia, która przewodzi światło z obturatorem, wejście światła w części zamkowej, rurka podwójna o wymiarach 20 mm, długość 250 mm. Sprzęt kompatybilny z HK 7000 „Heine”. |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

| Pakiet 24 – Smoczki do butelek z mlekiem modyfikowanym Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Smoczek do butelki dla noworodków a 1 szt., jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia noworodków, smoczek okrągły, o przepływie do mleka modyfikowanego z termoplastycznego elastomeru (TPE) bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 | Smoczek do butelki dla noworodków a 1 szt., jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia noworodków, smoczek okrągły, z otworem nie okrągłym, podwójnym, regulowanym o 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru (TPE) bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. |  |  | 19 000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie:……………………………………

Pakiet 25 –Sprzęt endoskopowy do zabiegów i badań endourologicznych								Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw rozszerzacza nerkowego; Rozszerzacz do poszerzania kanału przezskórnego prowadzącego do nerki celem usuwania złogów. Zestaw zawiera cieniodajny cewnik z PTFE o rozmiarze 8,0 F, 3 cieniodajne rozszerzacze stożkowe (od 6,0 do 10,0 F), aby pasowały do prowadnika o średnicy 0,038 cala (0,97 mm), 11 rozszerzaczy stożkowych (od 10,0 do 30,0 F), aby pasowały do cewnika z PTFE o wymiarze 8,0 F. Długość rozszerzaczy 30 cm, długość koszulki 16 cm, sterylne, jednorazowego użycia. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów i specyfikacji produktu |  |
| 2 | Jednorazowa dwuczęściowa igła trokara Igła stosowana do przezskórnego dostępu do przeskórnej nefrostomii. Konstrukcja igły EchoTip ma zapewnić lepszą wizualizację końcówki igły podczas używania urządzeń ultradźwiękowych do obrazowania. Wykonana ze stali nierdzewnej. Posiadająca znaki CE, klasy EC II a, sterylna, jednorazowego użycia. Nie jest pochodzenia biologicznego, nie zawiera lateksu, posiada biozgodność. Rozmiar 18 G/20. |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Prowadnik Hi Wire z rdzeniem nitinolowym. Prowadnik stosowany do uzyskiwania dostępu do moczowodu, w standardowych lub trudnych przypadkach, wymagających precyzyjnego sterowania. Prowadnik z rdzeniem nitinolowym umożliwiającym maksymalne zgięcie bez zapętlania, ze stożkową końcówka służącą do uzyskiwania optymalnej giętkości, z kontrolą obrotu w stosunku jeden do jednego. Prowadnik z powłoką hydrofilną pozwalającą na łatwe wprowadzenie ze standardowym trzonem, sterylny, jednorazowego użycia. Średnica 0,035 cala, długość 150 cm, konfiguracja końcówki prosta, długość końcówki 3 cm. |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Prowadnik Hi Wire nitinol. Prowadnik stosowany do uzyskiwania dostępu do moczowodu w standardowych lub trudnych przypadkach. Można stosować do ułatwienia wymiany lub wprowadzenia narzędzi. Prowadnik z rdzeniem nitinolowym umożliwiającym maksymalne zgięcie bez zapętlania. Sterylny, jednorazowego użycia, ze sztywnym trzonem. Średnica 0,035 cala, długość 150 cm, konfiguracja końcówki prosta, długość końcówki 3 cm. |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem. Cewnik stosowany do wykonywania wstecznego pielogramu, przeprowadzenia drenażu i sterowania w krętym moczowodzie. Z giętką, otwartą końcówką, której konstrukcja umożliwia atraumatyczne wprowadzenie do moczowodu i przejście przez niego oraz na umieszczanie po prowadniku. Wykonany z PVC, posiada znak CE, klasy EC II a, jednorazowego użycia, sterylny, nie jest pochodzenia biologicznego nie zawiera lateksu, posiada biozgodność. F 5,0 , długość 70 cm, współpracuje z narzędziami 0,038 cala. |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | Koszulka dostępu moczowodowego. Koszulka służy do wytworzenia rozwarcia moczowodowego i stałego kanału roboczego, pozwalającego na wprowadzenie endoskopu i narzędzi w trakcie zabiegów wymagających dostępu moczowodowego. Stały kanał chroni również delikatne narzędzia i małe giętkie endoskopy przed uszkodzeniem. Część koszulki, która ma mieć kontakt z pacjentem wykonana z polietylenu, posiada znak CE, klasy EC II a, sterylna, jednorazowego użycia, nie jest pochodzenia biologicznego, nie zawiera lateksu i posiada biozgodność. Średnica wewnętrzna w skali French 12, długość 35 cm. |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | Nitinolowy ekstraktor złogów; Ekstraktor służący do wydobywania złogów z moczowodu. Konstrukcja ma umożliwiać chwytanie od przodu, zmianę położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczowodzie. Posiada znak CE, klasa EC I, sterylny, jednorazowego użycia. Posiadający biozgodność. Nie zawierający lateksu. F 2,2 długość 115 cm, średnica otwarcia 11 mm. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów i specyfikacji produktu |  |
| 8 | Nitinolowy ekstraktor złogów. Ekstraktor do przechwytywania i usuwania złogów oraz innych obcych ciał z układu moczowego oraz do zminimalizowania migracji złogów w trakcie wewnątrzustrojowej litotrypsji (w kształcie parasola). Sterylny, jednorazowego użycia. Posiadający znak CE, klasy EC I, nie zawierający lateksu, posiadający biozgodność, nie będący pochodzenia biologicznego. Skala French 2,8, końcówka 3,0 F, długość 145 cm, „parasol” 7 mm. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów i specyfikacji produktu |  |
| 9 | Prowadnik przeznaczony do wytworzenia kanału oraz ułatwienia umieszczenia narzędzi chirurgicznych. Wykonany ze stali nierdzewnej o prostym kształcie z giętką końcówką o długości 5 cm. Część prowadnika, która ma mieć kontakt z pacjentem wykonana z nitinolu i platyny. Sterylny, jednorazowego użycia. Posiadający znak CE, klasa EC II a, bezlateksowy, posiadający biozgodność, nie jest pochodzenia biologicznego. |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie:……………………………………

Pakiet 26 –Strzygarki i ostrza do strzygarki 										Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzygarka chirurgiczna z nieruchomą głowicą do usuwania wszystkich rodzajów owłosienia. Czas pracy ciągłej 160 minut, czas pełnego naładowania do 3 godzin, pięciostopniowy wskaźnik LED naładowania baterii. Ostrze wymienne bezdotykowo. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 próbka podlegająca zwrotowi |  |
| 2 | Ładowarka do w/w strzygarki |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 próbka podlegająca zwrotowi |  |
| 3 | Ostrza jednorazowego użytku o szerokości min. 3,2cm, wymieniane bezdotykowo. Ostrza kompatybilne ze strzygarką z nieruchomą głowicą firmy 3M, w których posiadaniu jest szpitala |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie:……………………………………

Pakiet 27 - Worki do drenażu typu Bile-Bag 											Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek do drenażu po zabiegach chirurgicznych na drogach żółciowych i trzustce, z podziałką, jałowy, pakowany pojedynczo, typ Bile-Bag, z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 28 – Worki do zbiórki moczu											Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki do dobowej zbiorki moczu, 14-dniowe, z komorą kroplową, zastawką antyrefleksyjną, 2 filtry hydrofobowe, podziałką komory kroplowej w ml, z drenem ok.110 cm, port do pobierania próbek moczu przez port bezigłowy bez odłączenia drenu od cewnika, pakowane pojedynczo, jałowe z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Worki do godzinnej zbiorki moczu, 14-dniowe, z zastawką antyrefluksyjną, dokładną podziałką od 1 do 40ml, z niezałamującym się drenem na wejściu do komory, dren dwukanałowy, komora pomiarowa o pojemności 500ml, dwa filtry hydrofobowe w worku i komorze, port do pobierania próbek moczu przez port bezigłowy bez odłączenia drenu od cewnika, pakowane pojedynczo, jałowe z możliwością aseptycznego otwierania. Worek wyposażony w uchwyt umożliwiający mocowanie do ramy łóżka. |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 29 – Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa z cewnikiem prostym						Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z bezpieczną igłą Veressa, z cewnikiem prostym 9 lub 12 lub 15 CH , worek 2000 ml, strzykawka, skalpel, zacisk, łącznik luer-lock/stożkowy. |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 30 – Zestaw do cewnikowania żył centralnych cewnikiem dwu i trójkanałowym						Kod CPV: 33141200-2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, cewnik dobrze widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera: igłę wprowadzającą 6,35 cm, prowadnicę Seldingera 0,32 cala, o długości 45 lub 60 cm, strzykawkę 5 ml, rozszerzadło, mocowanie cewnika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozm. jednokanałowy 20 cm |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 kpl |  |
|  | Rozm. dwukanałowy 7F/16 cm, 7F/20 cm |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 1 kpl |  |
|  | Rozm. trzykanałowy 7F/16cm, 7F/20cm |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 1 kpl |  |
| 2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra), z miękką końcówką automatyczną, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą, strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki. Skład zestawu: prowadnica o średnicy 0,035 cala, długości minimum 60 cm, igła do nakłucia 18 GA/6,35 cm, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, koreczki, igła do kontroli ciśnienia, rozszerzadło, skalpel, jednorazowa serweta jałowa. Cewnik 12 Fr/12 GA, długości 16 i 20 cm. |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 kpl |  |
| 3 | Premiowane zestawy umożliwiające hemodializę wysoko-przepływową o średnicy min. 13F (30 cm) |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 1 kpl |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 31 – Zestaw do podawania chemioterapii										Kod CPV: 33141624-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do podawania chemioterapii System Cyto-Set Infusomat Space posiadający 4 bezigłowe zawory BCV. Wykonany z przezroczystego materiału, posiadający filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem. Zestaw wykonany z poliuretanu (nie zawiera PVC/DEHP). Dostosowany do pompy przepływowej typu Braun z zaciskiem szczelinowym i silikonowym, segment gwarantujący długotrwałą, precyzyjną podaż. Graficzne oznaczenie na odcinku silikonowym, wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 32 - Zestaw do przetaczania przez pompy Infusomat space								Kod CPV: 33100000-1

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do żywienia dojelitowego z multikonektorem do pompy objętościowej firmy B. Braun Infusomat Space. |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Zestaw do infuzji dożylnych za pomocą pompy B.Braun Infusomat Space type IV Standard LuerLock |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 33 - Zestaw infuzyjny do leków cytostatycznych								Kod CPV: 33141624-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do podawania chemioterapii System Cyto-Set Infusomat Space posiadający bezigłowy zawór BCV. Wykonany z przezroczystego materiału, posiadający filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem. Zestaw wykonany z poliuretanu (nie zawiera PVC/DEHP). Dostosowany do pompy przepływowej typu Braun z zaciskiem szczelinowym i silikonowy segment gwarantujący długotrwałą, precyzyjną podaż. Graficzne oznaczenie na odcinku silikonowym, wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Zestaw posiada dodatkowy filtr bakteryjny i cząstkowy sterifix z 0,2 m zawierającym odpowietrznik. |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 34 – Żel sterylny do USG w saszetkach									Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żel sterylny do USG w saszetkach 20g ±1g, podwójnie pakowany, hydrologiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień, akustycznie poprawny dla szerokiego zakresu częstotliwości, z zaznaczoną datą ważności . Posiadający rekomendację min. 3 producentów ultrasonografów (należy złożyć wraz ofertą dokument potwierdzający rekomendację). |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

|  | PAKIET 35 – Tampon Merocel Kod CPV- 33141119-7, 33141116-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności (minimum 12 m-cy) |
| 1 | Tampony jednorazowe typu Merocel do tamponowania jamy nosowej, jałowe, pakowane pojedynczo, łatwe w zakładaniu i usuwaniu, atraumatyczne, używane zamiast balonów hemostatycznych z nitką ułatwiającą usuwanie o wymiarach 8,0 x 1,5 x 2,0 cm. | 8,0 x 1,5 x 2,0 cm. |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………