Kraków dnia: 2023-10-31

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych III” – znak sprawy ZP/46/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania: płynny wieloenzymatyczny (zawierający 4 enzymy: proteaza – lipaza – amylaza – celulaza) preparat do manualnego oraz maszynowego mycia zanieczyszczonych endoskopów, narzędzi chirurgicznych. Stężenie roztworu roboczego 0,5%, działanie myjące od 1 – 5 minut. Działanie bakterio i grzybostatyczne, pH roztworu neutralne ok. 7. Możliwość przygotowywania roztworu w ciepłej lub zimnej wodzie wodociągowej. Możliwość zastosowania w myjniach automatycznych w temperaturze powyżej 55°C. Kompatybilny z preparatem z poz. 2. Potwierdzony badaniami brak korozji wżernej (oświadczenie producenta). W opakowaniach 2L z przeliczeniem ilości. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania: preparat dezynfekcyjny na bazie 2% aldehydu glutarowego do dezynfekcji endoskopów, narzędzi i termolabilnego sprzętu medycznego. Nie powoduje korozji. Roztwór roboczy stabilny 28 dni. Spektrum działania: B, Tbc, F,V (Noro, Adeno, Polio) – w czasie 5 minut, S – 15 minut. W opakowaniach 5L. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga w pozycji nr 3 pasków testowych kompatybilnych z poz. 2. Odpowiedź: Tak, Zamawiający w pozycji 3 wymaga pasków testowych kompatybilnych z poz. 2. Pakiet 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sporobójczych chlorowych chusteczek przeznaczonych do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi. Zawartość chloru 6000 ppm Spektrum działania: B, Tbc (M. bovis), F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, polio, adeno, noro), S (C. difficile, B. subtilis, B. cereus). Pełne spektrum w 15 minut. Chusteczka posiada działanie biobójcze w obecności zanieczyszczeń organicznych. Opakowanie a 50 chusteczek z przeliczeniem ilości. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Krzysztof Marciniak