Kraków dnia: 2023-10-31

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych III” – znak sprawy ZP/46/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu nr 1: 1. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat enzymatyczny do mycia manualnego i maszynowego endoskopów oraz innych wyrobów medycznych, na bazie pięciu enzymów (proteaza, lipaza, amylaza, mannanaza, celulaza), o stężeniu od 0,3%-0,5%, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający substancje wspomagające działanie bakterio- i grzybostatyczne? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Czy Zamawiający w poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o zawartości glutaraldehydu≤ 2,5%, zachowującego dłuższą od wymaganej aktywność bójczą - do 45 dni przy wielokrotnym używaniu, o spektrum działania: -Działanie biobójcze w 10 minut: bakteriobójczy: EN 13727, EN 14561; prątkobójczy: EN 14563; grzybobójczy: EN 13624, EN 14562; wirusobójczy: EN 14476, EN 17111 -Działanie biobójcze w 15 minut: sporobójczy: EN 17126 (B.subtilis, B.cereus) -Działanie biobójcze w 30 minut: wobec spor Clostridium: EN 17126 (C.difficile R027) możliwość zastosowania do dezynfekcji manualnej i maszynowej wyrobów medycznych i endoskopów różnych marek, w tym Olympus, potwierdzone oświadczeniem producenta preparatu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Krzysztof Marciniak