| PAKIET 1 – RĘKAWY PAPIEROWO - FOLIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Długość oferowanej rolki | Ilość rolek | ilość na 24 m-ce w rolkach | cena jednostkowa bez VAT za 1 rolkę | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
| 1 | Rękaw papierowo-foliowy płaski, papier o gramaturze min. 70g/m2, folia min. 6-cio warstwowa, min 3 kanały termozgrzewu. Wskaźniki sterylizacji S/EO/F, Oznaczony kierunek otwierania, lot właściwy dla rozmiaru, rozmiar (naniesione z tyłu od strony papieru/włókniny), identyfikacja producenta, napisy min. w języku polskim, kierunek otwierania, oznaczenie wyrobu jednorazowego użycia, wskaźniki chemiczne (naniesione na papierze od strony folii, poza obszarem wypełnienia). Rękaw papierowo - foliowy nawijany folią na zewnątrz. Rękaw zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5* Wymagana długość rolki minimum 200 mb. | Szer. 75 mm |  |  | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 100 mm |  |  | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 120 mm |  |  | 60 rolek |  |  |  |  |  |  |  | 1 mb |
|  |  | Szer. 150 mm |  |  | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  | 1 mb |
|  |  | Szer. 200 mm |  |  | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 250 mm |  |  | 24 rolki |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 300 mm |  |  | 24 rolki |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą, papier o gramaturze min. 70g/m2, folia min. 6-cio warstwowa, min 3 kanały termozgrzewu. Wskaźniki sterylizacji S/EO/F, Oznaczony kierunek otwierania, lot właściwy dla rozmiaru, rozmiar (naniesione z tyłu od strony papieru/włókniny), identyfikacja producenta, napisy min. w języku polskim, kierunek otwierania, oznaczenie wyrobu jednorazowego użycia, wskaźniki chemiczne (naniesione na papierze od strony folii, poza obszarem wypełnienia). Rękaw papierowo - foliowy nawijany folią na zewnątrz. Rękaw zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5* Wymagana długość rolki minimum 100 mb | Szer. 75 mm x 25 mm |  |  | 24 rolki |  |  |  |  |  |  |  | 1 mb |
|  |  | Szer. 100 mm x 40 mm |  |  | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 150 mm x 50 mm |  |  | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 200 mm x 50 mm |  |  | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  | 1 mb |
|  |  | Szer. 250 mm x 60 mm |  |  | 24 rolki |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 300 mm x 60 mm |  |  | 4 rolki |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 380 mm x 80 mm |  |  | 4 rolki |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 420 mm x 90 mm |  |  | 4 rolki |  |  |  |  |  |  |  | - |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X |

* Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normą PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5 należy dostarczyć wraz z ofertą.

Wartość pakietu z VAT słownie: ……………………………………………………………

Dane identyfikujące Wykonawcę (nazwa, siedziba):

| PAKIET 2 - TESTY SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Wielkość oferowanego opakowania zbiorczego | Ilość opakowań | ilość na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT za 1 sztukę | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek Vat w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
| 1 | Jednorazowy pakiet testowy Bowie Dick w formie gotowego zestawu składający się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki. Zmiana zabarwienia z np. żółtego na np. fioletowy na całej powierzchni testowej. Spakowany w papier krepowy lub kartonik. Informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie min. w języku polskim. |  |  | 2000 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| RAZEM |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X | X |

Wartość pakietu z VAT słownie: ……………………………………………………………

Dane identyfikujące Wykonawcę (nazwa, siedziba):