Niepołomice dnia: 2023-11-03

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.30.2023.2

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K ul. Trudna w Niepołomicach o dł. 0,650km. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.30.2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W związku z udziałem w postępowaniu przetargowym pn: Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K ul. Trudna w Niepołomicach o dł. 0,650km, zwracam się z prośbą o odpowiedz na poniższe pytania: 1) W załączonym przedmiarze brak pozycji na wykonanie palisady 150x20x20 ok 84mb. prosimy o korektę przedmiaru. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz STWiORB. Załączony przedmiar stanowi materiał pomocniczy ułatwiający przygotowanie oferty. Do wyceny obowiązuje dokumentacja techniczna, gdyż Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych. Należy wycenić całość Zaprojektowano palisadę na łącznej długości 84mb. Wysokość palisady min. 1,0m (wysokość należy dostosować do odcinka wbudowania w zależności od pozostającego odkrycia palisady) i grubość 0,2m wraz ze wszystkimi materiałami wynikającymi z opisu robót oraz rysunków i technologii.

........................................