Kraków dnia: 2023-11-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji: rękawy papierowo - foliowe i testy skuteczności sterylizacji” – znak sprawy ZP/49/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. pak. 2 - TESTY SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania pakietów testowych Bowie Dick składającego się z arkusza testowego umieszczonego pomiędzy warstwami papieru (bez pianki). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Dorota Kwedyczenko