Kraków dnia: 2023-11-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji: rękawy papierowo - foliowe i testy skuteczności sterylizacji” – znak sprawy ZP/49/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zapisów SWZ: 1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Dotyczy Parametry Techniczne: 3. Dotyczy Pakietu 1 pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawy papierowo/foliowe o gramaturze papieru 60g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 4. Dotyczy Pakietu 1 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawy papierowo/foliowe z fałdą o rozmiarach: 75mm x 30mm x 100m w miejsce 75mm x 25mm x 100m 350mm x 80mm x 100m w miejsce 380mm x 80mm x 100m 400mm x 80mm x 100m w miejsce 420mm x 90mm x 100m? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 5. Dotyczy Pakietu 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia normy ISO 11140, gdyż norma ta tyczy się wskaźników chemicznych przeznaczonych do sterylizacji, a nie samych rękawów papierowo- foliowych? Odstąpienie od w/w normy pozwoli na złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych. Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od wymogu potwierdzenia normy ISO 11140 w pakiecie nr 1, zgodnie z SWZ. 6. Dotyczy Pakietu 2 pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Dorota Kwedyczenko