### Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:……………………………………………………………………..

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: .........................................................................

ADRES:…………………………………………………………………………………………

POWIAT:…………………………………WOJEWÓDZTWO …………………………….....

TEL.……………………………………………………………………………………………..

FAX …………………………………………………………………………………………….

E-MAIL………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………...

BANK/ NR KONTA ……………………………………………………………………………

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa automatycznego podajnika próbek (autosamplera) dla WIMIC - KC-zp.272-652/23, oferuję realizację przedmiotu zamówienia , zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Cena netto:   .........................................................................PLN

Cena brutto: .........................................................................PLN

Słownie brutto :.......................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości .......... % tj.…………………….PLN

Udzielenie odpowiedzi „TAK” rozumiane jest jako potwierdzenie spełniania całego warunku parametru.

| Lp. | PARAMETR | POTWIERDZENIE OFEROWANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Automatyczny podajnik próbek (autosampler) | Producent/model ............................................... |
| 1. | Automatyczny podajnik próbek spełniający następujące warunki: - Pełna kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego chromatografem Prominence Shimadzu LC-20AD - Pełna kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem LabSolutions ver. 5.55 | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 2. | Dokładność nastrzyku nie gorsza niż 1% | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 3. | Precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,3%RSD | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 4. | Zasilanie 230 V, 50 Hz | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 5. | Możliwość powtórnego nastrzyku minimum 20 razy | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 6. | Funkcja płukania igły przed i po nastrzyku | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 7. | Zakres akceptowalnego przez urządzenie pH nie węższy niż od 1 do 14 | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 8. | Dozwolona praca w zakresie temperatur od 4 do 35 °C | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 9 | Zestaw instalacyjny z niezbędnymi połączeniami i kablami | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |

Termin realizacji umowy: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

Pozacenowe kryteria oceny ofert:

- Okres udzielonej gwarancji wynosi: ……………………miesięcy

W przypadku nie podania okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji.

- Zakres ciśnień: …………..MPa/…………….bar

- Zakres nastrzyku: …………………. µl

- Pojemność: ………………….. fiolek

- Dodatkowa taca: 	TAK na ……………………. Fiolek*

BRAK DODATKOWEJ TACY*

*odpowiednie zakreślić i wypełnić

- Przegląd po roku użytkowania: TAK/NIE*

*odpowiednie zakreślić

Oświadczamy, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, należymy do małych lub średnich przedsiębiorców: TAK/NIE

Termin płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1) Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  Specyfikacji Warunków Zamówienia, akceptujemy je i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, iż zaoferowane urządzenie posiada certyfikat CE lub równoważny

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* *

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczam/y, że zamierzam/y /nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*:

| Lp. | Opis części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa podwykonawcy (o ile jest znana) |
| --- | --- | --- |

- Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko

..............................................................................................................

..............................................................................................................

- upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)

……………………………………………………...........................……które dołączamy do oferty.

- załącznikami do niniejszej oferty są:

  - ………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………..……………………………………………

  - ..........................................................................................................................................

  - ………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………..……………………………………………

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.