Kraków dnia: 2023-11-14

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-687/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku D-17  na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-687/23” – znak sprawy KC-zp.272-687/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: - Proszę o informację na temat możliwości odbycia wizji lokalnej. - Mamy też pytanie czy istnieje możliwość wykonania dachu w innej technologii. W załączeniu przesyłam propozycję rozwiązania bazującego na termoizolacji z XPS jednak inną technologię hydroizolacji. Odpowiedź Zamawiającego: - Zamawiający przychyla się do wniosku i zorganizuje wizję lokalną dla Oferentów. Osoby delegowane przez zainteresowane firmy proszone są o zgłoszenie się w dniu 20.11.2023 r. o godz. 10:00. Miejsce spotkania: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Budynek D-17 (przed wejściem do budynku). Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy. ## W związku z powyższym uległ zmianie zapis SWZ pkt. 4.1. - Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii, gdyż całe pokrycie budynku D-17 jest wykonane z membrany EPDM.