Kraków dnia: 2023-11-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 26 –Strzygarki i ostrza do strzygarki Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie strzygarki o parametrach innych na zasadzie równoważności. Poniżej opis zaproponowanego produktu: - Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyzakresową, obrotową głowicę (kąt 00, kąt 45º w lewo, kat 45º w prawo), do stosowania na mokro i sucho. - Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut. - Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyślizgnięcia się strzygarki. - Wysoko wydajna bateria Li-ion , 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh - Czas pracy strzygarki: 150 minut - W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych. - Strzygarka z możliwością mycia pod bieżąca wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7). - Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką - Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnia Skóry, - Wolna od lateksu i ftalanów - Wysokość strzyżenia: 0,3 mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Poz. 1 i 2 Czy zamawiający dopuść możliwość dostarczenia kompletu składającego się ze strzygarki i ładowarki i dokona scalenia pozycji 1 i 2 w jedną pozycję. Szczególnie, że zapotrzebowanie na strzygarkę i ładowarki jest takie samo. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do strzygarki opisanej przez Zamawiającego, pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt /blister; 50 blistrów/ pudełko. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel