Kraków dnia: 2023-11-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1 – dotyczy wyłącznie igieł 18 G 19 G Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 10 poz.1, aby igły o rozmiarze 18G i 19G dostarczać bezprowadnicy, gdyż prowadnice o rozmiarach 20G i 22G mają średnicę mniejszą niż grubość igieł 18G i 19G. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel