Kraków dnia: 2023-11-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu nr 9: 1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści igły do portów o następujących parametrach: - igła ze szlifem Hubera (łyżeczkowym) do długich przetoczeń, zagięta, umieszczona centralnie względem korpusu, - z przezroczystym drenem o długości 20,3 cm, wykonanym z TOTM PVC bez DEHP, z zaciskiem do przerw w infuzji, - z kodowaniem rozmiarów za pomocą koloru zacisku, - z wygodnymi, karbowanymi skrzydełkami w kolorze białym, które po wprowadzeniu igły do portu mogą zostać zdjęte - z korpusem wykonanym z przejrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia, - z miękką poduszką do strony kontaktu ze skórą pacjenta, z medycznej pianki, o grubości min. 4mm, zespolona z korpusem igły - pakowane pojedynczo w opakowaniu z łatwym otwarciem - o rozmiarze 20G (0,9mm x 19mm) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel