Kraków dnia: 2023-11-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 13 Czy Zamawiający dopuści i / lub wydzieli do przetargu w pakiecie nr 22: Poz. 1. Przyrząd laparoskopowy 10 mm jednorazowego użytku z woreczkiem do ewakuacji pobranych próbek. Długość trzonu 39 cm (+/- 1 cm), pojemność 200 ml, pakowane sterylnie po 1 sztuce. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel