Kraków dnia: 2023-11-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 8, poz. 1 dopuści jako równoważny: Filtr mechaniczny hydrofobowy waga 35g, opór przepływu niższy, korzystniejszy dla pacjenta 1,4 cm H2) / 60 l / min, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu jak 90% wyrobów medycznych. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel