Kraków dnia: 2023-11-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 15 Pakiet 8 – Filtr oddechowy mechaniczny Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności filtra oddechowego mechanicznego antybakteryjnego i antywirusowego o skuteczności filtracji względem bakterii 99,9999%, względem wirusów 99,999%, zakres objętości oddechowej 150-1200ml, opór przepływu 2,7 cmH2O przy 60 l/min, objętość wewnętrzną 42 ml, waga 24g, możliwość użycia u jednego pacjenta 24 godziny, sterylny. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel