Kraków dnia: 2023-11-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2, poz. 4 Czy zamawiający dopuszcza dren o długości 200 cm minimum? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maskę z drenem o długości 200cm minimum, po spełnieniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet 12, poz. 1 Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, zgodnie z SWZ. Czy zamawiający wymaga koreczki, których konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, bez wskazywania na producenta kaniul ? Zgodnie z obowiązującymi zasadami uczciwej konkurencji oraz przepisami PZP Zamawiający może wymagać jedynie parametrów spełniających oczekiwania (tak aby produkt był kompatybilny i spełniający swoją określoną funkcję), a nie należy wskazywać na producenta lub konkretnych nazw handlowych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel