Kraków dnia: 2023-11-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 12 Poz.1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 poz. 1 koreczków w opakowaniach typu blister na pasku po 4 sztuki, opakowanie 200 szt. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. - Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 poz. 3 kranika trójdrożnego, którego objętość wypełnienia z drenem wynosi 0,80 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. - Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. - Czy Zamawiający w pakiecie 26 w pozycji 1 dopuści strzygarkę chirurgiczną wyposażona w dwie diody LED: poziom i stan naładowania Napięcie / natężenie robocze 3,25 V DC / 390 mA (maks.) Waga 121 gramów Wymiary 153 × 49 × 39 mm (wys. × szer. × gł.) Czas do całkowitego naładowania Maksymalnie 17 godzin. Hałas w trakcie pracy w zakresie 69-75 db . Wodoszczelność: stopień ochrony IPX7 Żywotność akumulatora Minimum 350 cykli Typ akumulatora Litowo-jonowy 680 mAh. Czas pracy strzygarki na w pełni naładowanej baterii min 97 min. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ. 2 . Czy Zamawiający w pakiecie 26 w pozycji 3 dopuści Ostrza do strzygarki, jednorazowe uniwersalne. Ostrza ogólnego zastosowania do owłosienia ciała , Wydajność golenia - 12 000 włosów na sekundę Wysokość cięcia 0,21 mm , szerokość cięcia 31,5 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarką firmy Becton Dickinson model: 5513E. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania strzygarek wraz z ładowarkami wraz z pierwszą dostawą ostrzy w ilościach wskazanych przez Zamawiającego zgodnych z aktualnym posiadaniem strzygarek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel